绵阳市水务（集团）有限公司
上网行为管理设备采购项目询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过比价方式选择和确定供应商，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比价。
    二、比价项目概况（表一）：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳市水务（集团）有限公司上网行为管理设备采购项目

	到货地点
	绵阳市涪城区滨江西路南段22号嘉来华庭5楼采购人中心机房

	项目范围
内容
	1、采购并安装1台深信服品牌上网行为管理设备；
2、项目内容：本项目为交钥匙工程，项目范围包含但不限于设备采购供货（含专用连接线缆等安装配件、随机备品备件等）、运输装卸、搬运上楼、设备安装调试等，设备安装调试验收合格正式交付采购人使用前所含相关一切工作，并提供培训服务（使用、维护）、硬件质保服务、软件升级服务。

	工期
	在合同签订后15个日历天内设备安装调试验收合格交付采购人使用。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物
	采购物
	品牌/生产制造商
	类型型号规格
	数量

	上网行为
管理设备
	深信服/深信服科技股份有限公司
	带宽性能≥200Mb，支持用户数≥800；标准1U设备，千兆电口≥4，详见附件1《技术标准和要求》
	1台

	注：1、设备为拟采购品牌全新原厂正品；
2、设备为整套上网行为管理设备，供货商提供设备全套出厂设备及配件，包括专用连接线缆、随机备品备件、专用工具等。


三、采购控制价及报价要求
本项目控制价（最高限价）：人民币¥95000.00元，大写：玖万伍仟元整；
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效申请文件处理。
四、资格要求
1、一般要求：
在中国境内注册并具有独立企业法人资格；具有独立承担民事责任的能力；
2、资格要求：
①报价人提供《营业执照》副本（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）；
②报价人类似业绩要求：近三年（2017年至今）完成不少于1个类似业绩。（类似业绩是指：报价人作为合同主体签订的深信服设备供货合同）；
③报价人所投产品具备公安部颁发的安全产品销售许可证；
④报价人所投产品厂商研发体系通过国际认证CMMI5认证； 
⑤报价人所投产品厂商具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）；
⑥2017年至今，未因所供产品的质量或服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；
3、本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
六、报价文件投交截止时间及投交地点:
1、报价文件为加盖单位公章的PDF文档 或 加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）；
①加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种；
②采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
2、报价文件投交截止时间：2020年9月 29 日上午9：30时前。
3、报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱1211715162@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。
①若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系解密文件的，逾期采购人将不予解密不予接受，由文件单位自行承担责任及损失。
②报价文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不予接受。
七、比价结果确定。
1.比价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门（人员）评审。
2.比价时间（解密时间）：2020年9月 29 日上午9：30时开始至2020年9月 29 日上午10：00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，比价时需电话告知报价文件解密密码。
①参与本项目的报价人可自愿参与比价现场监督，但需携带并提交 介绍信、身份证复印件，身份证原件（查验），未提交资料则不能参与监督。
3.报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
4.定标方式：
报价文件评审环节：（报价人代表无需到场）
①采购人对报价文件进行审查，同时符合满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》视为通过，三项中任一项不满足视为不通过报价不予接受，采购人对各单位报价由低到高进行排序（排名），选取报价最低排名第一的报价人作为本项目候选供应商，若有两家及以上报价人最低报价相同，无法确定最低价的报价人，采购人有权要求相同最低价的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的最低报价人；
②比价结果经采购人内部程序审批通过，候选供应商被确定为正式供应商。
八、公告发布媒介:
本询价公告及附件发布于：
绵阳市水务（集团）有限公司门户网站（https://scmywater.com.cn/）；
报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：白工
联系电话：0816-2242821
                            2020年9月 25 日
附件1
《技术标准和要求》
上网行为管理设备技术要求
1.产品具备公安部颁发的安全产品销售许可证；
▲2.带宽性能≥200Mb，支持用户数≥800；标准1U设备，千兆电口≥4；
3.支持路由模式、透明（网桥）模式、旁路模式部署；
4.支持按剩余带宽、带宽比例、平均分配、前面优先的方式进行多链路负载，并支持链路故障检测；
▲5.设备配置web界面提供分析显示接入用户人数、终端类型、认证方式；带宽质量分析、实时流量排名；泄密风险、违规访问、共享上网等行为风险情况；
6.支持防共享上网功能，支持识别终端系统后台运行的进程信息，防止间谍软件的运行；
7.基于时间、用户/组、终端类型、位置、日志类型等条件下的关键字检索定位功能；必须支持对日志中OFFICE等附件正文内容关键字的检索； 
▲8.支持用户名密码、IP、MAC认证、短信认证、微信认证、二维码认证，并支持以USB-Key方式实现双因素身份认证； 
9.支持用户密码强度管理，可设置用户密码不能等于用户名、新密码不能与旧密码相同，可设置密码最小长度、密码必须包括数字或字母或特殊字符； 
10.支持识别终端系统后台运行的进程信息； 
▲11.支持对终端进行安全检查，比如检查终端是否开启系统更新、开放了哪些端口、安装了哪些应用程序等；检测windows系统当前重要补丁的是否安装，并反馈检测结果；
12.支持用户上网行为审计，支持自定义审计URL、网页标题等信息；
13.产生的数据可自动存放在本地或数据中心；支持对数据分权限查看，通过 key实现分权功能；支持自定义报表、查看历史报表、支持日志的导出、报表的定时发送到邮箱； 
▲14.各级流控通道可以实施呈现出所属线路、瞬时速率、通道占用比例、用户数、保证带宽、最大带宽、优先级，启用状态；支持设置流量策略之后，可根据当前线路带宽使用情况或某通道带宽使用情况，和事先设置好的空闲阈值，自动启用或停止流量策略。
15.设备自带应用识别规则库，支持超过6000条应用规则数，可识别2800种以上的应用，1000种以上移动应用，并保持每15天左右更新一次； 
16.支持P2P下行流量降速，从而解决大量网络出口带宽被P2P流量占用的问题； 
▲17.要求产品厂商研发体系通过国际认证CMMI5认证； 
18.要求产品厂商具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（国家级）；
19.提供一年硬件质保；
20.提供一年的软件升级、一年的特征库升级服务。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价人的营业执照副本扫描件；
★②报价函（见附件3）；
★③报价人的类似业绩合同（提供近三年（2017年至今）完成的不少于1个报价人作为合同主体签订的深信服设备供货合同）；
★④报价人所投产品具备公安部颁发的安全产品销售许可证，提供证明资料；
★⑤报价人所投产品厂商研发体系通过国际认证CMMI5认证，提供证明资料；
★⑥报价人所投产品厂商具有国家计算机网络应急技术处理协调中心颁发的网络安全应急服务支撑单位证书（国家级），提供证明资料；
★⑦拟投设备技术响应资料（提供拟投深信服上网行为管理设备的技术参数性能响应性资料，要求必需满足附件1《技术标准和要求》）；
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司上网行为管理设备采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）           ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：本项目为交钥匙工程，项目范围包含但不限于设备材料采购供货（含专用连接线缆等安装配件、随机备品备件等）、运输装卸、搬运上楼、安装调试、税金等整套设备安装调试验收合格交付贵司使用所需的全部费用，并免费提供设备培训、硬件质保、软件升级等售后服务。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、交付期（货期/工期）：
（1）标的物采购：在合同签订后   个日历天（不超过15个日历天）内整套设备安装调试验收合格交付贵司使用；
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期内完成标的物供货任务。
5、项目验收标准：依据国家行业现行相关规范标准、深信服科技股份有限公司产品技术标准及附件1《技术标准和要求》执行验收。
6、质保期：设备安装调试验收合格（设备试运行72小时满无质量问题、且能达到设备性能参数要求）之日起12个月（整套设备整体质保12个月）。
质保期内，因产品质量缺陷而发生故障，供货方免费提供上门维修及零配件更换服务。
7、履约保证金：在合同签订前向贵司缴纳合同总价的10%履约保证金，并同意在采购设备安装调试验收合格后退还。
8、付款方式及条件：
（1）设备到货后经到货验收合格（检查设备外观、核对设备型号参数、检查设备出厂检验合格资料（包含附件1《技术标准和要求》的1、17、18项）、清点设备配件备件等）、安装调试验收合格（设备试运行72小时满无质量问题、且能达到设备性能参数要求），贵司在30个日历日内向我司支付至合同价的95%；
（2）余款（合同价的5%）在设备安装调试验收合格之日起正常稳定运行满12个月经验收合格无息结清。
（3）贵司收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
9、项目违约：
（1）设备到货验收不合格或设备调试验收不合格，贵司有权拒收货物，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）交付期违约：设备安装调试验收合格时间每逾期1天，我司向贵司支付300元逾期交付违约金，以此累计计算，该违约金贵司可从本项目任何应支付款项中扣除；
（3）售后服务响应违约：质保期内若设备出现质量问题需要提供产品售后服务，我司将在接到贵司售后服务通知后     小时内（要求不得超过12小时）派技术人员到现场解决。售后响应时间每逾期1小时，我司向贵司支付200元逾期违约金，以此累计计算，该违约金贵司可从项目余款（合同价的5%）中扣除，售后服务联系人     及电话：      。
10、如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
11．由于比价结果需经贵司内部程序审批通过，我司完全理解贵司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
12.报价有效期：       个日历天（要求不少于30个日历天）
13.我司承诺：2017至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	采购物
	品牌/
生产制造商
	类型型号规格
	数量
	含税报价

	上网行为
管理设备
	深信服/深信服科技股份有限公司
	具体型号：（需填写）
	1台
	(需填写)

	
	
	带宽性能≥200Mb，支持用户数≥800；标准1U设备，千兆电口≥4，详见附件1《技术标准和要求》
	
	

	注：1、设备为拟采购品牌全新原厂正品；
2、设备为整套上网行为管理设备，供货商提供设备全套出厂设备及配件，包括专用连接线缆、随机备品备件、专用工具等。
3、本项目为交钥匙工程，报价包含但不限于设备采购供货（含专用连接线缆等安装配件、随机备品备件等）、运输装卸、搬运上楼、设备安装调试等，设备安装调试验收合格正式交付采购人使用前所含相关一切工作，并提供培训服务（使用、维护）、硬件质保服务、软件升级服务。


报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
1
1

