绵阳市水务（集团）有限公司
调度系统设备配件采购项目询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过比价方式选择和确定供应商，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的比价。
    二、比价项目概况（表一）：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳市水务（集团）有限公司调度系统设备配件采购项目

	项目范围
内容
	包含设备配件供货、运输装卸、指导安装、税金、质保服务等，项目清单范围内设备配件到货验收合格交付采购人所含相关一切工作及费用。

	到货地点
	绵阳市涪城区滨江西路南段22号。

	货期
	接到采购人供货通知后20个日历天内交付采购人。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物
	设备配件

	序号
	名  称
	型  号
	品 牌
	数 量

	1
	压力传感器
	技术参数：
量程：0—1mpa，精度：0.3%

输出：4—20ma，供电15—28vdc
	福瑞德
	3支

	2
	PC/PPI线缆
	S7-200
	西门子
	5根

	3
	224xpPLC
	型号：6ES7 214-2BD23-0XB8
技术参数：
电源：220V
输入：数字量输入14个

输入：模拟量输入2个
输出：继电器输出10个

输出：模拟量输出1个
内存：12-16KB

数字I/O印象区：256

模拟I/O印象区：64

扩展模块：最大允许7个
接口：PPI

通讯：2个RS232
	西门子
	3个

	备注：1、设备为拟采购品牌全新原厂正品；
2、项目范围包含设备配件供货、运输装卸、指导安装、税金、质保服务等，项目清单范围内设备配件到货验收合格交付采购人所含相关一切工作及费用。


三、采购控制价及报价要求
本项目控制价（最高限价）：¥11600.00元，大写：人民币壹万壹仟陆佰元整；
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效申请文件处理。
四、资格要求
1、一般要求：
在中国境内注册并具有独立企业法人资格；具有独立承担民事责任的能力；
2、资格要求：
①报价人需提供《营业执照》副本（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）；
②报价人类似业绩要求：近三年（2018年1月1日至今）完成不少于1个类似业绩。（类似业绩是指：报价人作为合同主体签订的西门子设备或设备配件供货合同）；
③近三年（2018年1月1日至今），未因所供货物质量或服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；
3、本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
六、报价文件投交截止时间及投交地点：
1、报价文件为加盖单位公章的PDF文档 或 加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）；
①加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种；
②采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
2、报价文件投交截止时间：2020年12月 11 日下午13：30时前。
3、报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱1211715162@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。
①若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系解密文件的，逾期采购人将不予解密不予接受，由文件单位自行承担责任及损失。
②报价文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不予接受。
七、比价结果确定。
1.比价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门（人员）评审。
2.比价时间（解密时间）：2020年12月 11 日下午13：30时开始至2020年12月 11 日下午14：00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，比价时需电话告知报价文件解密密码。
①参与本项目的报价人可自愿参与比价现场监督，但需携带并提交 介绍信、身份证复印件，身份证原件（查验），未提交资料则不能参与监督。
3.报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
4.定标方式：
报价文件评审环节：（报价人代表无需到场）
①采购人对报价文件进行审查，同时符合满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》视为通过，三项中任一项不满足视为不通过报价不予接受，采购人对各单位报价由低到高进行排序（排名），选取报价最低排名第一的报价人作为本项目候选供应商，若有两家及以上报价人最低报价相同，无法确定最低价的报价人，采购人有权要求相同最低价的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的最低报价人；
②比价结果经采购人内部程序审批通过，候选供应商被确定为正式供应商。
八、公告发布媒介:
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官网（https://scmywater.com.cn/）；
报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：白工
联系电话：0816-2242821
                            2020年12月8日
附件1
《技术标准和要求》
	设备配件

	序号
	名  称
	型  号
	品 牌
	数 量

	1
	压力传感器
	技术参数：
量程：0—1mpa，精度：0.3%

输出：4—20ma，供电15—28vdc
	福瑞德
	3支

	2
	PC/PPI线缆
	S7-200
	西门子
	5根

	3
	224xpPLC
	型号：6ES7 214-2BD23-0XB8

技术参数：
电源：220V
输入：数字量输入14个

输入：模拟量输入2个
输出：继电器输出10个

输出：模拟量输出1个
内存：12-16KB

数字I/O印象区：256

模拟I/O印象区：64

扩展模块：最大允许7个
接口：PPI

通讯：2个RS232
	西门子
	3个

	备注：1、设备为拟采购品牌全新原厂正品；
2、项目范围包含设备配件供货、运输装卸、指导安装、税金、质保服务等，项目清单范围内设备配件到货验收合格交付采购人所含相关一切工作及费用。


注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价人的营业执照副本扫描件；
★②报价函（见附件3）；
★③报价人的类似业绩合同（提供近三年（2018年1月1日至今）完成不少于1个类似业绩。（类似业绩是指：报价人作为合同主体签订的西门子设备或设备配件供货合同）；
★④拟投设备配件技术响应资料（提供拟投设备配件的技术参数响应性资料，要求必需满足附件1《技术标准和要求》）；
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司调度系统设备配件采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥       元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备配件供货、运输装卸、指导安装、税金、质保服务等，项目清单范围内设备配件到货验收合格交付采购人所含相关一切工作及费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受贵司不调价的要求。
4、交付期（工期）：
（1）设备配件：接到采购人供货通知后   个日历天（不超过20个日历天）内交付采购人。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期内完成标的物供货。
5、项目验收标准：依据国家行业现行相关规范标准、设备配件厂家技术标准及附件1《技术标准和要求》执行验收。
6、质保期：
设备配件质保期：合同范围内全部设备配件到货验收合格之日起12个月。
质保期内，因产品质量缺陷而发生故障，我司免费提供上门维修及零配件更换服务。
7、履约保证金：在合同签订前向贵公司缴纳合同总价的10%履约保证金，并同意在采购设备安装调试验收合格后退还。
8、付款方式及条件：
（1）设备配件到货后经到货验收合格（检查设备配件外观、核对设备配件型号参数、检查设备配件出厂检验合格资料、清点设备配件数量等），贵司在30个日历天内向我司支付至合同价的95%；
（2）余款（合同价的5%）在到货验收合格之日起满12个月经验收无质量问题无息支付。
（3）贵司收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
9、项目违约：
（1）设备配件到货验收不合格，贵司有权拒收货物，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）货期违约：到货验收合格时间每逾期1天，我司向贵司支付300元逾期交付违约金，以此累计计算，该违约金贵司可从本项目任何应支付款项中扣除；
（3）售后服务响应违约：质保期内若配件出现质量问题需要提供产品售后服务，我司将在接到采购人售后服务通知后   小时内（要求不得超过6小时）派技术人员到现场解决。售后响应时间每逾期1小时，我司向贵司支付200元逾期违约金，以此累计计算，该违约金贵司可从项目余款（合同价的5%）中扣除，售后服务联系人       ，电话        。
10、如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司及绵阳市城市供水有限责任公司分别签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
11、由于比价结果需经贵司内部程序审批通过，我司完全理解贵司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
12、报价有效期：   个日历天（要求不少于30个日历天）
13、我司承诺：近三年（2018年1月1日至今），未因所供货物质量或服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
14、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
附件：
项目报价明细表
	设备配件

	序号
	名  称
	型  号
	品 牌
	单价报价
	数 量
	合计

	1
	压力传感器
	技术参数：
量程：0—1mpa，精度：0.3%

输出：4—20ma，供电15—28vdc
	福瑞德
	
	3支
	

	2
	PC/PPI线缆
	S7-200
	西门子
	
	5根
	

	3
	224xpPLC
	型号：6ES7 214-2BD23-0XB8

技术参数：
电源：220V
输入：数字量输入14个

输入：模拟量输入2个
输出：继电器输出10个

输出：模拟量输出1个
内存：12-16KB

数字I/O印象区：256

模拟I/O印象区：64

扩展模块：最大允许7个
接口：PPI

通讯：2个RS232
	西门子
	
	3个
	

	合计含税报价：¥          元，大写：人民币            

	备注：1、设备为拟采购品牌全新原厂正品；
2、项目范围包含设备配件供货、运输装卸、指导安装、税金、质保服务等，项目清单范围内设备配件到货验收合格交付采购人所含相关一切工作及费用。


注：报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
1
3

