
绵阳市水务（集团）有限公司嘉来华庭安防设施改造询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	嘉来华庭安防设施改造项目

	改造地点
	绵阳市滨江西路南段22号嘉来华庭4—6楼

	项目内容
	报价人承担嘉来华庭安防设施改造的设计、采购、供货、运输、装卸、安装及调试、培训（4—6楼）详见附件1。

	货期
	生产厂（供应商）在接到采购人供货通知后，于15个日历日内完成安防设施改造的设计、采购、供货、运输、装卸、安装及调试培训，履行到货质量、数量相关验收手续（包括提供相关检验报告等）。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：¥15000元，大写：人民币壹万伍仟元整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》
   四、资格要求
（一）一般要求：
报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本加盖公章，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
（二）其他要求： 
1、2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
2、报价人所供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
3、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
4、现场查勘时间;2021年 7 月 26 日10:00 时开始至2021年 7 月 29 日12:00  时截止止
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2021年  7 月 29  日 13:30  时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱492353610@qq.com，邮件请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2021年 7  月 29  日 13:30 时开始至2021年  7  月29 日 14:00  时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。
1、按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：闫工
联系电话：0816-2230532
                            2021年 7 月 26 日
附件1
《技术标准和要求》
第一章 项目概述
1.1 项目名称
人脸识别门禁及测温终端建设项目
1.2项目概况
为确保办公区域安全，利用原有门禁功能，对嘉来华庭办公区相应安防技防设施进行改造。在嘉来华庭三楼至四楼楼梯处增加1台面部识别兼自动测温一体功能机；在五楼、六楼电梯出入口处增加2台面部识别兼自动测温一体功能机，面部识别兼自动测温一体功能机实现与原门禁卡同时开门功能，同时进行体温检测及报警功能，该建设项目费用控制在1.5万元内。
品牌为：海康  DS-K1T671M-3XF。
第二章  建设内容
2.1设备安装
本项目共计改造3个点位，分别为嘉来华庭办公区三楼至四楼楼梯处， 五楼、六楼电梯出入口。
乙方依据甲方技术要求承担设备元器件采购、包装运输、系统集成、现场安装调试等工作。具体内容包括：
2.1.1乙方依据甲方提出的技术要求，完成系统方案设计，提供详细的设计和施工方案，经甲方评审同意后方可施工；
2.1.2依据设计和施工方案完成全部所需设备物资的采购；
2.1.3完成门禁系统的硬件集成、线缆铺设及现场安装调试；
2.1.4完成技术培训与服务；
2.1.5本项目为总包项目，因乙方设计不完整、设计缺陷或漏项等问题，未达到甲方要求，由乙方重新提供详尽的解决方案，并向甲方申请审核，审核通过后，最终完成项目技术要求并达到验收条件，因以上情况产生的费用由乙方自行承担。
2.2线路敷设
2.2.1在设备之间布设超五类网线及电源线，利用已有的电力井和吊顶进行布设，线路禁止破坏地埋工程；
2.2.2线缆严禁裸露在外，线缆敷设需套管，根据现场所需情况选材KBG或PVC管；
2.2.3现场的恢复、新增管路及供配电等均由施工单位承担，投标人可自行踏勘了解此项工作量；
本项目中线缆敷设所需KBG、PVC管、开槽、埋管、打孔、现场恢复和配供电等设施均由乙方承担。
第三章  工作界面
3.1界面划分
甲方负责：
(1)提供技术要求、现场勘查及技术交流；
(2)对乙方提交的设计方案、施工方案、调试方案进行评审；
(3)项目实施过程中现场供水、供电、保证，提供项目所需的设备存放仓储；
(4)关键设备到货验收；
(5)项目质量和进度审查；
(6)项目施工中的其他协调工作。
乙方负责：
(1)根据甲方提供的技术要求完成设计方案、施工方案、调试方案的编制，提交甲方评审，根据评审意见进行修改直至通过评审；
(2)根据评审通过的施工方案进行施工，若因甲方客观原因导致施工计划无法按时执行，在取得甲方同意后根据实际情况进行响应调整；
(3)根据评审通过的调试方案，进行项目调试工作，编写系统测试报告；
(4)相关培训及资料提交。
第四章  执行标准
GA/T 75《安全防范工程程序与要求》
GA/T 74《安全防范系统通用图形与符号》
GA/T 70《安全防范工程费用概算编制办法》
GB/T 16677《报警图像信号有线传输装置》
GB 50198《民用闭路监控电视系统工程技术规范》:
GB/T 13993.1《通信光缆系列总则》
GA 308《安全防范系统验收规范》
JGJ-T 16《民用建筑电器设计规范》
GA/T 367《视频安防监控系统技术要求》
GB 16572-96《防盗报警中心控制台》
GB 50057《建筑防雷设计规范》
GBJ 16《建筑电气设计技术规程》
GBJ 303-88《建筑电气安装工程质量检验评定标准》
GB 8898-2001《音频、视频及类似电子设备安全要求》
GB 20815-2006《视频安防监控数字录像设备要求》
GB 50395-2007《视频安防监控系统工程设计规范》
GB 50343-2004《电子信息系统防雷技术规范》
GBJ 232-92《电气装置安装工程施工及验收规范》
第五章  技术指标及要求
5.1总体技术指标
人脸识别门禁终端需为高性能的双目人脸识别门禁终端，综合性能非常出众的高性能芯片为核心，人脸识别速度达到300ms，采用宽动态高清人脸识别摄像头，可以让人脸识别真正做到无感体验。通过后台集中化管理，有效进行设备的批量化管理，人员管理及门禁考勤管理等功能应用，适用于办公楼、考勤、社区、景区、写字楼、公共服务场所、建筑工地、政府单位等需要使用门禁的应用场景。
安装实施：设备安装应严格按设计中确定的设备种类、型号、接口类型等进行施工，信号线缆（视频线、网线、控制线等）与电源线应分别采用2根管道进行布放，明管敷设使用PVC管暗管敷设应采用金属管道进行布放。布放走道线缆时，必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐。室内采用PVC管进入机架的部分要加装软套，机柜内的设备部件应在机架定位并加固后进行，设备安装应牢固、端正。设备施工结束后应粘贴设备标签；旧门改造、吊顶开孔、墙体开槽应及时恢复。
5.2技术指标
人脸识别门禁终端：采用高灵敏度氧化钒非制冷探测器，实时探测周围物体发出的热辐射，当人员进行身份核验时，可进行人体面部区域精准温度检测，并将温度与人员信息进行关联，强大的硬件平台宽动态低照度 CMOS，图像分辨率600(H)*1024(V) ；
双目宽动态摄像头，支持活体检测功能，有效防止照片、视频、攻击；
人脸识别性能快至0.3秒准确识别人脸，识别准确度高达99.7%；最远识别距离1.5米； 
支持门禁控制、韦根输出；
支持脱机人脸识别、可单机直接录入人脸信息，免后台及云端； 
支持读取二代身份证、港澳台居住证证件进行人证比对；
支持1：N刷脸识别、1：1人证比对、ID/IC卡识别；
支持局域网、云端协议二次开发对接。
第六章  项目进度要求
1、乙方的设计（含详细方案设计、外购件选型等）须经甲方审查通过后，方可进行外购件采购。
2、乙方须按以下时间节点编制施工进度计划，同时乙方须将设计、采购、研制、运输、安装、调试方案和进度计划提交甲方审查。
本项目建设完成时间为：自合同签订之日起15天内完工。主要时间节点如下：
自合同签订之日起3日内，完成详细技术设计方案和施工组织方案评审；
自合同签订之日起5日内，完成主要设备采购；
自合同签订之日起12日内，完成所有项目安装建设；
自合同签订之日起15日内，完成培训及验收相关工作；
乙方须按批准的进度计划组织施工，接受甲方对进度的检查、监督。实际进度与计划进度不符时，乙方应采取措施确保项目按计划施工。
第七章  方案评审
甲方在合同签订后3日内组织实施评审工作。通过甲方评审后，乙方才可以进行后续工作。评审内容包括技术设计方案和施工组织方案，主要包含以下内容：
1、技术设计方案
详细施工组织方案：包括设备具体安装位置，安装方式、网络拓扑图等；
b. 依据详细施工组织方案拟定所需的设备清单及主要设备详细资料；
c.
关键部分详细设计方案及其设计说明；
d.
现场资源配置，如场地、供配电等。
2、施工组织方案
a.
项目组织管理机构（项目主要管理人员及联系电话）；
b.
项目时间进度安排；
c.
对外协施工有可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性和环境适应性技术要求的应做出相应的工作计划；
d.
关键岗位人员安排及资格情况（姓名、岗位、持证情况）。
第八章  安装调试
现场安装调试需在设备安全运输至安装现场，且经甲方确认后方可进行。
安装工作由乙方组织实施。设备的安装调试应严格按照施工组织设计方案和国家行业相关规范进行。在安装过程中，乙方应服从甲方的统一管理，不得影响其它项目的实施。
系统调试由乙方组织实施。在调试过程中，由乙方负责对系统进行必要的改进和完善，直到满足要求为止。调试完成后，乙方向甲方提供完整的现场安装、调试相关资料。资料应包括调试方法、调试所采用的技术、设备以及调试后系统达到的技术指标等内容。设备安装调试完成后，须满足项目的所有要求和指标。
第九章  项目验收
9.1.验收方式及要求
系统验收在现场安装调试工作完成后进行。
系统所有部件到货时，甲方认为有必要的部件，乙方须提供原厂出货单和检测报告，产品序列号须与出货单一致，且检测报告须与技术任务书以及乙方投标时承诺参数一致。
9.2.验收内容及资料
系统验收内容包括以下项目：
系统成品一套，要求系统设计、安装合理，符合技术指标和要求；
系统布线是否规范、是否符合工业标准；
系统功能是否响应我方要求，功能是否正常；
与实物完全相符的完整的设计说明书、竣工图纸、设备清单；
系统主要设备的出厂合格证、检测报告、详细使用手册、随机软件等；
项目过程中配置的软件资料；
施工过程质量记录及施工日志；
调试报告；
系统详细的使用维护手册或操作规程；
双方协商同意的其它文件。
第十章  售后服务及培训
设备自验收通过之日起，主要设备提供12个月的质保期。在此期间，设备的所有硬软件因质量问题出现故障或不合格部分均由乙方免费及时处理；
为了保证设备为原厂原装全新正品及设备后期的维修维护，投标时乙方需提供加盖鲜章的售后服务承诺书原件，包含网络设备、监控设备、存储设备、大屏设备、火灾报警设备、UPS电源；
保修期结束后，提供终身维修服务，只收取零配件的成本费用；
提供终身免费的技术支持服务和每年两次的免费保养服务；
质保期内，如果设备故障在检修后仍无法排除，提供不低于故障设备规格型号档次的备件使用，直至故障设备修复；
为甲方技术人员提供设备的安装、调试、运行及维护方面的技术培训，包括现场培训或厂家培训，以便甲方工作人员能熟练地掌握系统的工作原理、管理软件及硬件维护工作。
第十一章.   品牌型号：
海康  DS-K1T671M-3XF
	序号
	货物/名称
	技术指标参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	人脸识别门禁及测温终端
	嵌入式Linux操作系统
人脸验证准确率 ≥99%
面部识别距离 0.5m-1.5m
人脸容量 5000张，支持JPG、JPEG图片格式
存储容量 6000张卡，50000事件记录
显示屏 尺寸：7英寸
屏幕比例：16:9
分辨率600*1024
通讯方式 TCP/IP
物理接口 RS485*1、韦根*1（双向26/34）、USB*2、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1
传感器类型 氧化钒(VOx)微测辐射热计
视场角 50°×37.2°
帧频 25fps
测温范围 30℃-45℃
测温精度 ±0.5℃(无黑体)
电源输入 DC12V/2A
工作温度 0℃-50℃
工作湿度 ＜90%RH
	台
	3
	

	2
	闭门器
	产品类型：液压闭门器
产品孔距：不低于132*20mm
产品颜色：银灰色
产品材质：铸铝材质
关门速度：在180°-15°范围内可调
锁门速度：在15°-0°范围内可调
	个
	3
	

	3
	辅材
	包括但不限于以下线材（包含：PVC管、电缆线、电源线、网线）
	批
	1
	

	4
	安装实施
	包括但不限于以下安装实施：开槽及恢复、旧门改造、吊顶开孔恢复、线管敷设、门体打孔、吊顶开孔恢复、设备安装调试
	项
	1
	


控制价：15000元。

附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
★（3）2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）报价人所供应的产品必须符合采购人的《技术标准和要求》。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳市水务（集团）有限公司嘉来华庭安防设施改造项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）     ，（小写）¥  元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设计、材料原价、税金、运输费、装卸、安装、调试费等验收合格所需的全部费用包含在报价中。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货通知后于15个日历日内完成设计、供货、安装、调试（要求不得超过15个日历日）。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物设计、供货、安装、调试及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。
6、产品有效期：有效期期内，若产品出现质量等问题影响使用的，由供货人免费提供与问题产品等量的合格产品进行替换。
7、付款方式及条件：
（1）到场货物安装完毕，经双方共同验收合格后，采购人收到我司提供的正式发票后，采购人付合同总额的95%，余5%作为质保金，验收合格算起，十二个月无质量问题，无息付清。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；采购人有权对生产厂（供应商）提供的货物进行抽检试验，一旦发现生产厂（供应商）所提供货物指标不满足国家有关标准、附件1《技术标准和要求》，视为违约。采购人有权作出退货处理，并向生产厂（供应商）提出索赔。如其中产品质量出现严重偏差，采购人可提出终止合同，因生产厂（供应商）提供的货物对采购人的设备运行造成影响并发生损失时，采购人可根据损失实际情况向生产厂（供应商）提出索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	品  名
	规格型号
	数 量
	单位
	单 价
	金  额
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、报价含材料原价、设计、税金、运输、装卸、安装、调试、培训费等验收合格所需的全部费用。
     2、装卸要求：供货人将货物运至采购人指定地点（绵阳市机场东路198号）费用包含在报价中。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
1

