[image: image1.png]




绵阳三水源供水股份有限公司滤网控制柜采购询价公告
    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况：
	采购人
	绵阳三水源供水股份有限公司

	项目名称
	滤网控制柜采购项目

	到货地点
	绵阳三水源供水股份有限公司

	项目内容
	报价人承担标的物的采购供货及运输、装卸费，报价人需将货物运至采购人指定地点卸货，标的物详见附件1。

	货期
	生产厂（供应商）在接到采购人供货通知后，于20个日历日内完成供货，履行到货质量、数量相关验收手续（包括提供相关检验报告等）。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：¥6500.00元，大写：人民币陆仟伍佰元整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》
   四、资格要求
（一）一般要求：
报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》副本加盖公章，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
（二）其他要求： 
1、2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
2、报价人所供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
3、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2022年 4月1 日 10:30时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱492353610@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写滤网控制柜报价，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要），同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。

1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2022年 4月 1日 10:30时开始至2021年 4 月 1日 11:00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码,请妥善保管密码，未到解密时间切勿将密码告知任何人。
1、按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：闫工
联系电话：0816-2230532
                            2022年 3 月 28 日
附件1
技术标准和要求
1.1本技术条件书适用于三水源供水有限公司取水一期旋转滤网控制柜更新项目设备。它对控制柜的功能、结构、性能等方面的设计、供货、制造和试验等方面提出技术要求。
1.2  本条件书所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。供货方应保证提供符合本技术条件书和现行工业标准的优质产品。
1.3  对国家有关安全、环保等强制性标准，供货方必须满足其要求。
1.4  如果供货方没有以书面方式对本技术条件书的条文提出异议，那么需方将认为供货方提出的产品完全符合本技术条件书的要求。
1.5  在签订合同之后，到供货方开始制造之日的这段时间内，需方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充修改要求，供货方应遵守这个要求，具体款项内容由供、需双方商定。
1.6  本技术条件书所使用的标准，如遇与供货方所执行的标准不一致时，按较高的标准执行。如果本技术条件书与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文，供货方应及时书面通知需方进行解决。
1.7  技术条件书为订货合同的附件，与合同正文具有同等效力。
1.8 设备涉及专利的全部费用均被认为包含在报价中，供货方应保证需方不承担有关设备和系统专利的任何责任。
1.9供货方负责按本要求取水一期旋转滤网控制柜更新项目进行设计、制造、供货及相关技术指导。按供货范围提供所需附着设备、配件。
2.0 如未对本条件书提出偏差,将认为供货方提供的设备符合本规范和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中的附件 “差异表”中。
2.遵循的标准
下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款（如下述内容中不为最新版本，请按最新版本采用）。
GB7251－  《低压成套开关设备》。
GB/13911－  《金属涂覆和化学处理》
GB1284－  《低压断路器》。
GB2JB4011.1－ 《低压熔断器一般要求》
GB4025－  《低压电器基本标准》。
JB4013.1－ 《控制电路电器和开关元件一般要求》
GB998－ 《低压电器基本试验方法》。
GB/T 4942.2- 《低压电器外壳防护等级》
GB/T 3047.1- 《面板、架和柜的基本尺寸》
GB/T 2681-  《电工成套装置中的导线颜色》
GB/T 2682-  《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》
GB2423.1-   、GB2423.2-   、GB2423.4- 、《电工电子产品基本环境试验规程》
JB2759-80   《机电产品包装通用技术条件》
3. 环境条件
气压（hPa）
多年平均气压：           953.5
多年最高气压：           978.3
多年最低气压：           931.6
气温（℃）
多年年平均气温：         16
多年极端最高气温：       37.5
多年极端最低气温：       -6.8
相对湿度（％）
多年平均相对湿度：       81.00
多年最大相对湿度：       100
多年最小相对湿度：       6
降水量（mm）
多年年平均降水量：            1094.10
多年年最大降水量：            1824.50
多年年最小降水量：            599.4
风速（m/s）
多年平均风速：               0.9
50年一遇离地10m高10分钟最大风速：  25m/s
厂区海拔高度：               548m
基本地震烈度                 8度 
4.控制柜技术要求
4.1配电柜内的元器件（如断路器，接线端子等）全部安装在安装导轨上，或安装板上，元器件损坏后方便进行更换。控制柜采用落地全封闭室内安装方式。
4.2配电柜的电器元件必须是原厂生产的高品质产品，控制柜内器件选用施耐德、ABB或其他同等品牌。端子应有足够的绝缘水平和阻燃特性。
4.3控制柜内部配置可参考技术条件数所附图纸，可采用更优化方案。内部配置如有变动须得到需方确认。供货方开始制造之前，所有的控制柜尺寸和内部配置需要得到需方确认后，才能开始生产。
4.4柜体技术要求
4.4.1防护等级
控制柜的防护等级应安全可靠。
4.4.2控制柜体应有一定的机械强度，周边平整无损伤。柜体采用304不锈钢，柜下需加装同材质底座；柜体规格不小于1200*800*300mm,壁厚不小于1.2mm。
4.4.3 要有有效的防尘措施，不能有明显的对流孔洞，防止对流时带入大量灰尘。
4.4.4 柜体开门开启角度 ≥90°。
4.4.5 控制柜门上按要求安装多功能数显表、指示灯、按钮、转换开关等。
4.4.6  控制柜门钥匙要通用，同时应保证控制柜的防护等级。
4.4.7控制柜上应有设备铭牌，设备铭牌采用金属板制作，铭牌安放在运行人员易于看到的地方，并刻有如下内容：（但不限于）
      设备名称
设备型号
主要技术参数
制造厂家名称及其识别标志或商标
出厂日期等
4.4.8控制柜外门上应喷涂醒目的控制柜代号或功能名称。
4.4.9控制柜左右侧封闭，前开门。其中宽、厚可根据元件安装适当调整。
5.主要元器件技术要求
5.1系统电气参数
1）系统额定电压：220/380V
2）系统额定频率：50Hz
5.2 控制柜采用塑壳式断路器、中间继电器、接触器、微型断路器、转换开关等组成（参见进行及配电原理图）。
5.3  供货方应在控制柜内将各馈出断路器、控制器件标出功能名称。
6.制造、监制、试验
6.1供货方必须严格按照国家有关规程、规范进行产品的生产。
6.2供货方提供的产品必需做出厂试验，项目包括（但不限于）：
1）一般检查；
2）机械、电气操作试验；
3）绝缘试验；
6.3到货开箱验收必须双方在场，供货方不能准时出席，将视为接受需方开箱验收的所有结果，并负责解决开箱验收发现的问题和赔偿。到货检查的内容为设备的规格、数量、表面状况等。
7.设备包装、运输及保管要求
7.1对于有特殊运输要求的设备（如温度、易碎、易变形、易受潮等），供货方必须加强包装保护措施,在包装箱上印有醒目标记。
7.2产品的包装应符合中华人民共和国标准JB2759《机电产品包装通用技术条件》或等同的规定,具有足够的强度,有安全起吊标志,能保证多次搬运和装卸,并安全可靠的抵达目的地。
7.3设备到货地点为需方指定地点，设备为车板交货。
8.供货范围及交货进度：
8.1主要设备供货清单，不限于：（由供货方填写）
	序号
	设备名称
	规格和型号
	数量
	生产厂家
	备注

	1. 
	控制柜
	
	1
	
	

	2. 
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	


8.2供货方应确保上述供货清单中无漏项，并保证所供设备是配套完整的，对于整套设备运行所必须的附件，即使在本技术条件书中未列出或数量不足，供货方应免费补齐。
8.4交货期
8.4.1设备交货期：合同签订后20日内设备应发至需方安装现场。
8.4.2交货地点：三水源供水股份有限公司取水泵房。
9.安装施工：根据三厂具体要求安排进行原柜体及线缆的拆除、新控制柜及线缆的安装。
10. 差异表
供货方如对技术规范书有异议，不管多么微小，均应以书面形式明确提出，反映在差异表中。
差异表

	序号
	招标文件
	投标文件

	
	条目
	简要内容
	条目
	简要内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
★（3）2019年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三水源供水股份有限公司
1、我公司全面研究了贵公司滤网控制柜采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）   ，（小写）¥    元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：材料原价、税金、运输费、装卸费等货物到货验收合格所需的全部费用，装卸要求：供货人将货物运至采购人指定地点，费用包含在报价中。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货通知后于20历日内完成供货（要求不得超过20历日）。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。
6、产品有效期：有效期期内，若产品出现质量等问题影响使用的，由供货人免费提供与问题产品等量的合格产品进行替换。
7、付款方式及条件：
（1）到场货物经双方共同验收合格，采购人收到我司提供的正式发票后，采购人付本合同款项的95%，余5%作为质保金，验收合格之日起，12个月无质量问题，无息付清。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；采购人有权对生产厂（供应商）提供的货物进行抽检试验，一旦发现生产厂（供应商）所提供货物指标不满足国家有关标准、附件1《技术标准和要求》，视为违约。采购人有权作出退货处理，并向生产厂（供应商）提出索赔。如其中产品质量出现严重偏差，采购人可提出终止合同，因生产厂（供应商）提供的货物对采购人厂内实验设备运行造成影响并发生损失时，采购人可根据损失实际情况向生产厂（供应商）提出索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从项目任何应支付款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2018年至今，未因所供产品的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	品  名
	规  格
	数 量
	单位
	单 价
	金  额
	元器件品牌

	
	
	
	
	
	
	
	

	合  计
	


注：1、报价含材料原价、税金、运输、装卸费等货物到货验收合格所需的全部费用。
     2、装卸要求：供货人将货物运至采购人指定地点（绵阳市滨江西路22号（嘉来华庭4楼））费用包含在报价中。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
PAGE  
- 10 -

[image: image1.png]