 
附件1
《技术条件书》

塘汛厂废弃固定资产规整及部分设施维修

（具体现场有意此项目者可至现场实地勘察）
一、工作内容
原混合液下液泵及管道配电箱进行拆除，除磷剂投加泵及管道线路拆除，并规整至厂部指定地点。

[image: image1.jpg]



[image: image2.jpg]



粗格栅2根立柱补缺口及刷漆。面积约5平方。

提标改造加药间门口工艺管沟盖板恢复，约长1.09米，宽0.55米，厚0.065米。

原一期吸刮泥机桥架进行切割，切割后转移至一期加药间背后空地进行放置。

[image: image3.jpg]


[image: image4.jpg]



提标改造后约260平米范围内杂物进行清理，含管道，配电箱，变压器，及废弃物品等。

[image: image5.jpg]


[image: image6.jpg]


[image: image7.jpg]


[image: image8.jpg]


[image: image9.jpg]


[image: image10.jpg]


[image: image11.jpg]



[image: image12.jpg]



6、以下非固定资产类废弃物品如：静电地板、塑料桶、木板等需施工方运送出厂进行统一处置（详见下图）。
[image: image13.jpg]



[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg]



[image: image17.jpg]



[image: image18.jpg]



[image: image19.jpg]



[image: image20.jpg]



二、其他要求

1、吸刮泥机切割需由专业人员操作，需持证（焊工证）操作。

2、非固定资产废弃物（如废弃砖石、木箱等）由施工单位运送出厂进行合法处置。

3、待报废固定资产需按照厂部要求进行规整，要求码放整齐。

4、规整完毕后需覆盖防晒网（面积约800㎡）

5、施工周期为自合同签订完毕后10日内完工。

6、施工过程中产生的吊车、汽车、人工费用均由施工方负责。
三、验收

1、照片中非固定资产废弃物全部清理。

2、固定资产类废弃物按照厂部要求码放整齐。

3、拆除的水泵及管件均按照厂部要求存放至指定位置。

4、厂部指定人员验收合格后签字确认。
注：本附件1《技术条件书》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2019年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。★④拟投产品必须符合附件1《技术条件书》；
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司（塘汛污水厂）厂内空地规整及设施修复询价公告及相关资料。经研究，我方愿以不含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：备件原价，装卸货运输费用及货到现场安装所需的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
如果我司中选，我司将保证在 10 日内完成标的物供货。
5、项目验收标准：依据附件1《技术条件书》进行逐项验收。
6、付款方式及条件：
（1）全部耗材到货并安装，经验收合格，支付合同总价的100%。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内支付上述费用。
7、项目违约：
（1）备件及安装验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：设备到货时间每逾期1天，我司向采购人支付300元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
8、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
10、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	报价

	
	
	
	
	
	
	

	总价：


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
