[image: image1.png]




绵阳三水源供水股份有限公司

PLC模块备件采购询价公告

    一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定供应商，诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。
    二、比价项目概况（表一）：
	采购人
	绵阳三水源供水股份有限公司

	采购代理人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳三水源供水股份有限公司PLC模块备件采购项目

	项目内容
	详见下表《采购标的物》

	到货地点
	绵阳市涪城区长虹大道北段216号

	货期
	接到采购人供货通知后25个日历天内到货。

	合同签订
	供货人与绵阳三水源供水股份有限公司签订合同。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物（表二）：
	PLC自控设备配件采购清单

	序号
	品牌
	名称
	序列号
	模块用途
	使用点数量
	数量

	1
	西门子（SIEMENS)
	S7- 200  CP243-1
	6GK7 243-1EX01-0XE0
	通讯模块
	7
	1个

	2
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO 16xREL AC230V
	6ES7322-1HH01-0AA0
	数字输出
	21
	2个

	3
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO32xDC24V/0.5A
	6ES7322-1BL00-0AA0
	数字输出
	8
	1个

	4
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO 8xREL AC230V
	6ES7322-1HF01-0AA0
	数字输出
	3
	1个

	5
	西门子（SIEMENS)
	SM321 DI 32xDC24V
	6ES7321-1BL00-0AA0
	数字输入
	3
	1个

	6
	西门子（SIEMENS)
	PM207 5A
	6ES7288-0ED10-0AA0
	电源模块
	11
	1个

	7
	西门子（SIEMENS)
	CPU 1214C DC/DC/DC
	6ES7214-1AG40-0XB0
	CPU
	5
	1个

	8
	西门子（SIEMENS)
	CB 1241 RS485
	6ES7241-1CH30-1XB0
	CB信号板
	5
	1个

	9
	西门子（SIEMENS)
	SM331 AI 8x16BIT
	6ES7331-7KF00-0AB0
	模拟输入
	6
	2个

	10
	西门子（SIEMENS)
	CPU ST30
	6ES7288-1ST30-0AA1
	CPU
	4
	1个

	11
	摩莎（MOXA）
	EDS-208A交换机
	EDS-208A
	数据交换
	10
	2个

	备注：1、具体要求详见附件1.《技术标准和要求》

2、表中设备配件均为拟采购品牌全新原厂正品。




三、价格要求
本项目控制价（最高限价）：¥39780.00元，大写：人民币叁万玖仟柒佰捌拾元整。

报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
四、资格要求
（一）报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和服务能力的生产经营企业或供应商。应提供有效的《营业执照》加盖单位公章，其所投货物类别应在其营业执照经营范围内。

（二）2019年至今，报价人需具备1个类似项目业绩，类似项目业绩是指报价人作为合同主体签订的西门子元器件供货合同。
（三）报价人所供货物必须符合附件1.《技术标准和要求》。
（四）2019年至今，未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。
（五）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
五、本项目不接受联合体参加报价。
六、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
七、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档 或 加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件投交截止时间：2022年 5 月 20 日 9:30时前。
（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱1211715162@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写自控模块备件报价，邮件中请注明公司名称、联系人、联系电话（重要）。同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在投交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不接受该报价文件。
八、询价结果确定。
（一）比价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）比价时间（解密时间）：2022年 5 月 20 日 9:30时开始至2022年 5 月  20日10:00时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，比价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。

按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）项目供应商的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定项目供应商。
1、报价文件评审环节：（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受，采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选供应商，若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选供应商。
2、询价结果经采购人内控制度审定后候选供应商被确定为项目的中选单位。
九、公告发布媒介:
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（网址https://scmywater.com.cn/）。报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
十、联系方式:
采购代理人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：白工
联系电话：0816-2242821
                            2022年5月16日
附件1
《技术标准和要求》
	PLC自控设备配件采购清单

	序号
	品牌
	名称
	序列号
	模块用途
	使用点数量
	数量

	1
	西门子（SIEMENS)
	S7- 200  CP243-1
	6GK7 243-1EX01-0XE0
	通讯模块
	7
	1个

	2
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO 16xREL AC230V
	6ES7322-1HH01-0AA0
	数字输出
	21
	2个

	3
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO32xDC24V/0.5A
	6ES7322-1BL00-0AA0
	数字输出
	8
	1个

	4
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO 8xREL AC230V
	6ES7322-1HF01-0AA0
	数字输出
	3
	1个

	5
	西门子（SIEMENS)
	SM321 DI 32xDC24V
	6ES7321-1BL00-0AA0
	数字输入
	3
	1个

	6
	西门子（SIEMENS)
	PM207 5A
	6ES7288-0ED10-0AA0
	电源模块
	11
	1个

	7
	西门子（SIEMENS)
	CPU 1214C DC/DC/DC
	6ES7214-1AG40-0XB0
	CPU
	5
	1个

	8
	西门子（SIEMENS)
	CB 1241 RS485
	6ES7241-1CH30-1XB0
	CB信号板
	5
	1个

	9
	西门子（SIEMENS)
	SM331 AI 8x16BIT
	6ES7331-7KF00-0AB0
	模拟输入
	6
	2个

	10
	西门子（SIEMENS)
	CPU ST30
	6ES7288-1ST30-0AA1
	CPU
	4
	1个

	11
	摩莎（MOXA）
	EDS-208A交换机
	EDS-208A
	数据交换
	10
	2个

	备注：1、具体要求详见附件1.《技术标准和要求》

2、表中设备配件均为拟采购品牌全新原厂正品，均可查询追溯。




注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件无效。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和服务能力的生产经营企业或供应商，其所投货物类别应在其营业执照经营范围内。）

★（3）2019年至今，报价人需具备1个类似项目业绩，类似项目业绩是指报价人作为合同主体签订的西门子元器件供货合同。

★（4）报价人所供货物必须符合附件1.《技术标准和要求》。
★（5）2019年至今，未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。（报价人出具承诺）。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

特别说明：

1、 报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司的绵阳三水源供水股份有限公司PLC模块备件采购项目的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥       元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含但不限于：设备配件供货、运输装卸、税金等项目范围内的设备配件到货验收合格交付采购人所含的相关一切工作，并提供设备配件质保服务。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受贵司不调价的要求。
4、货期：接到采购人供货通知后25个日历天内设备配件到货。如果我司中选，我司将保证在承诺的货期内完成项目供货。
5、项目验收标准：依据国家行业现行相关规范标准、设备配件生产厂家的技术标准及附件1《技术标准和要求》执行验收。
6、设备配件质保期：设备配件到货验收合格之日起12个月。
质保期内，因产品质量缺陷而发生故障，我司免费提供上门维修及零配件更换服务。
7、付款方式及条件：

（1）合同范围内全部货物到场经验收合格，支付至合同总价的95 %。

（2）余款（合同价的5%）作为质保金，质保金在货物质保期满经验收无质量问题无息结清。

（3）贵公司收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物到货验收不合格，贵司有权拒收货物且有权就相应损失向我司进行索赔。

（2）货期违约：货物到场验收合格时间每逾期1天，我司向贵司支付200元逾期交付违约金，以此累计计算，该违约金贵司可从本项目任何应支付款项中扣除。

（3）售后服务响应违约：质保期内若设备配件出现质量问题需要提供产品售后服务，我司将在接到贵公司售后服务通知后   小时内（要求不得超过6小时）派技术人员到现场解决。售后响应时间每逾期1小时，我司向贵司支付100元逾期违约金，以此累计计算，该违约金贵司可从质保金中扣除，售后服务联系人：       ，电话：        。
9、如果我公司被确定为本项目供应商，我公司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的询价公告（含附件）及我公司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10．由于询价结果需经贵公司内部程序审批通过，我公司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目供应商。
11、报价有效期：    个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2018年至今未因所供货物或服务质量引起合同纠纷或仲裁诉讼事项。
13、其他承诺：拟供货物均为采购人所要求品牌的全新原厂正品，均可查询追溯，否则我司愿承担一切责任。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
附件：
报价明细表

	PLC自控系统设备配件

	序号
	品牌
	名称
	序列号
	模块用途
	使用点数量
	数量
	单价
	合计

	1
	西门子（SIEMENS)
	S7- 200  CP243-1
	6GK7 243-1EX01-0XE0
	通讯模块
	7
	1个
	
	

	2
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO 16xREL AC230V
	6ES7322-1HH01-0AA0
	数字输出
	21
	2个
	
	

	3
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO32xDC24V/0.5A
	6ES7322-1BL00-0AA0
	数字输出
	8
	1个
	
	

	4
	西门子（SIEMENS)
	SM322 DO 8xREL AC230V
	6ES7322-1HF01-0AA0
	数字输出
	3
	1个
	
	

	5
	西门子（SIEMENS)
	SM321 DI 32xDC24V
	6ES7321-1BL00-0AA0
	数字输入
	3
	1个
	
	

	6
	西门子（SIEMENS)
	PM207 5A
	6ES7288-0ED10-0AA0
	电源模块
	11
	1个
	
	

	7
	西门子（SIEMENS)
	CPU 1214C DC/DC/DC
	6ES7214-1AG40-0XB0
	CPU
	5
	1个
	
	

	8
	西门子（SIEMENS)
	CB 1241 RS485
	6ES7241-1CH30-1XB0
	CB信号板
	5
	1个
	
	

	9
	西门子（SIEMENS)
	SM331 AI 8x16BIT
	6ES7331-7KF00-0AB0
	模拟输入
	6
	2个
	
	

	10
	西门子（SIEMENS)
	CPU ST30
	6ES7288-1ST30-0AA1
	CPU
	4
	1个
	
	

	11
	摩莎（MOXA）
	EDS-208A交换机
	EDS-208A
	数据交换
	10
	2个
	
	

	含税合计：小写：¥         元，大写：人民币              


注：报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
1
[image: image1.png]

