 
附件1
《技术条件书》

在线监测设备验收比对、环保备案技术标准与要求
1总则  
比选申请人在相关法律法规、环保部门规定和与比选人签订的合同下完成污水厂出水口在线监测设备验收比对、环保备案等工作。    
2服务内容
2.1项目（详见表1）:化学需氧量（CODcr）、氨氮（NH 3-N）、总氮、总磷。

	序号
	生产厂
	具体位置
	项目

	1
	永兴污水处理厂二期
	绵阳市飞云大道东段
	出水COD、氨氮、总磷、总氮

	2
	七星坝污水处理厂
	绵阳市游仙区中绵路
	出水COD、氨氮、总磷


2.2总体要求：按照《水污染源在线监测系统验收技术规范》（HJ 354-2019）执行（并参见附件2）。
2.3验收比对：比选申请人负责于合同签订后 5个工作日内完成验收比对现场工作。该项工作可委托具有相关资质的第三方单位实施比对工作，第三方单位应具备《检验检测机构资质认定证书》，并含本次验收比对项目的相应资质。

2.4比对监测数据要求真实、准确、完整，验收比对监测报告必须加盖检验检测专用章、骑缝章和CMA计量认证标识章。

2.5比选申请人负责于合同签订后15个工作日内出具水污染源在线监测验收报告。
2.6比选申请人获得验收比对报告后5个工作日内完成环保备案工作。
3现场评估
比选申请人在投标前可对现场环境、条件、设施设备等与取样和比对工作相关的内容进行实地考察或咨询。
4安全
比选申请人应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等。如违反安全相关规定、未按照设备操作手册相关规定操作设备、未按照要求佩戴和使用相关安全用品等发生的安全事故由比选申请人自行负责。

附件2.在线监测设备水质比对相关标准
相关标准：
HJ 535-2009  《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》
HJ 536-2009  《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》
HJ 828-2017  《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》
HJ/T 70-2001 《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》
GB/T11893-89 《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》
HJ 636-2012  《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》
GB/T 6920    《水质 PH值的测定 玻璃电极法》
GB/T 13195   《水质 水温的测定 温度计或颠倒温度计测定法》
HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》
HJ 101-2019 《氨氮水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》
HJ/T 102-2003 《总氮水质自动分析仪技术要求》
HJ/T 103-2003 《总磷水质自动分析仪技术要求》
HJ 2038-2014 《城镇污水处理厂运行监督管理技术规范》

HJ 353-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）安装技术规范》
HJ 354-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N 等）验收技术规范》
HJ 355-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N、总磷、总氮 等）运行技术规范》
HJ 356-2019 《水污染源在线监测系统（CODCr、NH3-N、总磷、总氮 等）数据有效性判别技术规范》
HJ 377-2019 《化学需氧量（CODCr）水质在线自动监测仪技术要求及检测方法》
HJ494-2009《水质​采样技术指导》
《污染源自动监测设备比对监测技术规定》（试行）
以上标准为取样和自动监测设备比对监测必须满足的要求。
以上标准重复或冲突那么按要求高的标准执行。
注：本附件1《技术条件书》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。
 
附件3
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件4）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2019年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④必须提供同类型不少于两份的业绩合同。
★⑤拟投产品必须符合附件1《技术条件书》；
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件4
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司在线监测设备调配验收比对委托询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税总价人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备验收比对、环保备案等相关的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期：
如果我司中选，我司将保证完成比选后在 25 日内完成环保备案工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术条件书》进行逐项验收。
6、付款方式及条件：
（1）完成验收比对工作，出具验收合格报告并完成环保备案后支付合同总价的100%。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。
7、项目违约：
到货期违约：验收工作每逾期1天，我司向采购人支付300元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
8、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
9、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
10、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2019年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	品牌
	报价

	
	
	
	
	
	
	

	总价：


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
第2页 共4页

