[image: image1.png]




绵阳市水务（集团）有限公司硫酸询价公告
（第二次）
一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的报价人参与本项目的询价。
二、询价项目概况
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	绵阳绵阳市水务（集团）有限公司燕儿河水厂生产运行药剂硫酸年度采购项目

	合同期限
	自合同签订之日起12个月。

	到货地点
	绵阳市涪城区吴家镇燕儿河村左岸处，燕儿河绵阳市第二水源净水厂。

	到货时间
	接到采购人供货通知后8小时内货到现场，并履行到货验收手续。


	到货验收
	每批次到货后按照《技术标准和要求》开展验收工作，并不定期的抽样送检第三方不低于3次。且检测费用含在本次采购控制价中，采购人不另行支付该费用。

	需货量
	年度使用量预计为：40吨，实际用量以比选人供货通知为准，分批次供货量不超过5吨，详见《技术标准和要求》。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、询价内容
	品名
	基本技术要求

	硫酸
	稀硫酸（液体）
1.外观：透明无色无味液体；
2.主要技术参数：
硫酸（H2SO4）质量分数（W/%）：60-70
灰分（%）：≤0.02
铁（%）：≤0.005
透明度/mm:≥80
3.具体技术要求详见《工业硫酸》（GB/T534-2014）


四、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制价（最高限价）：¥48000.00元，大写：人民币肆万捌仟元整。
报价要求：报价人报价不得高于控制价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》。
    五、资格要求
（一）一般要求：在中国境内注册并具有独立企业法人资格；具有独立承担民事责任的能力。
（二）其他要求： 
1、报价人为项目药剂的生产商或经销商皆可，需提供营业执照副本复印件加盖单位公章（其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。
2、报价人需提供拟供的硫酸产品生产商的产品资质证明，如：产品合格证、质量检验报告等资质证明材料。
3、2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
4、2019年至今，类似业绩不少于1项（类似业绩指：报价人作为合同主体签订的硫酸销售合同或硫酸年度销售合同，每个业绩须提供合同及对应供货发票的复印件，加盖比选申请人单位公章（法定名称鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
5、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
6、参加报价时必须提供拟供药剂由第三方检测机构出具的具有CMA标志的产品合格检验报告。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
六、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
    七、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2022年8月19日14：00时前。
（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱279430714@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写硫酸报价，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要）。同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，则报价文件将不予接受。
1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
八、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2022年8月19日14：00时开始至2022年8月19日14：30时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码。请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。
按照目前新冠肺炎疫情防控要求，不建议报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
九、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
十、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：王工
联系电话：0816-2242821
                            2022年8月12日
附件1：               
    《技术标准和要求》
生活饮用水处理剂    稀硫酸
稀硫酸的生产厂家必须是注册并取得生产许可证的专业生产厂家。厂家在提供该产品的同时，需提供产品的产品合格证以及基本技术条件的检验报告（限有检验资质的鉴定组织）等证件复印件，该技术条件书的各项指标是稀硫酸产品所具备的基本技术条件。
一、外观：
透明无色透明液体；
二、技术参数：
1、硫酸(H2SO4)质量分数 ω/% ： 60-70
2、灰分 ω/% ：≤   0.02
3、砷（As）ω/% ：≤  0.0001
4、铁（Fe）ω/% ：≤0.005
5、铅（Pb）ω/% ：≤0.005
6、汞（Hg）ω/% ：≤0.001
7、透明度/mm：≥80
三、其他要求:
1、稀硫酸运输应由具有危化品运输资质的单位进行；
2、每批次硫酸到货后应提供质量证明；
3、具体技术要求见《工业硫酸》（GB/T 534-2014）。
附件2
《报价文件格式要求》
1、 报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）。
★（3）2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人可主动出具申明一份）。
★（4）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（5）报价人必须对附件1《技术标准和要求》进行响应并提供相关佐证资料。
★（6）2019年至今，类似业绩不少于1项（类似项目指：报价人作为合同主体签订的硫酸销售合同或硫酸年度销售合同，每个业绩须提供合同及对应供货发票的复印件，加盖比选申请人单位公章（法定名称鲜章），不得使用专用印章（如经济合同章、投标专用章等）或下属单位印章代替。
★（7）报价人需提供所投项目药剂由第三方检测机构出具的具有CMA标志的产品合格检验报告。
特别说明
1、 报价文件制作形式为电子文件，由上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、因报价文件内容模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
1、我公司全面研究了贵公司绵阳市水务（集团）有限公司燕儿河水厂生产运行药剂硫酸的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写），（小写）¥元的报价（报价清单附后），并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。
2、上述报价包含：税金、药剂到货验收所需的全部费用。
3、到货验收：我司完全接受采购人每批次到货后按照询价文件中的《技术标准和要求》开展验收工作，并不定期的抽样送检第三方不低于3次，且相关检测费用均包含在我司报价中，无需采购人支付任何检测费。
4、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、工期及服务期限：
（1）标的物采购：我司在接到采购人供货（进场）通知后8小时内货到现场，并履行验收手续。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的工期及服务期限内完成标的物供货。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收。
7、履约保证金：合同总价（中选价）的10%，即￥4800.00元。确定我司中选后，我司愿意在合同签订前以现金转账的方式，从其基本账户转至采购人指定帐户，待合同执行结束后无任何质量、服务问题由采购人无息退还履约保证金。
8、付款方式及条件：
（1）按批次支付货款。
（2）到场货物经双方共同验收合格，采购人收到我司提供的等额有效增值税发票后，采购人支付该批次全款，若验收不合格采购方不予支付并有权追究相关违约责任。
9、项目违约：
（1）货物验收不合格或出现质量问题或非拟供品牌的原装正品的，我司愿意按合同总价的30%向采购人支付违约金，同时采购人有权拒付合同款，造成的相应损失及一切责任由我司承担并同意采购人将我司列入其供应商信息管理库“黑名单”。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
10、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
11、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
12、报价有效期：个日历天（要求不少于30个日历天）
13、我司承诺：2019年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
14、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
报价清单
	序号
	名称
	型号或规格
	单位
	数量
	单 价
	合计
	品牌

	
	
	
	
	
	
	
	

	总价：


注：1、报价包含税金、药剂到货验收所需的全部费用。
2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
PAGE  
- 3 -

[image: image1.png]