附件1：
技术标准和要求

供货商所供应的不锈钢潜水泵必须是国内正规批量生产潜水泵厂家生产的合格品，且符合国家关于潜水泵质量相关标准中各项指标要求，电机为纯铜电机，不锈钢外壳（耐腐蚀性）。供货商应提供不少于365 天的质量保修服务。

技术参数：

额定电压：380 V                  额定功率：2.2 kW

额定频率：50 Hz                  相数：三相

流量：15m³/h                     扬程：20米
外壳材质：不锈钢                 转数：2880rpm                  

出口口径：DN50                   防护等级：IP68

启动方式：直接启动               绝缘等级：F

额定电流：4.6A                   法兰等级：DIN

压力等级：PN6
推荐品牌：南方泵业
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2020年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函(报价单位若是代理商，需提供原厂的技术标准和要求的证明并加盖原厂公章)。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含运输、税费、人工费、装卸费、安全措施费等全部费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。 
4.工期：

（1）合同签订之日起，接到采购人通知后15个日历日内完成供货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。
6.付款方式及条件：货到现场并经采购人验收合格，采购人凭我司的有效收款票据付合同总额的95%，余5%作为质保金，验收合格之日起计算，12个月无质量问题，无息付清。

7.质保期到期且满足退还质保金条件，我方主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。
8.我司若未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一日，应按每天100元向采购人支付违约金。迟延交货超过10日的，采购人有权单方解除合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

9.若货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；采购人有权对我司提供的货物进行抽检检验，一旦发现我司所提供货物指标不满足国家有关标准、附件1《技术标准和要求》，视为违约。采购人有权作出退货处理，并向我司提出索赔并没收质保金。如其中产品质量出现严重偏差，采购人可提出终止合同，因我司提供的货物对采购人厂内生产运行造成影响并发生损失时，采购人可根据损失实际情况向我司提出索赔。

10.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金。

11.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。 
12.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
13.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

14.我司承诺：2020年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
15.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	规格
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计
(元)
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合同总价款（含税）：          ，（大写）人民币：          
	
	


注：1、报价含运输、税费、人工费、装卸费、安全措施费等全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
