附件1
技术标准和要求
一、服务内容及范围
（一）检测对象
污水处理厂脱水后污泥。
（二）监测点位
绵阳市永兴城市生活污水处理厂污泥脱水车间
绵阳市永兴污水处理厂（二期）有机污泥脱水车间
绵阳市永兴污水处理厂（二期）无机污泥脱水车间
绵阳市塘汛城市生活污水处理厂一期污泥脱水车间
绵阳市塘汛城市生活污水处理厂B区污泥脱水车间
绵阳市七星坝城市生活污水处理厂污泥脱水车间
（三）检测频次
1次/半年。
（四）检测指标
pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物。
（五）服务周期
一年。
（六）工作内容
1、样品采集
（1）样品采集前，提前通知比选人，在现场工作人员的陪同下进行。样品采集应按相关技术规范要求进行，样品采集完成后，按规范要求填写样品采样单，并经现场工作人员签字确认。
（2）样品的采集、保存、储存容器应符合国家、行业等相关技术规范要求，采样工具、器皿等均由比选申请人自行准备。
（3）采集的样品应具有代表性，采取多点取样混合，样品重量不小于 1kg。
2、污泥检测
样品到达实验室后应及时处理，按照国家现行有效技术标准、规范进行相关指标检测，并做好试验记录。
项目监测、分析方法应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范，按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978—2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）等标准规范，如国家、地方或行业主管部门出台新标准规范，以最新标准规范执行。
3、出具检测报告
（1）制定完整的污泥检验检测报告，须包括项目基本情况、检测项目、检测设备、检测方法、相关规范及依据、检测结果及评价等。
（2）检测数据要求真实、准确、完整，必须加盖检验检测专用章、骑缝章和CMA计量认证标识章，否则报告无效
（3）检测报告要求有报告编写人、审核人和授权签字人签字，否则报告无效。
（4）检测报告需在取样后15个工作日内向比选人提供，一式两份。
4、向比选人提供必要的检测咨询服务。
5、配合比选人完成自行监测方案制定。
（七）工作要求
   1、检测时间要求：上半年1-3月内，下半年7-9月内。
若遇特殊情况无法在要求时间内完成取样的，应提前告知比选人，说明原因，征得比选人同意后方可更改取样时间。
2、比选申请人在项目实施过程中遇到问题，应及时反馈比选人，对于比选人提出的技术要求、合理变更以及必要的检验应当接受。
二、资质要求
1、须为具有独立法人资格，具有有效营业执照的企业（单位）
2、具有《检验检测机构资质认定证书》，且在有效期内；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求中涉及的所有指标，不得外包；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。
3、具有完成检验检测工作的人员配备，拥有5名以上环境监测类专业中级及以上工程师，明确检测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证检测结果准确可靠。
4、所有检测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。
5、实验室地址应能满足样品监测的时效性和运输的安全性要求。
三、其它要求
1、比选申请人提供检测服务，确保项目检测质量，按时完成检测工作。比选申请人对检测结果的真实性、完整性、可靠性负责。
2、比选申请人应对比选人的商业信息、技术文件和检测报告等严格保密。未经比选人同意，比选申请人不得将检测结果披露给其他任何机构或个人。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，营业执照经营范围包含危险废物的回收、利用或处置，营业执照经营范围包含危险废物的回收、利用或处置。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。c.具有《检验检测机构资质认定证书》，且在有效期内；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求中涉及的所有指标，不得外包；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。d.具有完成检验检测工作的人员配备，拥有5名以上环境监测类专业中级及以上工程师，明确检测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证检测结果准确可靠；所有检测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。

★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人所提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》，并出具相应承诺书加盖鲜章；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司2024年污泥委托检测服务项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：污泥检测、出具检测报告、出具增值税普通发票、《技术标准和要求》中未列入的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 15 个日历天内完成批次污泥检测工作，并出具相应检测报告。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）全部服务项目完成，经验收合格后，支付合同款项100%。

（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）服务项目验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：服务时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于比价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：   个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2020年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序

号
	监测

项目
	监测点位
	点位

数量
	监测

指标
	监测频次（次/年）
	采样频次（次/天）
	监测指标（个）
	单价
	小计

	1
	污泥

监测
	绵阳市永兴城市生活污水处理厂污泥脱水车间

	1
	pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物。

	2
	1
	30
	
	

	2
	污泥

监测
	绵阳市永兴污水处理厂（二期）有机污泥脱水车间

	1
	pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物。

	2
	1
	30
	
	

	3
	污泥

监测
	绵阳市永兴污水处理厂（二期）无机污泥脱水车间

	1
	pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物。

	2
	1
	30
	
	

	4
	污泥

监测
	绵阳市塘汛城市生活污水处理厂一期污泥脱水车间

	1
	pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物。

	2
	1
	30
	
	

	5
	污泥

监测
	绵阳市塘汛城市生活污水处理厂B区污泥脱水车间

	1
	pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物。

	2
	1
	30
	
	

	6
	污泥监测
	绵阳市七星坝城市生活污水处理厂污泥脱水车间

	1
	pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物。

	2
	1
	30
	
	

	总价


注：1、报价包含污泥检测、出具检测报告、出具增值税普通发票、《技术标准和要求》中未列入的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

