 
附件1
技术标准和要求
一、技术标准
（一）服务内容
    按照本项目检测内容要求，规范完成相关指标检测，并提供检验检测报告。
（二）检测范围
污水处理厂（站）无组织、有组织废气检测，垃圾填埋厂无组织废气检测。
（三）检测内容
1、无组织废气检测
	污水处理厂（站）名称
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	塘汛城市生活污水处理厂
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1次/半年

	永兴城市生活污水处理厂
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1次/半年

	七星坝城市生活污水处理厂
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1次/半年

	游仙区小枧镇临时污水处理站
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1次/半年

	涪城区丰谷镇污水处理站
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1次/半年

	绵阳城区新建生活垃圾卫生填埋场
	厂界
	硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物
	1次/月


2、有组织废气检测
	污水处理厂（站）名称
	检测点位
	检测项目
	检测频次

	塘汛城市生活污水处理厂
	有组织废气排放口1
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1次/半年

	
	有组织废气排放口2
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1次/半年

	永兴污水处理厂（二期）
	有组织废气排放口
	硫化氢、氨、臭气浓度
	1次/半年


（四）服务周期
一年。
（五）工作要求
1、检测时间要求
年检：1-6月内；
半年检：上半年1-4月内，下半年7-10月内。

月检：每月10日内。
若遇特殊情况无法在要求时间内完成检测的，应提前告知询价人，说明原因，征得询价人同意后方可更改检测时间。
2、首次开展现场检测服务前，须根据现场查勘情况向询价人提交一份具体的检测方案（须包含检测布点，取样、检测方法及依据等内容），并按照本项目检测内容要求有计划的开展检测服务。开展现场检测服务时，需由询价人现场管理人员签字确认。
3、报价单位应充分了解询价人的行业类别、排污许可要求、废气排放标准等，项目实施严格遵守国家相关法律、法规、制度规定，符合相关行业规范要求，按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理行业》（HJ978-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ/T 1106—2020）、《排污单位自行检测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《排污单位自行检测技术指南 总则》 (HJ 819-2017)、《大气污染物无组织排放检测技术导则》（HJ-T55-2000）等标准规范，如国家、地方或行业主管部门出台新规定，以最新标准规范执行。
4、报价单位须在检测完成后10个工作日内向询价人提供检验检测报告（加盖CMA章），一式两份。
5、报价单位在项目实施过程中遇到问题，应及时反馈询价人，对于询价人提出的技术要求、合理变更以及必要的检验应当接受。
（六）资质要求
1、须为具有独立法人资格，具有有效营业执照的企业（单位）
2、具有检验检测机构资质认定证书，且在有效期内；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求中涉及的所有指标，不得分包；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。
3、所有检测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用，实验室地址应能满足样品检测的时效性和运输的安全性要求。
二、其它要求
1、报价单位提供检测服务，应保证项目检测质量，按时完成检测工作，对检测结果的真实性、完整性、可靠性负责。
2、报价单位应对询价人的商业信息、技术文件和检测报告等严格保密。未经询价人同意，中选人不得将检测结果披露给其他任何机构或个人。
3、询价人因工作需要，涉及检测咨询及重大检查的技术支持，报价单位应当积极配合。
4、报价单位应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等，在采集水样时如违反安全相关规定发生安全事故由报价单位自行负责。
注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合a.必须是按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。b.具备营业执照、税务登记证、组织机构代码证书，如是“三证合一”证件，提供三证合一复印件加盖鲜章。
★③2020年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2020年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人须为提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》出具说明。

★⑥具有检验检测机构资质认定证书，且在有效期内；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求中涉及的所有指标，不得分包；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。

★⑦出具证明所有检测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用，实验室地址应能满足样品检测的时效性和运输的安全性要求。

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司废气检测项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：检测、出具加盖CMA公章的检验检测报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 5 个日历天内完成检测工作，并在 10 个工作日内出具检验检测报告（加盖CMA章）。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）按约定周期进行检测后，出具检验检测报告（加盖CMA章）后支付该笔检测100%款项。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

项目逾期违约：约定的取证时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期取证违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序号
	地点
	检测点位
	检测项目
	频次
	报价
	合计

	无组织废气检测

	1
	塘汛城市生活污水处理厂
	
	
	
	
	

	2
	永兴城市生活污水处理厂
	
	
	
	
	

	3
	七星坝城市生活污水处理厂
	
	
	
	
	

	4
	游仙区小枧镇临时污水处理站
	
	
	
	
	

	5
	涪城区丰谷镇污水处理站
	
	
	
	
	

	6
	绵阳城区新建生活垃圾卫生填埋场
	
	
	
	
	

	有组织废气检测

	1
	塘汛城市生活污水处理厂
	
	
	
	
	

	2
	永兴污水处理厂（二期）
	
	
	
	
	

	


注：1、检测、出具加盖CMA公章的检验检测报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

