附件1：
《技术标准和要求》

1.设备及备件制造商：赛莱默（中国)有限公司。
2.备件品牌：（FLYGT飞力）。
3.备件名称、数量需与所附清单一致。
4.备件必须与清单中对应的飞力设备完全匹配使用。
5.备件必须为原装正品。
6.备件供应商需提供赛莱默旗下品牌飞力水泵设备原装正品的正规供货渠道原件证明（原厂制造商盖章原件）。（如经采购人核实其证明文件虚假后合同立即终止，采购人不承担任何责任。）
7.验收交货时必需提供原厂家产品质量承诺函（原厂制造商盖章原件），内容包含供货清单明细、合同号、订单号、签订日期及总部服务电话（官网可查）。若不能提供以上文件的，买方有权不接受货物，合同立即终止，采购人不承担任何责任。且履约保证金不予退还。
8.供货商应有该品牌的特约维修资质证和提供技术售后服务。（响应时间24h内）
9.货期：40天（签订合同之日起算）。
10.质保期：以货物验收合格确认之日起365天。
配件清单表
	安装位置
	设备名称
	设备型号
	品牌
	备件名称
	数量
	单位

	
	
	
	
	
	
	

	原水取水口
	取水泵
	CP3306
	赛来默（FLYGT飞力）
	上轴承（SKF）
	1
	只

	
	
	
	
	主轴承（SKF）
	1
	只

	
	
	
	
	下轴承（FAG）
	1
	只

	
	
	
	
	内机械密封
	1
	只

	
	
	
	
	外机械密封
	1
	只

	
	
	
	
	泵O型圈
	1
	套

	
	
	
	
	电机O型圈
	1
	套

	
	
	
	
	信号屏蔽线缆S12×1.5㎡
	45
	米

	
	
	
	
	屏蔽线缆含配套安装附件。


附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）需提供赛莱默（FLYGT飞力）的特约维修资质证。
★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人可主动出具申明一份）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含运输费、税费、安全措施费、装卸费、到货验收合格正常运行所需的全部费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订日起，40个日历天完成供货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。
6.履约保证金：我司在合同签订前向采购人缴纳10%的履约保证金，待采购人现场经验收合格，且质量无问题后无息全额退还履约保证金。

7.付款方式及条件：货到现场并经采购人验收合格，采购人凭我司的有效收款票据支付合同总价的95%。余合同总价的5%作为质保金，质保期：365天（自货物验收合格之日算起）。质保金在质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。

8.质保范围：我司保证质保期间若配件出现质量问题由我司提供免费维修或更换缺陷部件等售后服务。

9.我司接到采购人报修通知后24小时内派技术人员到现场进行处理。
10.项目违约：

工期违约：我司若未按合同约定时间向采购人交付货物，每逾期一日，按每天 1000  元向采购人支付违约金。累计计算违约金总额最多不超过合同总价的 30%，迟延交货超过5天以上，我司除应按要求缴纳累计违约金外还应全额承担损失赔偿责任，同时采购人有权单方面无责解除本合同。

11.货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款、我司已收取的款项应全额退还，且我司按该批次货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司全额赔偿。

      12.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任
13.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
14.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

15.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
16.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	设备名称
	设备型号
	品牌
	备件名称
	数量
	金额

（元）
	备注

	1
	取

水

泵
	CP3306
	赛莱默（FLYGT飞力）
	上轴承（SKF）
	1只
	
	

	2
	
	
	
	主轴承（SKF）
	1只
	
	

	3
	
	
	
	下轴承（FAG）
	1只
	
	

	4
	
	
	
	内机械密封
	1只
	
	

	5
	
	
	
	外机械密封
	1只
	
	

	6
	
	
	
	泵O型圈
	1套
	
	

	7
	
	
	
	电机O型圈
	1套
	
	

	8
	
	
	
	信号屏蔽线缆S12*1.5㎡
	45米
	
	

	9
	
	
	
	屏蔽线缆含配套安装附件
	
	

	总合计金额
	


注：1、报价含运输费、税费、安全措施费、装卸费、到货验收合格正常运行所需的全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
