 
附件1
技术标准和要求
备件品牌：英格索兰
设备及备件制造商（原厂家）：上海英格索兰压缩机有限公司
备件名称、数量需与所附清单一致。（清单见内审）
备件必须与清单中对应的空压机完全匹配使用。
备件必须为原装正品。
配件供应商需提供配件为该品牌原装正品的相关证明及质量担保。
到货后，原厂家或中标代理服务商需派遣持有英格索兰授权服务证的工程师到现场进行备件更换和维护保养服务（免费）。
货期：一个月
质保期：一年
采购清单：

	永兴污水处理厂空压机维护保养备件清单（4000小时/8000小时备件清单）

	空压机型号
	保养配件
	图号
	4000小时/6个月
	8000小时/12个月
	本次采购合计数量

	RS37i-A10
	空气过滤器
	48958201
	2
	2
	4

	
	油过滤器
	24900433
	2
	2
	4

	
	油气分离器
	24900342
	4
	4
	8

	
	前滤泡沫
	49007941
	2
	2
	4

	
	电机润滑脂
	39218193
	2
	2
	4

	
	干燥机过滤芯
	24242224
	
	2
	2

	
	干燥机过滤芯
	24242208
	
	2
	2

	
	超悦冷却剂20L/桶
	47730714001
	
	2
	2

	R11IU-A8-X272H
	油气分离器
	24121212
	2
	2
	4

	
	油过滤器
	47726257001
	2
	2
	4

	
	空气过滤器
	88171913
	2
	2
	4

	
	前滤泡沫
	47743598001
	2
	
	2

	
	干燥机过滤芯
	24241960
	
	1
	1

	
	干燥机过滤芯
	24241952
	
	1
	1

	
	超悦冷却剂5L/桶
	47730713001
	
	2
	2

	UP5-15-8
	油气分离器
	54749247
	2
	2
	4

	
	油过滤器
	47726256001
	2
	2
	4

	
	空气过滤器
	89295976
	2
	2
	4

	
	前滤泡沫
	22053722
	2
	
	2

	
	超悦冷却剂5L/桶
	47730713001
	
	2
	2

	V15-10
	油气分离器
	46853107
	2
	2
	4

	
	油过滤器
	46853099
	2
	2
	4

	
	空气过滤器
	47548680001
	2
	2
	4

	
	前滤泡沫
	46857744
	2
	
	2

	
	干燥机过滤芯
	HE532XL
	
	1
	1

	
	干燥机过滤芯
	HE732XL
	
	1
	1

	
	超悦冷却剂20L/桶
	47730714001
	
	2
	2

	8台机组常规保养添加
	超悦冷却剂20L/桶
	47730714001
	2
	
	2


注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 
附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合按照国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人须为提供的服务及报价资料必须符合附件1《技术标准和要求》出具说明；

特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司采购英格索兰空压机配件项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）    ￥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：货物运输、出具增值税专用发票、技术标准和要求中未列入的其他零配件等验收合格所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 30 个日历天内完成批次供货。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）经验收合格后支付95%款项，待12个月质保期满后无息支付剩余5%质保金。

（2）我方知晓本项目合同主体为绵阳市水务（集团）有限公司，项目实施厂为绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司代管。
（3）采购人收到我司开具的等额有效增值税专用发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）采购货品验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：采购货物到货时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、报价有效期：  个日历天（要求不少于30个日历天）

11、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价明细表

	序号
	空压机型号
	配件名称
	图号
	数量
	单位
	品牌
	报价
	安装地点
	详见附件一采购清单

	1
	
	
	
	
	
	
	
	永兴污水处理厂二期

 
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	总价：
	
	


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，安装，货到现场所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

第2页 共4页

