附件1：

技术标准和要求
*品牌型号：中意ZY-3000E 
*显示部分：17 寸显示器，亮度：400cd 对比度 5000：平均故障间隔时间：40.000 工业标 
准，最大分辨率：1920*1080 
*触摸部分：17 寸电容 触摸屏，感应时间：<16ms 透光率：> 92 %, 最高可达 100% ，扫描 
速率：50scans/s，耐久性：承受超过 60,000,000 次以上的单点触摸，防暴性：直径为 65.5mm 
（质量约为 1040g）表面光滑的钢球，1 米的高度自由落下试样不破 
*主机配置：工控主板 D525 
*CPU:双核 1.8G 
*硬盘:32G 
*内存：4G 
* 电源：工业电源 
*集成声卡、网卡、显卡、USB 、串口 
*注：主机也可按要求升级配置。 
*接口：后面板 1 个网线接口；1 个总电源接口；1 个开机接口； 
*机体：冷轧钢,豪华金属烤漆,颜色可根据客户要求更改 
* 电压：AC220V ± 10% 50HZ ± 1HZ，功率：200W 开机瞬时电流 3A 
* 内置控制板、音箱、排风扇 
*工作环境：温度：+5℃ - +35℃, 湿度：40% - 80%（相对，非压缩） 
*窗口屏：标配 1ed 屏体，支持无线传输 
规格：100cm*16.5cm *5块 
*物理呼叫器：数量5台，标配无线传输装置 
*选配功能：磁条刷卡器，二代证阅读器，IC 读卡器
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含但不限于设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装指导服务、质保期服务等。 
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订之日起，接到采购人通知后10个日历日内完成供货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。
6.货物验收：

（1）发货前应根据国家相关规范、标准和附件“技术标准和要求”的要求负责对货物的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具货物质量合格证书，出厂试验报告和相应的试验项目数据和资料。凡未经检验和试验不合格的货物不得发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后，货物才能发运。
（2） 货到现场后，采购人与我司一同依据装箱单进行到货验收，按照货物名称、数量、规格型号核对货物品牌型号，我司保证所供产品为原厂正品，如弄虚作假，采购人有权拒收货物，并按实际损失 100%追究乙方赔偿责任。我司所供设备在使 用过程中发现非原装正品，存在仿（伪）情况，采购人有权追究乙方由此造成的全部赔偿责任。 
（3）我司派技术人员对采购人或采购人的委托方安装工作进行技术指导，采购人应对技术人员提供工作和生活的方便，费用由我司承担。安装中造成的损失，属于我司指导、设计、制造质量上的原因，由我司负责，并负责赔偿安装单位的损失费用。 若属安装单位责任，我司负责更换或修复，其费用由采购人负担。 

（4）安装中属于重大质量技术问题，双方存在争议时，应以书面方式提出，双方协商，必要时请上级有关部门参加协调。安装完成时，双方代表在设备材料检验记录上签字。作为合同货物验收证明书的组成部分。 
（5）对货物进行验收时，我司与采购人均应派员到场，我司不派人员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。 

（6）任何阶段的验收合格均不能免去我司承担的所供设备质量缺陷的责任。 

（7）采购人在收到货物之日起 7 日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。但货物的质量保证期有国家规定或我司对货物质量保证期有明确承诺的，按国家规定的质量保证期或我司的承诺执行。 

8.付款方式及条件：全部备件到货经验收合格，采购人在收到货物合格资料后，一次性付合同总价款的 90％，余下10％的作为质保金，待保修期满且经采购人确认后，扣除相关维修费用（如经采购人通知我司维修，但在规定时间内我司未履行维修义务或者维修不合格的，采购人有权自行维修或委托第三方维修，费用由我司承担）后，无息一次性予以支付。质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。质保期：2年。

9.售后服务：

  （1）对质量缺陷产品进行换货处理，我司接到采购人售后换货通知后，我司替换货物 10 个日历天内到达现场。

（2）货到现场经验收合格后，我司将负责派工程师到现场进行指导安装与调试，并培训相关产品知识。 

（3）我司将负责安排工程师定期巡检，配合采购人对产品进行定期巡检，保证产品长期稳定的运行，同时，为适应采购人发展需要，免费提供相关软件的升级。 
9.工期违约：若我司未按合同约定时间完成供货，每逾期一日，按每天200元向采购方支付违约金，违约金总额最多不超过合同总价的30%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还的款项中扣除。若逾期交货超过5个日历日，我司除缴纳违约金外，采购人有权无责解除合同。

11.若我司向采购人交付的货物不符合双方签订的合同约定，致使不能实现采购人订立合同目的的，我司按合同总价款10％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求我司予以修理、更换、重作、退货或减少合同约定价款。修理、更换、重作后交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面解除合同，并要求我司按合同总价款30%向采购人支付违约金。

12.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应向采购人支付违约金。我司技术人员每晚到1小时（不满1小时按1小时计），采购人从质保金中扣除200元，以此累加计算；若我司换货配件逾期到货，每逾期1天，从质保金中扣除300元，以此累加计算。

13.我司若未按约定对货物进行安装指导、调试，造成货物不能正常使用的，采购人有权退货，我司应在收到采购人的退货通知之日起10个工作日内一次性退还采购人支付的所有合同价款并自行拆除货物，并按本合同总价款30％向采购人支付违约金。

14.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。
15.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
16.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

17.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
18.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	规格
	品牌
	型号
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计
(元)
	备注

	1
	触摸屏取号机
	
	
	
	
	
	
	
	提 供 其 
配 套 辅 
材，同时 
应 提 供 
安 装 指 
导、调试 
和 培 训 
服务。


	合同总价款（含税）：          ，（大写）人民币：          
	
	


注：1、报价包含但不限于设备费、配套辅材费、税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供现场培训服务、安装指导服务、质保期服务。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

