附件1：
柠檬酸技术标准和要求
采购需求：2024年按照需求柠檬酸采购总量约为2.5吨，采用单次购买一次性送货的方式。

生活饮用水用柠檬酸的生产厂家必须是注册并取得生产许可证的专业生产厂家。厂家在提供该产品的同时，需提供产品合格证以及符合基本技术条件的检验报告（限有检验资质的鉴定组织），该技术条件书的各项指标是食品添加剂柠檬酸所具备的基本技术条件。

一、外观：为白色或无色结晶状颗粒或粉末，味极酸，在干燥空气中略有风化。

二、质量指标

食品添加剂 柠檬酸 质量指标如下：

	项目
	指标

	色泽
	白色或无色

	状态
	结晶状颗粒或粉末；无臭；味极酸；在干燥空气中略有风化。

	鉴别实验
	符合实验

	含量（%）
	99.5~100.5

	水分（%）
	7.5~9.0

	易炭化物
	≤1.0

	硫酸灰分（%）
	≤0.05

	氯化物（%）
	≤0.005

	硫酸盐（%）
	≤0.015

	草酸盐（%）
	≤0.01

	钙盐（%）
	≤0.02

	总砷（mg/kg）
	≤1.0

	铅（mg/kg）
	≤0.5


四、具体技术要求见《食品添加剂柠檬酸》（GB 1886.235-2016）；

    五、包装

5.1、25kg/袋，每袋有生产厂标志，要求包装袋具有防潮功能；
六、运输装卸要求

绵阳三水源供水股份有限公司指定位置。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）报价人需提供产品合格证及检测报告。
★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人可主动出具申明一份）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含材料原价、税费、运输费、装卸费（特别说明：该货物需卸货至三水源公司加氯间旁的柠檬酸库房内）等购买和运输该药剂所产生的全部费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）供货人根据采购人现场需要供货，收到采购人购货通知后48小时内货到现场。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：

（1）到货后，由我司出具第三方检测机构检测报告（检测项应包括但不限于技术标准和要求中所要求的全部指标）。

（2）我司提供当批次货物时，需提供本批次符合国家有关标准和采购人技术要求的产品合格证以及《技术标准和要求》的检验报告，否则采购人有权拒绝收货。

（3）产品质量符合国家现行相关标准及《技术标准和要求》。

（4）货到现场后，我司及采购人一同《技术标准和要求》的检验报告进行验收。

（6）我司负责产品质量稳定,必须符合国家相关标准和合同附件《技术标准和要求》的标准。不符合的产品由我司自行负责更换并妥善处置，并承担相应的违约责任。

（7）任何阶段的验收合格均不能免去我司承担的所供货物质量缺陷的责任。

6.药剂质量保证的承诺：我司保证所供产品为原厂正品。在符合国家标准的仓储条件下，货到验收合格后质保一年。
7.履约保证金：保证金按照合同总价的10%收取，我司以现金转账的方式，从其基本账户中转出。待采购合同履行结束后无质量问题无息全额退还履约保证金。
8.付款方式及条件：所供药剂经验收合格后，我司向采购人提供验收凭证、经双方确认的药剂送货清单及正式增值税发票后，采购人一次性转账支付全部货款。

9.项目违约：

（1）若我司未按照承诺时间供货或我司的原因导致延迟到货的，我司按每延迟1个小时（不足1小时按1小时计算），以通知实际供货量的合同金额的1‰（不足200元，按200元计）向采购人缴纳违约金，以此累计，最高不超过本次通知实际供货量的合同金额的10%。合同期内出现两次延时供货情况，采购人有权终止本合同。

（2）无论任何阶段，采购人发现我司所供货物不满足国家相关标准、附件1《技术标准和要求》及验收标准，我司在采购人要求时限内无条件更换满足要求的货物，并承担因此产生的一切费用和责任，未支付的货款不予支付，已支付货款的我司无条件退还，同时我司按该批次货款的30%向采购人支付违约金，造成采购人损失的我司全额赔偿。若出现上述情况2次及以上的，除按照上述约定处置外，我司还支付合同总价30%的违约金，同时，采购人有权单方面无责解除合同且不予退还履约保证金。

（3）若我司所供产品非原厂正品，我司全额退还已支付的货款，且采购人不予退还其履约保证金，若因此造成损失的我司全额赔偿，同时采购人有权单方面无责解除合同。

（4）因我司原因拒不履行合同，我司按合同总价的30%向采购人缴纳违约金，并就造成的损失进行全额赔偿。

（5）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（6）上述违约金和赔偿金可由我司另行缴纳，也可由采购人从任意未付款或质保金或履约保证金中扣除。

10.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
11.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

12.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
13.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	产品名称
	生产厂家
品牌
	单价
（元/吨）
	采购量(吨)
	合计（元）
	备注

	柠檬酸
	
	
	2.5
	
	

	总金额
	


    1.此价格包含材料原价、税费、运输费、装卸费（特别说明：该货物需卸货至三水源公司加氯间旁的柠檬酸库房内）等购买和运输该药剂所产生的全部费用。
2.装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3.报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
