附件1：

技术标准和要求

一．技术需求说明：

1．应用范围：

用于自来水厂和供水管网加氯消毒过程中的余（总）氯测量、显示和传输。

2． 型号和配置要求（原装进口）

2.1型号：FCL在线余氯分析仪或CL1100 在线余氯分析仪，含主机、电极、探头电缆、安装管路、背板全套系统共计一套。

3. 技术要求

凡标有“*”的地方均被视为重要的技术指标要求或性能要求。投标人要特别加以注意，必须对此回答并完全满足这些要求。
*3.1传感器，配备金电极，用于 Cl2 测量，配备流通池，内含测温元件。

3.2测量范围：0.01～2mg/L的余氯；

*3.3测量原理：电极法；分辨率：0.01mg/L；

3.4显示：LCD液晶屏；

3.5操作环境：5～40℃，0～90％相对湿度；

3.6电源：100～230VAC，50/60Hz；

3.7仪器安装方式：壁挂安装。

3.8防护等级：IP66

*3.9 仪表具有4-20Ma余氯值输出端口

4.0必须提供能满足以上指标、参数要求的证明材料，如：生产厂家公开发行的铅印彩色资料原件，第三方权威机构鉴定材料或专利证书等。

二.技术服务

1. 仪器制造商授权的技术人员负责现场安装调试，并按合同技术指标要求进行验收。达不到技术指标要求用户有权提出退货。投标方技术人员对以下原设备（安装环境见照片）进行拆除、安装新设备。

[image: image1.jpg]



2. 供应商须提供2天以上现场培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

3.投标产品厂家在成都设有售后服务部。

*4. 维修：自验收之日起，制造商在国内的维修中心向用户提供不少于1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件（耗材除外）全部免费。如所投产品是有膜法和需要更换电解液的分析仪，除原配膜和电解液外，需增加提供1套膜和1瓶电解液作为备件。保修期外，维修旅途按成都出发计算，维修材料按成本费收取。维修响应时间8小时，到达现场2个工作日内。

5. 制造商在国内的技术服务中心应当提供今后所需备用零件及消耗品（以人民币结算）。 

三.其他

*必须提供制造商授权书原件。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）。

★（2）报价人报价时需提供制造商授权书，供货时查验制造商授权书原件。

★（3）营业执照复印件加盖单位公章。

★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含所供货物/材料费用，税金，运输费等货到现场验收合格所需的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订之日起，接到采购人通知后50个日历日内完成供货任务。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：符合且达到合同及《技术标准和要求》的验收标准。

6.货物验收：

（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行开箱，我司安排技术人员安装调试，调试完毕后整套设备系统试运行10个工作日满无质量问题认为验收合格。

 （2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任

（3）对货物进行验收时，双方均应派员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合本合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。
7.付款方式及条件：设备到货后3个工作日内进行验收安装，整套设备系统试运行10个工作日满无质量问题支付合同款的95%，余下5%的作为质保金，待质保到期且经采购人确认后，无息一次性予以支付。质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜，若超过两年未能办理退款事宜，视为主动放弃。

8.质保期：自验收之日起，制造商在国内的维修中心向用户提供不少于1年保修服务，在保修期内，所有服务及配件（耗材除外）全部免费。如所投产品是有膜法和需要更换电解液的分析仪，除原配膜和电解液外，需增加提供1套膜和1瓶电解液作为备件。保修期外，维修旅途按成都出发计算，维修材料按成本费收取。维修响应时间8小时，到达现场2个工作日内。

9.工期违约：我司若未按合同约定完成供货工作，则按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，累计计算，该违约金采购人可从项目任何应付款或应退还款项中扣除。逾期交货达30日及以上的，采购人有权单方面无责解除合同，同时采购人可视情况将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

10.货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款，造成损失的我司全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

11.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的 30 ％向采购人支付违约金，发生此类事件2次及以上的采购人有权单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

12.第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

13.上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。

14.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
15.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

16.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
17.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
	项目报价表



	

	名称
	货号
	数量
	单位
	价格
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、价格包含所供货物/材料费用，税金，运输费等货到现场验收合格所需的全部费用。 
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

