附件1：
技术标准和要求
1.该项目包括拆除沟盖板130块，清理排水沟内存积的淤泥

2.修补排水沟内壁出现的裂缝。

3.损坏的沟盖板，进行更新（12块）

4.清除建渣和清理现场

5.在施工过程中如因施工方施工的原因导致沟盖板出现损坏无法使用的，由施工方负责更换新的沟盖板。

6.水沟（共计长101m，沟宽30cm，够深40-60cm）。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人主动出具申明一份）。

★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：三水源供水公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含运输、税费、验收费、安全措施费全部费用等。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）接到采购人通知后，两小时内到采购人指定现场进行施工,7个工作日内完成清淤。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：

 验收方式：由双方组织相关人员进行现场施工完毕后成果及现场清洁的验收。验收时，双方应现场签署验收意见。
6.履约保证金：合同总价（中选价）的10%。在合同签订前以转账的方式，从基本账户转至采购人指定帐户。该履约保证金在合同范围内全部服务内容经验收合格后无息全额退还
7.服务范围及内容

（1）我司在采购人指定地点、时间，进行排水沟清淤，补缝和沟盖板更换用工并在完成后对施工现场进行清理工作，我司将为工作人员在进厂施工前购买意外保险，并提供复印件给采购人作为存档资料。

（2）我司无条件接受采购人委派的现场负责人监管，施工人员进入生产厂区必须按照生产厂的管理制度办理相关手续，并自觉遵守生产厂的各项管理规定。

（3）在施工过程中如因我司施工的原因导致沟盖板出现损坏无法使用的，由我司负责更换新的沟盖板。
8.付款方式及条件：

用工完成经采购人验收合格后，采购人凭施工方有效收款票据进行结算。

9.项目违约：

工期违约：我司保证在本合同签订后，派遣工作的及时性和偶发性，我司所派人员未在规定时间（接到采购人通知两小时内）到达指定地点进行施工，采购人有权单方面无责解除合同，我司承担因此造成的一切损失及责任。

10.签订合同后将要进场工作的工人，我司需对其进行安全培训，并将培训文件复印件交由采购方存档。
11.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
12.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

13.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
14.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	备件名称
	编码
	单位
	数量
	单价
	合计

	
	
	
	
	
	
	

	


注：1、此价格为固定包干价，包含运输、税费、验收费、安全措施费全部费用等。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

