 
附件1
技术标准和要求
一、材质要求
定制PVC防滑胶带
颜色：黑黄双色，警示作用；

基材：PVC基材；

防滑层：60目石英砂；

粘合层：丙烯酸油胶；

胶带宽度：100mm；

胶带厚度：0.75mm；

持粘力：≥24H；

180℃剥离力：≥8N/25MM；

定制铝箔防滑胶带
颜色：黑黄双色，警示作用；

基材：金属铝箔基材；

防滑层：60目金刚砂；

粘合层：丙烯酸压敏胶；

胶带宽度：100mm；

胶带厚度：0.85mm；

持粘力：≥24H；

180℃剥离力：≥10N/25MM。

二、张贴要求
瓷砖台阶采用定制PVC防滑胶带，花纹钢板台阶、水泥台阶采用定制铝箔防滑胶带。

三、供货方式
供货方接到甲方正式通知之日起30日内，负责将货物送往甲方指定厂区，于约定时限内完成防滑施工并接受现场验收。

四、售后服务及质保

产品质保期为到安装验收后的12个月内；
质保期内，若产品出现非甲方人为因素引起的质量问题，由供货方负责维修或更换。

五、资质要求
2021年1月1日至今，具有独立完成防滑胶带安装施工的1个或以上类似业绩，类似业绩资料需提供合同复印件。

六、数据清单
《永兴一期、永兴扩建项目防滑胶带数据统计》详见附件4。

注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品必须满足，若不满足则视为不满足技术要求，其报价文件为无效申请文件。 

附件2
《报价文件格式要求》
1、报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★①报价函（见附件3）
★②营业执照复印件加盖集团公章（必须符合国家法律法规设立并在中国注册的，具备供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
★③2021年—至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（a.报价人可主动出具申明一份）；2021年—至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。

★④报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★⑤报价人所提供的服务必须符合附件1《技术标准和要求》；

★⑥2021年1月1日—至今，具有独立完成防滑胶带安装施工的1个或以上类似业绩，类似业绩资料需提供合同复印件。
特别说明
1、报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

 
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
我公司全面研究了贵公司绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司采购永兴污水处理厂防滑胶带项目询价公告及相关资料。经研究，我方愿以含税人民币（大写）    ，（小写）¥    元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。

上述报价包含：运输、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未列入的其他零配件等及货到现场所需的全部费用。
我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
5、货期：
如果我司中选，我司将保证完成比选后在 30 个工作日内完成供货。
6、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
7、付款方式及条件：

（1）全部耗材到货经验收合格后支付95%款项，质保期结束后支付剩余5%款项。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：

（1）采购货品验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔；
（2）到货期违约：采购货物到货时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期到货违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；
9、如果我司被确定为本项目的承包人（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
11、报价有效期：    个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：2021年至今，未引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项；2021年至今，在经营活动中没有违法违规记录（即因违法违规经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款、纳入不良记录等行政处罚的行为）。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价明细表
	序号
	名称
	规格
	数量
	单位
	单价
	合计
	备注

	永兴厂一期

	1
	定制PVC防滑胶带
	黑黄双色，PVC基材覆60目石英砂，基材宽100mm
	13.75
	米
	 
	
	

	2
	定制铝箔防滑胶带
	黑黄双色，金属铝箔基材覆60目金刚砂，基材宽100mm
	271.65
	米
	
	
	

	永兴一期总价：
	¥

	永兴厂（扩建项目）

	1
	定制PVC防滑胶带
	黑黄双色，PVC基材覆60目石英砂，基材宽100mm
	27.80
	米
	
	
	

	2
	定制铝箔防滑胶带
	黑黄双色，金属铝箔基材覆60目金刚砂，基材宽100mm
	352.66
	米
	
	
	

	永兴厂（扩建项目）总价：
	¥

	总价（永兴厂一期+永兴厂扩建项目）：
	¥


注：1、报价包含产品原价，税金，装卸货运输，货到现场所需的全部费用。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

附件4
	永兴厂一期防滑胶带数据统计

	序号
	构建物
	细部
	台阶宽
(米)
	实贴宽
(米)
	统计台阶数(个)
	预计粘贴
台阶数(个)
	合计长(米)
	台阶材质
	备注

	1
	氧化沟池
	砖台阶
	1.03 
	0.83 
	150
	114 
	94.62
	水泥
	室外补齐

	
	
	钢台阶
	1.20 
	1.00 
	30 
	18 
	18.00
	花纹钢板
	室外补齐

	2
	二沉池
	水泥台阶
	1.20 
	1.00 
	44 
	28 
	28.00
	水泥
	室外补齐

	3
	回流泵
	水泥台阶
	1.20 
	1.00 
	20 
	12 
	12.00
	水泥
	室外补齐

	4
	泥饼柜
	水泥台阶
	0.98 
	0.78 
	72 
	48 
	37.44
	水泥
	室外补齐

	5
	储泥池
	水泥台阶
	0.76 
	0.56 
	10 
	10 
	5.60
	花纹钢板
	室外补齐

	6
	加药车间
	入口
	2.50 
	2.30 
	3 
	2 
	4.60
	瓷砖
	室外补齐

	7
	D型滤池
	南侧
	1.00 
	0.80 
	18 
	13 
	10.40
	水泥
	室外补齐

	
	
	正门
	1.50 
	1.30 
	14 
	8 
	10.40
	水泥
	室外补齐

	
	
	北侧
	1.95 
	1.75 
	2 
	1 
	1.75
	水泥
	室外补齐

	
	
	池上
	1.50 
	1.30 
	9 
	6 
	7.80
	瓷砖
	室外补齐

	8
	紫外消毒渠
	台阶
	1.55 
	1.35 
	3
	1 
	1.35
	瓷砖
	室外平台1:7.2*2.4；平台2:(0.3*23)*(0.3*4)*3；平台3:(0.25*13)*(0.35*14)，边单14块*0.35。

	9
	选择池
	水泥台阶
	1.00 
	0.80 
	58
	42 
	33.60
	水泥
	室外补齐

	10
	细格栅
	钢台阶
	0.92 
	0.72 
	30
	22 
	15.84
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	钢台阶
	1.20 
	1.00 
	8
	4 
	4.00
	花纹钢板
	室外补齐

	        实测数据
	
	471 
	329 
	285.40
	
	

	              瓷砖部分长度合计
	13.75
	
	瓷砖台阶采用PVC材质防滑胶带

	              花纹钢板、水泥部分长度合计
	271.65
	
	花纹钢板、水泥台阶采用铝箔材质防滑胶带


	永兴厂扩建项目防滑胶带数据统计

	序号
	构建物
	细部
	台阶宽
(米)
	实贴宽
(米)
	统计台阶数(个)
	预计粘贴
台阶数(个)
	合计长(米)
	台阶
材质
	备注

	1
	新办公楼
	侧门台阶
	3.60 
	3.40 
	8 
	4 
	13.60
	瓷砖
	室外补齐

	
	
	正门台阶
	7.30 
	7.10 
	4 
	2 
	14.20
	瓷砖
	室外补齐

	2
	泥饼柜
	钢台阶
	0.90 
	0.70 
	50 
	34 
	23.80
	花纹钢板
	室外补齐

	3
	储泥池
	钢台阶
	0.70 
	0.50 
	19 
	13 
	6.50
	花纹钢板
	室外补齐

	4
	有机污泥浓缩池
	钢台阶
	0.70 
	0.50 
	18 
	12 
	6.00
	花纹钢板
	室外补齐

	5
	无机污泥浓缩池
	钢台阶
	0.70 
	0.50 
	19 
	13 
	6.50
	花纹钢板
	室外补齐

	6
	上清液池
	钢台阶
	0.70 
	0.50 
	18 
	12 
	6.00
	花纹钢板
	室外补齐

	7
	活性炭滤池
	东侧梯
	0.90 
	0.70 
	15 
	9 
	6.30
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	池上
	1.10 
	0.90 
	120 
	76 
	68.40
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	
	1.10 
	0.90 
	20 
	12 
	10.80
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	前入口
	1.10 
	0.90 
	14 
	10 
	9.00
	花纹钢板
	室外补齐

	8
	紫外线消毒渠
	钢台阶
	0.70 
	0.50 
	10 
	6 
	3.00
	花纹钢板
	室外补齐

	9
	截流井
	水泥台阶
	1.22 
	1.02 
	5 
	3 
	3.06
	水泥
	室外补齐

	10
	应急调节池
	北侧梯
	0.90 
	0.70 
	70 
	48 
	33.60
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	北后门
	1.10 
	0.90 
	10 
	7 
	6.30
	花纹钢板
	室外补齐

	11
	MBR膜池
	两侧外梯
	0.90 
	0.70 
	22 
	14 
	9.80
	花纹钢板
	室外补齐

	12
	
生化池
	西侧梯
	0.90 
	0.70 
	36 
	24 
	16.80
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	东侧梯
	0.90 
	0.70 
	30 
	20 
	14.00
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	四角小梯
	1.08 
	0.88 
	12 
	6 
	5.28
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	池上小桥
	0.78 
	0.58 
	35 
	21 
	12.18
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	
	0.58 
	0.48 
	12 
	6 
	2.88
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	
	0.50 
	0.40 
	72 
	36 
	14.40
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	
	0.78 
	0.58 
	48 
	24 
	13.92
	花纹钢板
	室外补齐

	13
	水解酸化池
	钢台阶
	0.78 
	0.58 
	18 
	12 
	6.96
	花纹钢板
	室外补齐

	
	
	钢台阶
	0.90 
	0.70 
	18 
	12 
	8.40
	花纹钢板
	室外补齐

	14
	二级沉淀池
	钢台阶
	0.78 
	0.58 
	72 
	51 
	29.58
	花纹钢板
	室外补齐

	15
	一级沉淀池
	连接处
	1.20 
	1.00 
	10 
	6 
	6.00
	水泥
	室外补齐

	
	
	钢台阶
	0.78 
	0.58 
	56 
	40 
	23.20
	花纹钢板
	室外补齐

	        实测数据
	
	841 
	533 
	380.46
	
	

	              瓷砖部分长度合计
	27.80
	
	瓷砖台阶采用PVC材质防滑胶带

	              花纹钢板、水泥部分长度合计
	352.66
	
	花纹钢板、水泥台阶采用铝箔材质防滑胶带


第2页 共4页

