
绵阳市斯普润市政工程建设有限公司施工现场视频监控采购项目
询价公告 
    一、本项目经由绵阳市斯普润市政工程建设有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定承包人（供货方），诚邀符合资格条件的潜在申请人参与本项目的询价。
    二、询价项目概况（表一）：
	采购人
	绵阳市斯普润市政工程建设有限公司

	项目名称
	施工现场视频监控系统采购项目

	到货地点
	采购人指定地点

	项目内容
	视频监控系统分为设备硬件和远传网络流量两部分，项目实施内容包含货物的安装部署、调试、试运行、验收和维保服务等。具体项目内容详见附件1《技术标准和要求》

	到货期限
	供货期为签订合同后在接到甲方通知之日起7个日历日内供货并安装调试完成。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制总价（最高限价）：¥26544.00元，大写： 贰万陆仟伍佰肆拾肆元整 。费用包含但不限于设备材料供货及安装（含专用连接线缆等安装配件、设备随机备件等）、第一年网络使用费、运输装卸、整体视频监控系统调试、项目及设备质保服务、人工、税金等整套视频监控系统安装调试验收合格正式交付采购人使用前所含相关一切工作，并提供质保服务。
报价要求：报价不得高于控制总价（最高限价），否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》。
   四、资格要求
（一）一般要求：
报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）

（二）资格要求：
1.2021年—至今，未因所供产品（或服务）信用、服务质量问题引起的合同纠纷、仲裁或诉讼事项；

2.报价人所供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求。
3.报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准），并提供截图。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
    六、报价文件投交截止时间及投交地点:
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档 或 加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不予接受纸质形式）；
1.加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密 两种方式由报价人自选一种；
2.采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件投交截止时间：2024年5月  日13:30时前。
（三）报价文件投交地点：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）发送至指定邮箱1144157267@qq.com，邮件名（即“主题”）请写施工现场视频监控采购项目，邮件中请明确公司名称、联系人、联系电话（重要）。
1.若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系解密失败的，采购人将不予接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2.报价文件必须在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2格式要求的，采购人不予接受该报价文件。
七、询价结果确定。
（一）询价由采购人的综合部组织、纪委监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2024年5月  日13:30时开始至  月  日14:00时截止，请各报价单位保持 邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。
采购不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）。
（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）供货方的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定供货方。

1.报价文件评审环节：（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时符合满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》、附件3报价函（模板）视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价不予接受。采购人对各报价人报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选供货方，若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选供货方；

2.询价结果经采购人内部程序审批通过，候选供货方被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介:
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）；报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市斯普润市政工程建设有限公司
地  址：绵阳市经开区涪滨路北段7号涪滨印象11幢3楼1号
邮  编：621000
联系人：孟工
联系电话：0816-2693329
                                       2024年5月  日

附件1                 

技术标准与要求
视频监控系统分为设备硬件和远传网络流量两部份。其中视频监控设备包括球形变焦摄像机5套、移动支架及电源5套、显视器2台。五台监控系统每台球形摄像机须配备一张流量卡进行数据远传。

1.视频监控无线传输采用不低于4G的网络信号，传输流量每台每月≥400G，传输的数据保证30天内随时在线查阅且存贮于网络平台并可下载至办公电脑。要求每台监控摄像能同时在2台办公电脑及10部手机上远程在线观看且具备双向对讲功能，传输的视频图像在电脑或手机上观看时不得有卡顿、延迟及拖尾现象。

2.移动电源：持续为摄像机供电保证视频监控设备持续工作10小以上。移动伸缩三角支架高度不低于2.5米。

3.显视器：高清≥2K，不小于65吋：

4、摄像机整机功能及参数要求

	功能列表

	最低照度
	彩色≤0.001Lux，黑白<0.0001Lux

	是否支持光学变焦
	是

	最大变焦倍数
	≥20倍 

	有效焦距
	≥5mm

	视场角（D*H*V°）
	水平视场角：58.8°~2.9°，垂直视场角：33.5°~1.6°，对角视场角：68°~3.3° 

	像素
	≥400万

	最大图像尺寸
	≥2560*1440

	红外夜视距离
	≥100米

	全彩夜视距离
	≥30米

	双向语音
	支持

	防护等级
	≥IP66

	工作温度
	负20°C至60°C

	取流
	视频直播
	4MP H.264/H.265

	码流
	多码流
	4MP@25fps+1080P@25fps

	回放
	录像回放
	4MP H.264/H.265

	云台转动（球机）
	上仰
	垂直90°

	
	下俯
	垂直90°

	
	左转
	水平360°

	
	右转
	水平360°

	码流切换
	主次码流切换（默认为辅码流）
	4MP主码流与720P子码流切换

	抓图
	实时抓取图片保存
	支持

	音频
	音频格式
	

	
	双向语音对讲
	麦克风

	图像设置
	对比度
	0~100可调

	
	亮度
	0~100可调

	
	色度
	0~100可调

	
	饱和度
	0~100可调

	
	图像翻转
	180°翻转

	日夜模式
	自动
	ir-cut自动日夜切换

	
	切换白天
	自动设置白天模式

	
	切换黑夜
	自动设置黑夜模式

	
	全彩夜视
	自动

	IP设置
	IP自适应
	支持

	
	IP地址
	可设置IP地址

	
	网关设置
	支持

	
	子网掩码
	支持

	
	首选DNS
	支持

	
	备用DNS
	支持

	网络
	适用于移动、电信、联通及所有能无线传输的网络
	

	
	有线接口
	10M/100M以太网口

	Onvif
	协议
	支持

	国标GB28181
	国标UDP取流
	下载、快进、快退、重启等

	
	国标TCP取流
	可设置

	
	其他国标项支持
	移动侦测报警/支持人形报警

	布防设置
	布防开关
	支持

	报警
	移动侦测
	支持

	录像计划存储
	全天存储配置
	支持

	
	计划录像存储
	支持

	
	报警录像存储
	支持对接平台进行云存储

	
	云存储
	支持

	系统
	时间设置
	

	
	恢复默认设置
	支持

	
	设备重启
	支持

	
	局域网升级
	支持

	
	设备远程升级
	支持

	
	设备日志管理
	支持信息上传平台

	
	设备网络测试
	支持

	
	配置信息上传平台
	支持

	
	版本信息（设备名称/型号/软硬件版本）
	支持

	有线配网
	有线配网
	支持

	其他
	序列号定制
	

	
	服务器地址定制
	支持

	
	服务器ID定制
	支持

	材质
	材质
	金属

	硬件
	喇叭
	具备

	
	麦克风
	具备

	
	告警指示灯
	具备

	
	夜视灯
	红外+全彩

	
	双光源
	支持

	
	复位键
	具备

	终端连接
	自动重连
	支持

	
	信息上报
	支持

	事件控制
	移动侦测
	支持

	
	区域入侵
	支持

	
	声光报警
	支持

	AI功能
	支持算法
	人脸抓拍


5、质保期2年，书面承诺4小时内解决所有因平台软件原因出现的设备问题，72小时内解决硬件原因出现的设备问题并提供备用机。

6、供货期为签订合同后7个日历日。
附件2：
《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖鲜章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的生产经营企业或供应商，其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）。
★（3）拟供产品技术资料，并对技术标准和要求进行逐一响应并提供相关设备技术参数。

★（4）2021年—至今，未因所供产品（或服务）信用、服务质量问题引起的合同纠纷、仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准），并提供截图。

★（6）质保期承诺函，格式自拟（要求：产品整体质保不少于2年）。
★（7）售后服务方案，格式自拟。

特别说明
报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料 经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市斯普润市政工程建设有限公司
1、我公司全面研究了贵公司            的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥      元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目。报价明细清单附后。
2、上述报价包含：费用包含但不限于设备材料供货及安装（含专用连接线缆等安装配件、设备随机备件等）、第一年网络使用费、运输装卸、整体视频监控系统调试、项目及设备质保服务、人工、税金等整套视频监控系统安装调试验收合格正式交付采购人使用前所含相关一切工作，并提供质保服务。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、我司承诺所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
5、货期：

（1）供货期：在接到采购人供货（进场）通知之日起     个日历日内（不超过7个日历日）完成供货并安装调试验收合格。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期内完成标的物供货及配套服务工作。
6、项目验收方式及标准：按照附件1《技术标准和要求》验收；
7、质保期：到货验收合格之日起    个月（要求不少于24个月）。
8、付款方式及条件：
（1）费用分一次性支付和按月支付：（建设费用一次性支付，月服务费按月支付）
（2）建设费用：设备安装、调试完毕并经使用单位验收合格后，甲方在收到乙方提供的全额有效的增值税专用发票后7个工作日内向乙方支付一次性建设费用的97%，余3%作为质保金 ，质保期内质量问题经购货方确认的且供货方无任何赔付事项的，供货方完成退还质保金审批手续，购货方核实无误后于质保期届满后一个月内无息退回质保金。

9、项目违约：
（1）乙方交付的工程应满足甲方使用需求，若因乙方提供的设备及网络不能满足视频监控设备的使用需求或乙方未完成项目全部内容，甲方有权拒绝竣工验收，乙方应向甲方支付合同总价的百分之十的违约金，并须在合同规定的交货时间内立即整改，否则视作乙方不能交付工程而违约，若造成甲方损失，甲方有权就相应损失向乙方进行索赔；按本条本款下述“2、”项规定由乙方偿付违约赔偿金给甲方。

（2）乙方逾期交付工程而违约的，项目竣工时间每逾期1天，乙方向甲方支付100元逾期竣工违约金，以此累计计算，该违约金甲方可从本项目任何应支付款项中扣除。

（3）质保服务响应违约：质保期内若设备出现质量问题需要提供质保服务，乙方将在接到甲方质保服务通知后 4 小时内派人员到现场解决。质保响应时间每逾期1小时，乙方向甲方支付100元逾期违约金，以此累计计算，该违约金甲方可从余款（质保金）中扣除。

（4）乙方所提供设备需提供符合国家行业相关技术检测标准的合格证，如设备质量不符合合同规定标准的，乙方 3天内无条件更换合格的设备，如逾期不能更换合格的设备，甲方有权终止合同，乙方应另付合同总价的百分之十的赔偿金给甲方。

（5）乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。
10、如果我司被确定为本项目的供货方，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

11.报价有效期：     个日历天（要求不少于30个日历天）
12.其他承诺：             （若有）。
报 价 人（盖公章）：
单位地址：
联 系 人：
联系电话：
时    间：  年  月  日
项目报价明细表

	第一部分：设备硬件费用（一次性采购安装费）

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	

	第二部分：网络服务费（按月支付费用）

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	...
	...
	
	
	
	
	
	

	合计：       元（大写：        ）


注：1、报价包含但不限于设备材料供货及安装（含专用连接线缆等安装配件、设备随机备件等）、第一年网络使用费、运输装卸、整体视频监控系统调试、项目及设备质保服务、人工、税金等整套视频监控系统安装调试验收合格正式交付采购人使用前所含相关一切工作，并提供质保服务。
报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

3、如有漏项或含义不清产生歧义，则按无效申请处理。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、比选申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权
PAGE  
- 5 -

