[image: image1.png]





绵阳市水务（集团）有限公司


 国家水资源监控系统（设备）运维服务

询价公告

一、本项目经由绵阳市水务（集团）有限公司批准实施，现通过询价方式选择和确定生产厂（供应商），诚邀符合资格条件的申请人参与本项目的询价。
二、询价项目概况：
	采购人
	绵阳市水务（集团）有限公司

	项目名称
	国家水资源监控系统（设备）运维服务项目

	服务地点
	北川开茂水厂

	项目内容
	具体详见附件1《技术标准和要求》。

	运维要求及服务期限
	具体详见附件1《技术标准和要求》，合同服务期为三年。

	资金
	企业自筹资金，已落实。


采购标的物：国控计量设施清单
	采购物
	服务期限（年）
	控制总价
	备注

	运维服务
	3
	27000.00元
	具体要求详见附件1《技术标准和要求》


控制总价（最高限价）：¥27000.00元，大写：人民币贰万柒仟元整。

该价格包含三年的运维服务费，且满足本询价文件《技术标准和要求》的所有内容。
三、价格及技术要求
（一）采购控制价及报价要求
本项目采购控制总价（最高限价）：¥27000.00元，大写：人民币贰万柒仟元整。
报价要求：报价不得高于控制总价（最高限价）以及控制单价，否则按无效文件处理。
（二）项目技术要求：附件1《技术标准和要求》。
   四、资格要求
（一）一般要求：报价人必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其拟供产品/服务类别应在其营业执照经营范围内）。
（二）其他要求： 
1、2021年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
2、报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
（三）本项目不接受联合体参加报价。
五、报价文件
详见附件2《报价文件格式要求》，报价文件需严格按附件2格式内容编制报价文件，若报价文件出现附件2格式带★号项的内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
   六、报价文件递交截止时间及递交方式
（一）报价文件为加盖单位公章的PDF文档或加盖单位公章的图片（仅接受电子形式，不接受纸质形式）。
1、加密方式：PDF文档加密、图片文件夹压缩加密、邮件加密 三种方式由报价人自选一种。
2、采购人接受未加密文件，报价人自行承担未加密文件报价等信息泄漏的风险与责任。
（二）报价文件递交截止时间：2024年6 月 14 日13:30时前。
（三）报价文件递交方式：PDF电子文件（加密）或 图片文件夹压缩文件（加密）同时发送至指定邮箱550745212@qq.com和3105536381@qq.com，邮件名（即“主题”）请写   国家水资源监控系统（设备）运维服务采购项目，邮件中明确公司名称、联系人、联系电话（重要），同时请务必发送至上述两个邮箱（建议在“收件人”一栏中同时填写两个邮箱地址进行发送），若只发送给一个邮箱或两个邮箱中的报价文件内容不一致，报价文件将不予接受。

1、若邮件未注明联系电话（或信息错误），导致在解密时间内无法取得联系，解密失败的，采购人将不接受该报价文件，由报价人自行承担责任及损失。
2、报价文件必需在递交截止时间前发送，若逾期送达或内容格式不符合询价公告附件2要求的，采购人不接受该报价文件。
七、询价结果确定
（一）询价由采购人的招标采供部组织、风控合规部监督、相关部门评审。
（二）询价时间（解密时间）：2024年 6 月 14 日13:30时开始至2024年 6 月 14  日13:30 时截止，请各报价单位保持邮件注明电话 畅通，询价时需电话告知报价文件解密密码，请报价人妥善保管密码，未到解密时间切勿告知任何人。
不接受报价人安排人员到场。询价结果发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。

（三）报价方式：一次性报价，报价函中报价即为本采购标的物的结算价（固定价），请报价人结合自身及项目情况审慎报价。
（四）厂家（供应商）的确定
采购人根据询价文件要求对报价文件进行评审并确定厂家（供应商）。
1、报价文件的评审（报价人代表无需到场）
采购人对报价文件进行审查，同时满足本询价公告“四、资格要求”、附件1《技术标准和要求》、附件2《报价文件格式要求》要求的视为通过，三项中任一项不满足视为不通过，该报价文件不予接受。采购人对各报价由低到高进行排序（排名），选取排名第一的报价人作为本项目候选生产厂（供应商），若有两家及以上报价人并列第一，采购人将要求并列第一的报价人在限定时间40分钟内重新提供加盖单位公章的报价函原件扫描件进行再次报价，直至选出唯一的排名第一的报价人作为本项目的候选生产厂（供应商）。
2、询价结果经采购人内部程序审批通过，候选生产厂（供应商）被确定为本项目的中选单位。
八、公告发布媒介
本询价公告及附件发布于绵阳市水务（集团）有限公司官方网站（http://www.scmywater.com.cn/），报价人可在项目询价公告页面自行下载询价公告及附件。
九、联系方式:
采购人：绵阳市水务（集团）有限公司
地  址：四川省绵阳市滨江西路南段22号（嘉来华庭四－六楼）
邮  编：621000
联系人：陆工
联系电话：0816-2230532
                            2024年 6 月   5日
附件1
《技术标准和要求》
1、对开茂水厂取水在线计量监测点进行运行、巡查、维护，并做好相应巡检、维保记录，以保证水利行政主管部门随时核查。 
2、及时对损坏设备进行维修或更换，设备损坏(一次仪表、二次仪表、RTU、数据转换器、电源系统充电适配器、充电控制器、交流避雷器、直流避雷器、蓄电池等，其中蓄电池三年免费更换一次)，应在2天之内更换设备且保证数据质量达到95%以上。所更换设备符合省运行维护要求。
3、负责服务期间系统通讯通畅、确保监测设备正常运行（监控数据及时率、在线率、上报率均达到95%以上）。 
4、包含通讯费的缴纳和流量计年度检测校准，并每年出具有资质的第三方检测报告，确保流量计检定和校准在有效期限内。
5、确保监控数据实时上传至四川省水资源监控系统平台，监测点数据达到国省运行维护要求。
6、每天需安排专人查看四川省水资源信息接收平台运行情况，若存在问题应当天处理，每月安排专人对各监测站点进行至少一次现场巡查，做好巡检台账记录，满足水行政主管部门要求，并在巡检结束后拍照发送至厂部联系人。建立事故报告制度，巡查人员发现问题应在1小时内向运行管理单位报告，做到信息通畅。
7、对维护工作需要形成维护月报、每年提交年度维护报告。为涉及监测点位调整的，提供技术支撑。
8、所在地水行政主管部门反馈的运维问题，应当积极响应。

注：本附件1《技术标准和要求》为符合性要求，报价人拟投产品及其相关必须满足，且提供承诺函。若出现一个不符合的则视为不满足技术要求，其报价文件无效。
附件2
《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖集团公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、，其所投产品类别应在其营业执照经营范围内）。
★（3）报价人拟供产品必须符合采购人的技术标准和要求，提供承诺函（附件1）。
★（4）2021年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（报价人可主动出具申明一份）。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
特别说明
报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档 或 图片，否则视为无效申请文件。
2、报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
3、报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司
我公司全面研究了贵公司的           项目的询价文件及相关资料。经研究，我方愿以以下内容作为本项目的报价内容：

1、我公司全面研究了贵公司的项目的询价文件及相关资料。经研究，我方愿意以¥      元/年的含税报价开展本项目，期限为三年，三年的含税总价为¥      元，其中税率为　　％。我司将遵照询价文件要求开展各项工作。
2、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

3、货期及服务期限
（1）故障快速响应：系统出现故障时，我司将在接到通知后   小时（不得大于2小时）内作出响应（工作内容包含：初步排查故障、明确故障原因、出具现场处置方案、预估处置时间、维修计划表），并在  小时（不得大于8小时）内到达现场。
（2）我司发现故障或接到故障通知，将在   小时（不得大于12小时）内组织现场处理并排除故障，超过48小时无法恢复的应安装备用设备,保证及时率、在线率、上报率均达95%以上，所更换设备均符合省运行维护要求。
（3）每次故障处置结束后24小时内，我司将向采购人提供盖有我司公章的设备故障维修处置情况记录（含：故障原因、维护维修内容、人工监测数据等），以便采购人能够及时向有关部门报告。

（4）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。

4、合同履约保证金

合同总价（中选价）的10%。在合同签订前以转账的方式，从基本账户转至采购人指定帐户。同意合同履行完毕无服务质量问题无息退还履约保证金。 
5、付款方式及条件

我司按照“技术标准和要求”完成一年运维服务、提交该年度运维报告（含计量设施第三方校准报告）和扣款部分费用，且设备正常运行的情况下，采购人一次性支付我司一年的运维服务费：¥    元，若有扣款此金额应当扣除扣款部分。一年运维服务期限指合同执行开始起12个月整。三年运维费用分三次按年支付完成。

6、项目违约

（1）若我司未能保证数据的有效性，造成水利部门的处罚的，由我方承担相关责任。具体如下：
A．管理制度、规程、档案、记录、资料等不完善，采购人接受相关检查时被要求整改的，从当年运维费用扣除200元/次。若采购人因此受到处罚的，由我司承担全部责任。
Ｂ．设备保养、维护、校准等工作开展不到位，采购人接受相关检查时被要求整改的，从当年运维费用扣除500元/次/项目。若采购人因此受到处罚的，由我司承担全部责任。
（２）在质保期内若设备或运维出现问题，我司接到通知后应及时响应并到及时现场处理，若出现违反本报价函第３条第（１）、（２）款约定的情况，每出现一次扣除600元（运维服务考核参考询价文件“国家水资源监控系统运维技术要求”）。一年内出现此类情况超过3次的，采购人有权单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（３）若出现违反本报价函第３条第（３）款约定的情况，每超过８小时扣除２００元／次／项，按８小时累计扣除。
（４）由于采购人厂站接受上级部门检查，需要我司向采购人提供技术支持服务的，我司应及时按照采购人要求的时间派遣运维人员到场完成相关工作。我司运维人员每延迟1小时（不满1小时按1小时计），从当年运维费用扣除200元，按照发生次数累计扣除。
（５）监控数据及时率、在线率、上报率未达到询价文件“技术标准和要求”第3条的要求的，每发生一次，我司愿意接受从应支付的运维费中扣除1000.00元，同时我司将按照采购人的要求立即进行整改，以达到询价文件“技术标准和要求”第3、4、5条的要求，则视为合格。若发生三次以上的，采购人有权终止合同，立即停止拨付运维费用。情节严重的，将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。
（６）服务期间，出现2次以上因设备自身问题导致上级主管部门要求整改的，我司应免费更换仪器。更换仪器后再次收到水利行政部门整改要求，采购人有权终止合同并追究责任，由此对采购人造成损失的，由我司承担相应责任。
（7）我司在合同履行期间，若提供在线设备备品备件（含易耗品）使用，我司需提供符合采购人技术要求的货物检验合格证。否则，我司承担违约责任，每发生一次，我司承担500元违约责任，如因此造成在线设备损坏的，我司还应承担赔偿责任。
７、如果我司被确定为本项目的中选人，我司将按照相关法律法规与采购人签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
８、由于询价结果需经采购人内部程序审批通过，我司完全理解贵公司不保证报价最低的报价人被确定为本项目的供应商。
９、报价有效期：   个日历天（要求不少于30个日历天）
１０、我司承诺：2021年至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。若非事实，我司愿意承担一切后果。

1１、其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
注：1、报价包含三年的运维服务费，且满足《技术标准和要求》的所有内容。

2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权

PAGE  
- 1 -

[image: image1.png]