 
附件1
技术标准和要求
1、配件品牌：苏尔寿（ABS）
2、配件名称、数量需与所附清单一致。
3、设备及配件制造商：苏尔寿泵业(昆山)有限公司
4、配件必须与清单中对应的苏尔寿设备完全匹配使用。
5、配件必须为原装正品。
6、配件供应商需提供配件为该品牌原装正品的相关证明及质量担保（苏尔寿泵业(昆山)有限公司质量承诺函）。
7、货期：30天
10、质保期：不低于12个月
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其拟供产品类别应在其营业执照经营范围内）。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）提供所供产品为品牌原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：设备费、运输费，税金等设备到货验收合格所需的全部费用，质保期服务等。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：在接到采购人供货（进场）通知之日起    个工作日内（不超过30天）完成供货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证所提供的产品为该品牌的原厂正品。

6、售后服务

  (1)我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。若质保期内所供货品出现质量问题，应在接到采购人通知后   小时内响应，并完成货品更换，保证采购人工作正常开展。

  (2)我司所供物资因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

7、付款方式及条件：
（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、质保期：本合同项下设备整体质保期为：质保期为 12 个月，自验收合格之日起算。若国家相关部门规定本合同项目质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：

（1）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

（2）所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	设备名称
	规格型号及描述
	主要内容
	数 量
	单位
	单 价（元）
	金额（元）
	品牌/备注

	1
	潜水搅拌器

RW3031
	RW300系列备件包
	机械密封，O型圈，轴承等
	3
	套
	
	
	ABS

	2
	潜水搅拌器

RW6525
	RW 6525A 50/12EC
	机械密封，O型圈，轴承等
	1
	套
	
	
	

	3
	潜水搅拌器

SB2525
	SB2525系列备件包
	机械密封，O型圈，轴承等
	1
	套
	
	
	

	合计:


注：1、报价含设备费、运输费，税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供质保期服务等。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
附件4

备件包KIT REPAIR SB1600-2500NEW RF87-2详细清单（AO池潜水推流器SB2525A 45/4配套）1套
	序号
	货号
	描述
	数量
	单位

	1
	11070078M
	RETAINING RING CIRCLIP 18X1,20 DIN471 挡圈卡环
	1
	PC

	2
	11010030M
	ANTIFRICTION BEARING  DDUCM NS7S 减摩轴承
	1
	PC

	3
	11080073M
	RETAINING RING CIRCLIP 80X2.50 DIN472挡圈卡环
	1
	PC

	4
	11070058M
	RETAINING RING CIRCLIP 35X1.50 DIN471挡圈卡环
	1
	PC

	5
	11010148M
	ANTIFRICTION BEARING 2LFS减摩轴承
	1
	PC

	6
	11090096M
	SHAFT SEAL  DIN3760 BAU3X2 SIM524 轴封
	2
	PC

	7
	11120054M
	O-RING  O型圈
	1
	PC

	8
	31320152M
	CABLE GLAND SB2500 电缆密封套
	1
	PC

	9
	31150307M
	BEARING HOUSING COVER TOP SB2500 轴承箱封盖
	1
	PC

	10
	11120020M
	O-RING  O型圈
	1
	PC

	11
	12990056M
	CAP 55X7 TTI:.1010550 螺帽
	1
	PC

	12
	11210238M
	CAP SCREW, SOCKET HD M8X30 DIN912 带帽螺钉
	2
	PC

	13
	11120511M
	O-RING O型圈
	1
	PC

	14
	11570018M
	HOSE CLAMP 42.3-45.5MM SS 软管夹子
	1
	PC

	15
	43030110M
	GROMMET CABLE PROTECTOR SB2500 D16.5 NBR 电缆保护器
	1
	PC

	16
	11110135M
	MECHANICAL SEAL 55MM SIC-SIC NBR 机械密封
	1
	PC

	17
	11120055M
	O-RING  NBR70 DIN3771 O型圈
	1
	PC

	18
	11130004M
	SEAL RING C8X12 DIN7603 CU.AS 密封圈
	1
	PC

	19
	11490028M
	LOCK WASHER M12 NORDLOCK DIN25201 SS 锁紧垫圈
	1
	PC

	20
	11120003M
	O-RING  O型圈
	1
	PC

	21
	11490028M
	LOCK WASHER M12 NORDLOCK DIN25201 SS锁紧垫圈
	2
	PC

	22
	43110035M
	BUSHING SB2500 RF87/2 GLRD 衬套
	1
	PC

	23
	11120315M
	O-RING  DIN3770 O型圈
	1
	PC

	24
	11360082M
	SET SCREW M5X6 DIN916 固定螺钉
	1
	PC

	25
	11080012M
	RETAINING RING CIRCLIP 62X2 DIN472挡圈卡环
	2
	PC

	26
	11130084M
	SEAL RING A12X16X1.5 DIN7603 CU 密封圈
	2
	PC


备件包KIT REPAIR RW650 EC/CR NBR详细清单（AO池潜水搅拌器RW6525 A 50/12EC）1套
	序号
	货号
	描述
	数量
	单位

	1
	11120054M
	O-RING O型圈
	1
	PC

	2
	11121063M
	O-RING  VTN O型圈
	1
	PC

	3
	11010145M
	ANTIFRICTION BEARING  ZZC3E EEMS5 减摩轴承
	1
	PC

	4
	11080099M
	RETAINING RING CIRCLIP D100X3 DIN472 挡圈卡环
	1
	PC

	5
	11070062M
	RETAINING RING CIRCLIP 45X1.75 DIN471挡圈卡环
	1
	PC

	6
	11090091M
	SHAFT SEAL  DIN3760 BA 轴封
	1
	PC

	7
	11010113M
	ANTIFRICTION BEARING  VVCM NS7S减摩轴承
	1
	PC

	8
	11000053M
	WASHER WAVY 70.9X61.0 XRW650 波纹垫圈
	1
	PC

	9
	11120067M
	O-RING  NBR70 O型圈
	1
	PC

	10
	43070425M
	SEAL CABLE D40XD20.5X30 电缆密封
	2
	PC

	11
	43070436M
	SEAL CABLE D40XD22.5X30电缆密封
	1
	PC

	12
	43070497M
	SEAL CABLE D40XD19.0X30电缆密封
	2
	PC

	13
	43070616M
	SEAL CABLE D40XD24.0X30电缆密封
	1
	PC

	14
	11120067M
	O-RING  NBR70 O型圈
	1
	PC

	15
	11121064M
	O-RING  O型圈
	1
	PC

	16
	11121051M
	O-RING  ISO3601 NBR  O型圈
	6
	PC

	17
	11120054M
	O-RING O型圈
	1
	PC

	18
	11121064M
	O-RING O型圈
	1
	PC

	19
	11121051M
	O-RING  ISO3601 NBR  O型圈
	6
	PC

	20
	11110232M
	MECHANICAL SEAL  EMG-40-G60 机械密封
	1
	PC

	21
	11080098M
	RETAINING RING CIRCLIP D240 DIN472挡圈卡环
	1
	PC

	22
	310100324001
	SEAL SD RING RW650 NG D252 NBR 密封环
	1
	PC

	23
	11360040M
	SET SCREW M6X10 DIN916 固定螺钉
	1
	PC

	24
	15070084M
	EDGE STRIP 6.53MM WIDE C202 边缘固定带
	2
	M

	25
	15070085M
	CLAMP 6.53MM C252 夹子
	1
	PC

	26
	11120038M
	O-RING  O型圈
	1
	PC


备件包KIT REPAIR RW300-A EC D49.9（选择池潜水搅拌器RW3031-A 15/6EC）3套
	序号
	货号
	描述
	数量
	单位

	1
	61195046
	RW300 A15-32EX EC
	1
	PC

	2
	15975305
	维护套件 LEAFLET REPAIR KIT
	1
	PC

	3
	15995162
	CARTON SPARES 200x250x65H
	1
	PC

	4
	11010017
	轴承 BEARING 6204
	1
	PC

	5
	11010017
	轴承 BEARING 6305
	1
	PC

	6
	11010017
	轴承 BEARING 6305
	1
	PC

	7
	11110198
	机械密封：25mm MG1 SiC-SiC RW
	1
	PC

	8
	
	机械密封：40mm，45mm各一只
	2
	PC

	9
	
	O型圈：3.55系列
	5
	PC


法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
第2页 共4页

