附件1：
《技术标准和要求》

材料的品种、规格、性能应符合国家即《GB/T700-2006》标准。（附质量证明文件——合格证）
钢材表面的锈蚀等级应符合现行国家标准和要求。
⑴《涂覆涂料前钢材表面处理、表面清洁度的目视评定第一部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》GB/T8923.1规定的C级及C级以上等级。
⑵钢结构防腐涂料、稀释剂和固化剂等材料的品种、规格、性能等应符合国家饮用水标准的规定。（采用8710饮用水防腐涂料）
⑶配件制作时作二次防锈、涂料处理。

货品交付符合国家标准《钢结构焊接规范》GB50661的规定。附无疲劳验算要求的钢结构焊缝外观质量要求

	检验项目
	焊缝质量等级

	
	一级
	二级
	三级

	裂纹
	不允许
	不允许
	不允许

	未焊满
	不允许
	≤0.2mm＋0.02且≤1mm，每100mm长度焊缝内未焊满累积长度≤25mm
	≤0.2mm＋0.04t且≤2mm每100mm长度焊缝内未焊满累积长度≤25mm

	接头不良
	 不允许
	缺口深度≤0.5mmt且≤0.5mm，每1000mm长度焊缝内不得超过1处
	缺口深度≤0.1f且≤1mm，每1000mm长度焊缝内不得超过1处

	表面气孔
	不允许
	不允许
	每50mm长度焊缝内允许存在直径＜0.4t且≤3mm的气孔2个，孔距应≥6倍孔径

	表面夹渣
	不允许
	不允许
	深≤0.2t，长≤0.5t且≤20mm

	备注质量等级要求一级


因该配件制作为非国标件，在招采前需现场勘察核实现有格栅尺寸的数据。

提供售后服务。（响应时间24h内）。

格栅材料清单

	材料表

	

	编号
	材料名称
	规格
	材料
	单位
	数量
	备注

	1
	栅条
	6×60×1200
	Q235
	根
	35×2
	

	2
	吊耳兼栅条
	10*195*1175
	Q235
	根
	1×2
	

	3
	栅条
	6x60x90
	Q235
	根
	37×2
	

	4
	底部栅条
	6x60x140
	Q235
	根
	37×2
	

	5
	吊耳（钢筋）
	∅20×1000
	
	根
	1×2
	

	4
	支承框架
	组合件
	Q235
	套
	1×2
	

	
	①横梁
	工字钢12#×1100
	Q235
	根
	2×2
	

	
	②墙柱
	工字钢12#×1520
	Q235
	根
	2×2
	

	
	③栅条支承板
	6×60×1520
	Q235
	块
	2×2
	

	
	④加强板
	8×60×60
	Q235
	块
	16×2
	


取水格栅样图如下：

[image: image1.png]16801

0
L 1 0
[
@
310
1680
S Ii“uHH“|IHUIIHI|U|IHI|U|IHI| ] I|U|IHu]UW|IHI|U|IHI|U|IHI|U|IHI|





附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。

★（4）勘查现场时，需提供公司介绍信及本人身份证复印件并加盖单位公章。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。

★（6）报价人需提供售后服务响应承诺函（响应时间24h内）并加盖公章。

★（7）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料，并到现场进行勘查。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含但不限于所供货物/材料费用、税金、装卸货、运输费等货到现场验收合格所需的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订后，接到采购人供货通知后20个日历日内按合同约定向采购人交付货物。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：产品质量符合国家现行相关标准及采购人的《技术标准和要求》。

6.付款方式及条件：设备到货后3个工作日内进行验收安装，无质量问题支付合同款的95%，余下5%的作为质保金，质保到期且经采购人确认后，双方协商退还质保金。质保期为365日历日。

（1）我司应在采购人付款前，就合同约定事项，向采购人开具真实、合法、有效的税率的增值税普通发票，并保证票据信息准确且所有联次内容一致。

7.项目验收：

（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行验收，我司安排技术人员安装调试，调试完毕后无质量问题认为验收合格。

（2） 货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（3） 对货物进行验收时，双方均应派员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。

8.项目违约：

（1）工期违约：我司若未按合同约定完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，累计计算，该违约金采购人可从项目任何应付款或应退还款项中扣除。逾期交货达5日及以上的，采购人有权单方面无责解除合同。

（2）货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款、我司将已收取的款项应全额退还，且我司按该批次货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（3）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的 30 ％向采购人支付违约金，发生此类事件2次及以上的采购人有权单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（4）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（5）上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
9.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
10.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

11.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
12.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
