附件1
技术标准和要求
1.总则  
服务模式：中选单位使用现有设备、替换设备或新增附属设备等在根据绵阳市固定污染源视频监控系统要求和运维合同下完成污水厂站的监控运维项目的全部相关内容。
中选单位承担运维职责，保证监控系统的正常运行，制定操作维修规程和日常管理制度，建立完整运维记录，并接受相关部门及我司的检查。
2.服务要求
2.1总体要求：符合绵阳市生态环境局办公室关于做好第一批固定污染源自动监测监控体系建设试点联网工作的通知和《关于开展固定污染源自动监测监控体系建设试点工作的通知》（川环办函〔2020〕110号）的要求实施运维工作；

2.2.负责将视频监控信号传输至固定污染源视频监控系统并确保信号传输正常；

2.3.固定污染源视频监控系统的设备故障排除，使设备恢复正常运行状态；
2.4.固定污染源视频监控系统的设备损坏后的维修和更换；
2.5.固定污染源视频监控系统的设备线缆检查和维护；
2.6.设置7×24小时维修电话，大假期间安排专人值班，并提前将值班人员的名单及电话号码告知我司相关人员；
2.7.固定污染源视频监控系统出现一般故障当场进行修复，如原硬件设备损坏不能当场修复，维修人员需免费更换相同型号或不低于同型号级别的替代产品。
2.8.我司人员发现故障后通知中选单位，中选单位应及时响应，尽快安排技术人员到场，自接到通知开始在24小时内完成故障的处理，恢复监控系统的正常运行。
2.9每季度实施定期巡检及维护：
2.9.1录像主机：清洁除尘，数据维护、参数调整；
2.9.2摄像机：镜头清洁除尘，监控范围调整、聚焦校对，确保图像清晰；
2.9.3线路维护：线路巡检、非人为损坏恢复；
2.10运维记录：
2.10.1中选单位负责建立完整的运维记录，应包括在线监控设备巡检记录、定期维护记录、故障维修记录、主件或附属件更换记录、异常情况记录等。
2.10.2记录要求真实、准确、完整，书写工整。
2.10.3记录应妥善保管，以备相关部门及我司检查。
2.11技术支持：
2.11.1对我司相关人员进行现场培训，使其达到正确使用和判断排除一般小故障；
2.11.2提供电话远程技术支持。
3.现场评估
参选单位在参与比选前应对运维环境、条件、设施设备等与运维工作相关的内容进行实地考察。在比选申请文件中需提供已完全了解运维相关内容及现场设备情况的承诺函，并加盖鲜章。
4.安全
中选单位应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等。在运维期间如违反安全用电相关定、未按照相关规定操作设备、未按照要求佩戴和使用相关安全用品等发生的安全事故由中选单位自行负责。
5.合同条款意见
5.1款项支付：中选单位先实施运维服务，合同期内半年支付一次。
5.2扣款内容：若中选单位在运维期间触发相关扣款条款，为明确扣款事项。做以下说明：
5.3运维服务期间我司每季度将对中选单位进行运维工作确认及考核，单项考核金额不超过200元，具体内容见附表2：服务情况确认表。
5.4在合同期内与运维相关的设备出现问题时，中选单位应及时响应并及时到现场处理，若超出要求的处理完成期限的情况，出现第一次：责令整改；连续第二次：扣除运维费用200元；连续三次：扣除该设备该季度运维费用；连续四次：我司有权终止合同，且并有权将中选单位列入不可靠清单。
5.5运维工作交接：中选单位在合同到期前，在与下一周期中选单位交接时，为保证运维工作的连续性，中选单位在合同到期前无条件接受与下一中选单位的技术和资料等交接事宜。
5.6其他增减费用情况：若在合同期间有增减运维项目，根据具体项目增加或减少运维费用。
附表1：
项目内容清单
	序号
	生产厂
	具体位置
	维护内容

	1
	塘汛污水处理厂
	在线监控室
	设备维护、更换电源、更换网络线缆和网络设备、线路调整、摄像头移位、更换支架、维修摄像头及备用摄像头更换、后期维护、软硬件更新等；确保传输至固定污染源视频监控系统平台信号正常；


	2
	
	总排口
	

	3
	
	生化池1
	

	4
	
	生化池2
	


附表2：
服务情况确认表
	地点：           时间段：    年，第   季度       扣款合计：

	序号
	内容
	备注及明细
	有无扣款
	扣款金额

	1
	故障响应
	　
	　
	　

	2
	故障维修
	　
	　
	　

	3
	技术支持
	　
	　
	　

	4
	技术资料
	　
	　
	　

	5
	例行维护、记录
	　
	　
	　

	6
	其它
	
	
	

	 运维单位确认签字：                       厂部确认签字：


附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章（其拟供产品/服务类别应在其营业执照经营范围内）。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：环保监控专线的调整与安装；环保监控平台的接入；系统及设备线路的维护保养人工等一切费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、服务期限
（1）如果我司中选，我司将保证在服务期限内完成标的物供货及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》到货验收，并保证项目运维服务质量。

6、服务要求
(1)若三江公司人员发现故障后通知我司，我司将及时响应，尽快安排技术人员到场，自接到通知开始在24小时内完成故障的处理，恢复监控系统的正常运行。
  (2)我司承担运维职责，保证监控系统的正常运行，制定操作维修规程和日常管理制度，建立完整运维记录，并接受相关部门及我司的检查。

（3）我司设置7×24小时维修电话，大假期间安排专人值班，并提前将值班人员的名单及电话号码告知我司相关人员；

（4）我司将严格按照技术标准和要求中“2.服务要求”进行运维服务。
7、付款方式及条件：
（1）款项支付：中选单位先实施运维服务，合同期内半年支付一次。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税发票后支付上述费用。
8、项目违约：

（1）若运维服务不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力
10、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：

（1）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

（2）服务过程中所供替换、新增设备为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价
根据绵阳市固定污染源视频监控系统要求结合贵司实际情况，报价如下：
环保监控专线的调整与安装；环保监控平台的接入；系统及设备线路的维护保养人工等一切费用，总计：          元（大写：             ）
注：1、报价含增值税发票（全电发票）以及服务过程中的设备费、运输费，税金等设备到货验收合格所需的全部费用，并免费提供质保期服务等。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
第2页 共4页

