附件1：
《技术标准和要求》

1. 技术规格

测量参数：  总氯、余氯
测量方法：  光度法

测量范围：  0-10mg/L余氯或总氯

测量间隔：  2.5min
准确度：    在 0 到 5 mg/L 的范围内为 ±5% 或 ±0.04 mg/L（取较大值），
在 5 到 10 mg/L 的范围内为 ±10%，以 Cl2 计。

检测限值：  0.03mg/L

电源要求：  最大 12 VDC、400 mA（由控制器提供）

流速要求：  60 至 200 mL/min
防水等级：  IP66

安装要求：带立管安装工具包，用于调节进水流量
2.交付要求

交付内容：分析仪本体、配件、软件（含授权）、手册（简体中文）a
交付时间：签订合同后45个日历日内
验收标准：由采购人提供标准液，现场测量检测测量数据是否符合技术标准。
3.售后服务

保修期：12个月
技术支持：维修响应时间8小时，48小时内到达现场。

备件供应：提供一年备件维护包及12个月试剂。
4.技术服务
4.1 仪器制造商授权的技术人员负责现场安装调试，并按合同技术指标要求进行验收。达不到技术指标要求用户有权提出退货。

4.2 供应商或设备厂家须提供不少于24小时的现场培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。

5.供货资质：供应商需要是有效的授权供应商或能证明所供产品为全新原装正品（厂家到用户完整供货流程证明）。
6. 供应商需提供附件清单

- 技术规格表

- 操作手册

- 维护指南

附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含税费、运输费、装卸费、人工费等货到现场安装验收合格的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订后，接到采购人供货通知后45个日历天内到货。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：产品质量符合国家现行相关标准及采购人的《技术标准和要求》。

6.付款方式及条件：经我司现场安装调试完成通过采购人验收合格后，我司向采购人开具真实、合法、有效的增值税普通发票，采购人支付合同款的95%，余下5%的作为质保金，质保金在设备质保期满后无质量问题，一次性无息结清。质保期到期且满足退还质保金条件，我司主动提供相关资料办理退还质保金事宜。

7.履约保证金：合同签订前我司向采购人交纳合同金额的10%作为履约保证金，交款方式：通过我司的基本账户以银行转账方式交纳至采购人的指定账户（不接受银行保函、保兑支票），该履约保证金待货物验收合格后无息全额退还履约保证金。
8.设备质保期：设备安装调试验收合格之日起 12个月，并提供保修期内所有备件及试剂供应。若国家行业规定本合同项下货物质保期长于前述约定的，按国家行业规定执行。
9.项目验收：

（1）货到现场后，双方按采购人所提供的技术要求共同进行货物验收，验收时应同时查验产品合格证书、原厂全新正品证明等相关资料。供货时，我司保证提供有效的授权或能证明所供产品为全新原装正品（厂家到用户完整供货流程证明）
（2）需由我司专业技术人员负责现场安装调试，并由采购人技术人员按《技术标准和要求》进行验收，达不到技术指标要求需立即整改，未按期限整改或拒不整改用户有权提出退货。

10.设备质量保证的承诺：

（1）我司对货物的质量保证承诺：我司本次所供货物为原装正品，且我司具有本次所供货物品牌生产商的授权书。我司承担货物的质量缺陷责任，如本次采购货物存在质量缺陷或因缺陷发生故障，我司负责换货或维修并承担相应全部费用。

（2）对质量缺陷货物进行换货处理：我司接到采购人售后换货通知后，我司替换货物45个日历天内到达现场，

（3）我司到场维修故障货物：我司接到采购人售后维修通知后，8小时响应维修，我司技术人员48小时内到达现场排除故障。

（4）货物在合同约定质保期内，无法修复或者经两次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求我司更换或退货。

    （5）备件供应：我司提供一年备件维护包及12个月试剂。
（6）我司若不按合同约定承担质量保证责任的，采购人可垫付费用对货物进行修复，采购人修复货物所垫付的全部费用以及采购人由此遭受的一切经济损失均由我司承担。

11.项目违约：

（1）工期违约：我司若未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一天，应按100元/天的标准向采购人支付违约金，以此累计计算。

（2）我司向采购人交付的货物不符合合同约定，致使不能实现采购人订立合同目的的，我司按合同总价款10％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，我司提供满足合同约定要求的货物。若所交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我司按合同总价款的30%向采购人支付违约金。

（3）我司保证所供产品均为合同品牌原厂正品，如弄虚作假，采购人有权拒收货物、不退还合同履约保证金，同时我司全额赔偿所有损失并负全责。若在使用过程中发现所供货物非原装正品，存在仿（伪）情况，我司向采购人支付合同总价30%的违约金，造成的一切损失和相关责任均由我司承担。采购人有权单方面无责解除合同。

（4）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

12.技术服务

（1）我司保证中选后，由仪器制造商授权的技术人员负责现场安装调试，采购人按技术指标要求进行验收，达不到技术指标要求，采购人有权提出退货。

（2）我司中选后保证提供不少于24小时的现场培训，培训内容包括仪器的基本原理、操作及一般仪器维护保养知识。
13.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
14.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

15.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
16.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	品牌及生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	含税价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、此税费、运输费、装卸费、人工费等货到现场安装验收合格的全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
