附件1：

《技术标准和要求》

	行次
	低易品名称
	规格（型号）
	数量
	单位
	备注

	
	标准物质
	
	
	
	

	1
	六价铬标准物质
	20ml/支，100mg/L
	3
	支
	国标

	2
	六价铬标准物质
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	3
	铍
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	4
	硼
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	5
	镍
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	6
	砷
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	7
	硒
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	8
	钼
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	9
	银
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	10
	镉
	50ml/支，1000ug/ml
	2
	瓶
	国标

	11
	锑
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	12
	钡
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	13
	汞
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	14
	铊
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	15
	铅
	50ml/支，1000ug/ml
	2
	瓶
	国标

	16
	锂
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	17
	钴
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	18
	铟
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	19
	铀
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标、企标或进口标物

	20
	锗
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	21
	铋
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	22
	金
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	国标

	23
	铁标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	1
	瓶
	国标

	24
	锰标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	3
	瓶
	国标

	25
	铜标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	2
	瓶
	国标

	26
	锌标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	2
	瓶
	国标

	27
	铝标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	1
	瓶
	国标

	28
	钠标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	1
	瓶
	国标

	29
	铬标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	1
	瓶
	国标

	30
	氰化物标准
	50mg/L,40mL/瓶
	4
	瓶
	国标

	31
	阴离子合成洗涤剂标准
	1000mg/L,20mL/支
	6
	瓶
	国标

	32
	亚硝酸根
	50ml塑料瓶1000ug/ml
	2
	瓶
	国标

	33
	氢氧化钠
	500ml塑料瓶1.000mol/L
	2
	瓶
	国标

	34
	盐酸
	500ml塑料瓶1.000mol/L
	2
	瓶
	国标

	35
	氯化锌
	500ml塑料瓶0.1000mol/L
	3
	瓶
	国标

	36
	氟化物 
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	2
	瓶
	国标

	37
	硫酸根 
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	4
	瓶
	国标

	38
	硝酸盐氮
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	2
	瓶
	国标

	39
	氯离子
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	3
	瓶
	国标

	40
	高氯酸盐
	20ml安瓿瓶  1000ug/ml
	6
	瓶
	国标、企标或进口标物

	41
	氯酸盐/亚氯酸盐混标   
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	2
	瓶
	国标、企标或进口标物

	42
	氯酸盐/亚氯酸盐混标 
	50ml塑料瓶  100ug/ml
	2
	支
	国标、企标或进口标物

	43
	二氯乙酸/三氯乙酸混标
	2ml安瓿瓶   100ug/ml
	12
	支
	国标、企标或进口标物

	44
	溴酸盐 
	20mL安瓿瓶 1000ug/ml  
	2
	支
	国标

	45
	挥发酚   
	20mL安瓿瓶1000ug/ml  
	12
	支
	国标

	46
	水质亚硝酸盐
	20mL安瓿瓶1000ug/ml  
	2
	支
	国标

	47
	高锰酸盐指数
	20ml安瓿瓶
	4
	支
	国标

	48
	色度标准溶液
	500度 45ML
	3
	支
	国标

	49
	PH标准溶液
	PH=6.86 10支/盒
	1
	支
	国标

	50
	浊度标准溶液
	400NTU 90ML
	1
	支
	国标

	51
	甲醇中1，1-二氯乙烯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	52
	甲醇中顺1，2-二氯乙烯     
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	53
	甲醇中反1，2-二氯乙烯     
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	54
	甲醇中苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	55
	甲醇中甲苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	56
	甲醇中1,2-二氯乙烷
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	57
	甲醇中对二甲苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	58
	甲醇中间二甲苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	59
	甲醇中1，3，5-三氯苯
	安瓿瓶1ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	60
	甲醇中1，2，4-三氯苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	61
	甲醇中苯乙烯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	62
	甲醇中邻二甲苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	63
	甲醇中1,2,3-三氯苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	64
	甲醇中二氯甲烷
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	65
	甲醇中环氧氯丙烷                    
	安瓿瓶1ml，纯品（99.98%）
	8
	支
	进口、纯品

	66
	甲醇中1,2-二氯苯D4     
	安瓿瓶1ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	67
	甲醇中对二氯苯      
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	68
	甲醇中氯苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	69
	甲醇中氯乙烯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标、企标或进口标物

	70
	甲醇中六氯丁二烯
	安瓿瓶2ml,500ug/ml
	8
	支
	国标、企标或进口标物

	71
	乙草胺
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	国标、企标或进口标物

	72
	正己烷中七氯
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	国标

	73
	丙酮中马拉硫磷  
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	国标

	74
	丙酮中乐果  
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	国标

	75
	丙酮中毒死婢
	安瓿瓶1ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标

	76
	丙酮中阿特拉津
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	国标

	77
	丙酮中邻苯二甲酸二（2－乙基己基）酯
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	国标

	78
	正己烷中六氯苯
	安瓿瓶2ml,100ug/ml
	8
	支
	国标

	79
	甲醇中百菌清
	安瓿瓶2ml,100ug/ml
	8
	支
	国标

	80
	甲醇中菲-D10 
	安瓿瓶1ml,1000ug/ml
	8
	支
	国标、企标或进口标物

	81
	丙酮中敌敌畏  
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	国标

	82
	土臭素/2-甲基异莰醇混标
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	6
	支
	国标、企标或进口标物

	83
	甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪
	安瓿瓶1.2ml,100ug/ml
	8
	支
	国标、企标或进口标物

	84
	甲醇中2,4,6-三氯酚
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	3
	支
	国标

	85
	甲醇中五氯酚
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	3
	支
	国标

	86
	总氮
	50ml,1000ug/ml
	1
	支
	国标

	87
	甲醇中2,4-滴标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标

	88
	乙醇中灭草松标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标

	89
	水中溶解性固体标准物质
	20g/L,20mL/瓶
	4
	支
	国标

	90
	水中总磷标准溶液
	1000mg/L,50mL/瓶
	2
	支
	国标

	91
	甲醇2,4,6-三氯酚标准
	1000mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标

	92
	甲醇中五氯酚标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标

	93
	甲醇中阿特拉津（莠去津）标准
	100mg/L,1mL/瓶
	2
	支
	国标

	94
	甲醇中2,4-二氯酚标准
	1000mg/L,1mL/瓶
	2
	支
	国标

	95
	甲醇中甲萘威（西维因）标准
	100mg/L,1mL/瓶
	2
	支
	国标

	96
	溴氰菊酯标准品
	0.25g/瓶
	1
	支
	进口，纯品

	97
	甲醇中丙烯酰胺标准
	1000mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标

	98
	甲醇中微囊藻毒素LR标准
	20mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标、企标或进口标物

	99
	甲醇中呋喃丹标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标

	100
	甲醇中苯并（α）芘标准
	20mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标

	101
	水中草甘膦标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	国标

	102
	甲醇中三氯甲烷
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	13
	支
	国标

	103
	甲醇中四氯化碳
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	13
	支
	国标

	104
	甲醇中一氯二溴甲烷
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	14
	支
	国标

	105
	甲醇中二氯一溴甲烷
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	11
	支
	国标

	106
	甲醇中三溴甲烷
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	11
	支
	国标

	107
	甲醇中三氯乙烯
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	1
	支
	国标

	108
	甲醇中四氯乙烯
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	1
	支
	国标

	109
	硫化物标准
	100ug/ml
	4
	支
	国标

	110
	正己烷中石油类标准物质
	1000mg/L,10mL/瓶
	15
	支
	国标

	111
	硫酸标准溶液
	500ml/瓶  0.01mol/L
	72
	瓶
	国标、企标或进口标物

	112
	氯化锌标准溶液
	500ml/瓶  0.1mol/L
	4
	瓶
	国标

	113
	氢氧化钠标准溶液
	500ml/瓶  0.5mol/l
	1
	瓶
	国标

	114
	硫代硫酸钠标准溶液
	500ml/瓶  0.1mol/l
	3
	瓶
	国标

	115
	高锰酸钾标准溶液
	500ml/瓶  0.1mol/L
	15
	瓶
	国标

	116
	氨氮标准
	20ml，1000mg/L
	6
	瓶
	国标

	117
	水中氯酸盐
	50mL , 1000μg/mL
	2
	瓶
	国标

	118
	亚氯酸盐
	50mL , 1000μg/mL
	2
	瓶
	国标、企标或进口标物

	119
	甲醇中8种有机氯农药混合溶液
	 1.2mL , 1000μg/mL
	2
	瓶
	国标、企标或进口标物

	120
	甲醇中28种VOC混标
	1ml,100mg/L
	2
	瓶
	国标、企标或进口标物

	
	标准样品
	
	
	
	

	121
	硼
	20ml/支
	4
	支
	国标

	122
	镍
	20ml/支
	2
	支
	国标

	123
	砷
	20ml/支
	2
	支
	国标

	124
	硒
	20ml/支
	2
	支
	国标

	125
	钼
	20ml/支
	2
	支
	国标

	126
	银
	20ml/支
	2
	支
	国标

	127
	镉
	20ml/支
	2
	支
	国标

	128
	锑
	20ml/支
	2
	支
	国标

	129
	钡
	20ml/支
	2
	支
	国标

	130
	汞
	20ml/支
	2
	支
	国标

	131
	铊
	20ml/支
	2
	支
	国标

	132
	铅
	20ml/支
	2
	支
	国标

	133
	铍
	20ml/支
	2
	支
	国标

	134
	六价铬标准样品
	20ml/支
	4
	支
	国标

	135
	铁标准样品
	20mL/支
	1
	支
	国标

	136
	锰标准样品
	20mL/支
	1
	支
	国标

	137
	铜标准样品
	20mL/支
	1
	支
	国标

	138
	锌标准样品
	20mL/支
	1
	支
	国标

	139
	铝标准样品
	30mL/瓶
	1
	支
	国标

	140
	钠标准样品
	30mL/瓶
	1
	支
	国标

	141
	铬标准样品
	20mL/支
	1
	支
	国标

	142
	氰化物标准样品
	20mL/支
	1
	支
	国标

	143
	阴离子合成洗涤剂标样
	20mL/支
	1
	支
	国标

	144
	水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合（标样）
	20ml安瓿瓶  
	5
	支
	国标

	145
	高氯酸盐
	20ml安瓿瓶  
	2
	支
	国标、企标或进口标物

	146
	水质氯酸盐、亚氯酸盐混合（标样）
	20ml安瓿瓶  
	2
	支
	国标、企标或进口标物

	147
	水中二氯乙酸/三氯乙酸质控样
	1.2ml
	2
	支
	国标、企标或进口标物

	148
	水质溴酸盐（标样）
	20ml安瓿瓶  
	2
	支
	国标

	149
	水质挥发酚（标样）
	20ml安瓿瓶  
	2
	支
	国标

	150
	[image: image1.png]


甲醇中1.1-二氯乙烯
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	151
	甲醇中对二氯苯
	2ml/支
	1
	支
	国标

	152
	1,2-二氯乙烷 质控样
	2ml/支
	1
	支
	[image: image2.png]


国标、企标或进口标物

	153
	甲醇中1，2-二氯乙烯（反式）
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	154
	甲醇中1，2-二氯乙烯（顺式）
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	155
	甲醇中苯
	2ml/支
	1
	支
	国标

	156
	甲醇中苯乙烯
	[image: image3.png]


2ml/支
	1
	支
	国标

	157
	甲醇中对-二甲苯标准溶液
	2ml/支
	1
	支
	国标

	158
	甲醇中间二甲苯
	2ml/支
	1
	支
	国标

	159
	甲醇中邻二甲苯
	2ml/支
	1
	支
	国标

	160
	甲醇中甲苯
	2ml/支
	1
	支
	国标

	161
	甲醇中乙苯
	2ml/支
	1
	支
	国标

	162
	甲醇中二氯甲烷 
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	163
	甲醇中环氧氯丙烷
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	164
	[image: image4.png]


甲醇中六氯丁二烯
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	165
	甲醇中氯苯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	166
	氯乙烯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	167
	1.3.5-三氯苯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	168
	1.2.3-三氯苯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	国标

	169
	1.2.4-三氯苯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	国标

	170
	甲醇中百菌清 质控样
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	171
	丙酮中毒死蜱 
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	172
	甲醇中邻苯二甲酸二（2－乙基己基）酯 
	2ml/支
	1
	支
	国标

	173
	丙酮中六氯苯
	2ml/支
	2
	支
	国标、企标或进口标物

	174
	丙酮中七氯
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	175
	丙酮中阿特拉津
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	176
	丙酮中敌敌畏 质控样
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	177
	丙酮中乐果 质控样
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	178
	丙酮中马拉硫磷标准样品
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	179
	水质 氨氮
	20ml/支
	4
	支
	国标

	180
	浑浊度 质控样
	20ml/支
	2
	支
	国标

	181
	水质 色度
	20ml/支
	2
	支
	国标、企标或进口标物

	182
	水质 亚硝酸盐
	20ml/支
	2
	支
	国标

	183
	水质 总氮标准样品
	20ml/支
	2
	支
	国标

	184
	水质 总碱度
	20ml/支
	2
	支
	国标

	185
	生活饮用水大肠埃希氏菌
	
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	186
	生活饮用水中菌落总数
	
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	187
	生活饮用水中总大肠菌群
	
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	188
	四氯乙烯中石油类 （红外法） 
	20ml/支
	1
	支
	国标

	189
	标样一总氯（总余氯）
	20ml/支
	2
	支
	国标、企标或进口标物

	190
	甲醇中2.4.6-三氯酚溶液
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	191
	甲醇中五氯酚溶液
	2ml/支
	2
	支
	国标、企标或进口标物

	192
	甲醇中2.4-D 
	[image: image5.png]


2ml/支
	1
	支
	[image: image6.png]


[image: image7.png]


国标、企标或进口标物

	193
	甲醇中灭草松
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	194
	甲醇中苯并（a）芘
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	195
	甲醇中丙烯酰胺
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	196
	水质 草甘膦
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	197
	甲醇中呋喃丹
	2ml/支
	1
	支
	国标

	198
	甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准样品 
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	199
	甲醇中溴氰菊酯
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	200
	水质 氟化物
	20ml/支
	1
	支
	国标

	201
	水中亚氯酸盐标样
	20ml/支
	1
	支
	国标

	202
	水中氯酸盐标样
	20ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	203
	水中二氯乙酸
	20ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	204
	水中三氯乙酸
	20ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	205
	水质 溴酸盐
	20ml/支
	1
	支
	国标

	206
	甲醇中乙草胺
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	207
	甲醇中2-甲基异冰片/2-二甲基异茨醇 标准溶液
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	208
	甲醇中土臭素 标准溶液
	2ml/支
	1
	支
	国标、企标或进口标物

	209
	高锰酸盐指数
	20ml/支
	4
	支
	国标


附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含但不限于货物原价，税金，装卸货运输费等货到现场验收合格的全部费用，并免费提供安装指导服务等安装调试验收合格交付采购人使用前的一切费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.运输、搬运等过程中的安全问题全权由我公司负责。
5.工期：

（1）自合同签日起，接到采购人供货通知后30个日历日内按合同约定向采购人交付货物。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

6.付款方式及条件：

（1）设备维修调试验收合格且采购人收到我司开具的真实、合法、有效税率增值税普通发票后，支付合同总价的95%。

（2）余5%作为质保金，质保金在设备质保期满后无质量问题，一次性无息结清。货物质保期：验收合格之日起3个月。

7.履约保证金：合同签订前我司向采购人交纳合同金额的10%作为履约保证金，我司以转账的方式，从其基本账户中转至采购人指定帐户（不接受银行保函、保兑支票）。待合同履行日期结束后无质量问题，采购人无息全额退还履约保证金。

8.货物验收

（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行验收。

（2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（3）对货物进行验收时，双方均派人员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。
9.工期违约：我司若未按合同约定完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付200 元的逾期违约金，累计计算，该违约金采购人可从项目任何应付款或应退还款项中扣除。逾期交货达30日及以上的，采购人有权单方面无责解除合同，履约保证金不予退还。
10.货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款、我司已收取的款项应全额退还，且我司应按该批次货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同。
11.我司若不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的30％向采购人支付违约金，发生此类事件2次及以上的采购人有权单方面无责解除合同。

12.第三人就我司提供的维修服务提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

13.上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
14.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
15.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

16.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
17.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日

项目报价表
	行次
	低易品名称
	规格（型号）
	数量
	单位
	单价
	总额
	货号
	备注

	
	标准物质
	
	
	
	
	 -   
	
	

	1
	六价铬标准物质
	20ml/支，100mg/L
	3
	支
	
	
	
	国标

	2
	六价铬标准物质
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	3
	铍
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	4
	硼
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	5
	镍
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	6
	砷
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	7
	硒
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	8
	钼
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	9
	银
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	10
	镉
	50ml/支，1000ug/ml
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	11
	锑
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	12
	钡
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	13
	汞
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	14
	铊
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	15
	铅
	50ml/支，1000ug/ml
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	16
	锂
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	17
	钴
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	18
	铟
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	19
	铀
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	20
	锗
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	21
	铋
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	22
	金
	50ml/支，1000ug/ml
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	23
	铁标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	24
	锰标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	3
	瓶
	
	
	
	国标

	25
	铜标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	26
	锌标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	27
	铝标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	28
	钠标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	29
	铬标准
	1000mg/L,50mL/瓶
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	30
	氰化物标准
	50mg/L,40mL/瓶
	4
	瓶
	
	
	
	国标

	31
	阴离子合成洗涤剂标准
	1000mg/L,20mL/支
	6
	瓶
	
	
	
	国标

	32
	亚硝酸根
	50ml塑料瓶1000ug/ml
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	33
	氢氧化钠
	500ml塑料瓶1.000mol/L
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	34
	盐酸
	500ml塑料瓶1.000mol/L
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	35
	氯化锌
	500ml塑料瓶0.1000mol/L
	3
	瓶
	
	
	
	国标

	36
	氟化物 
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	37
	硫酸根 
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	4
	瓶
	
	
	
	国标

	38
	硝酸盐氮
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	39
	氯离子
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	3
	瓶
	
	
	
	国标

	40
	高氯酸盐
	20ml安瓿瓶  1000ug/ml
	6
	瓶
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	41
	氯酸盐/亚氯酸盐混标   
	50ml塑料瓶  1000ug/ml
	2
	瓶
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	42
	氯酸盐/亚氯酸盐混标 
	50ml塑料瓶  100ug/ml
	2
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	43
	二氯乙酸/三氯乙酸混标
	2ml安瓿瓶   100ug/ml
	12
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	44
	溴酸盐 
	20mL安瓿瓶 1000ug/ml  
	2
	支
	
	
	
	国标

	45
	挥发酚   
	20mL安瓿瓶1000ug/ml  
	12
	支
	
	
	
	国标

	46
	水质亚硝酸盐
	20mL安瓿瓶1000ug/ml  
	2
	支
	
	
	
	国标

	47
	高锰酸盐指数
	20ml安瓿瓶
	4
	支
	
	
	
	国标

	48
	色度标准溶液
	500度 45ML
	3
	支
	
	
	
	国标

	49
	PH标准溶液
	PH=6.86 10支/盒
	1
	支
	
	
	
	国标

	50
	浊度标准溶液
	400NTU 90ML
	1
	支
	
	
	
	国标

	51
	甲醇中1，1-二氯乙烯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	52
	甲醇中顺1，2-二氯乙烯     
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	53
	甲醇中反1，2-二氯乙烯     
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	54
	甲醇中苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	55
	甲醇中甲苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	56
	甲醇中1,2-二氯乙烷
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	57
	甲醇中对二甲苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	58
	甲醇中间二甲苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	59
	甲醇中1，3，5-三氯苯
	安瓿瓶1ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	60
	甲醇中1，2，4-三氯苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	61
	甲醇中苯乙烯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	62
	甲醇中邻二甲苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	63
	甲醇中1,2,3-三氯苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	64
	甲醇中二氯甲烷
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	65
	甲醇中环氧氯丙烷                    
	安瓿瓶1ml，纯品（99.98%）
	8
	支
	
	
	
	进口、纯品

	66
	甲醇中1,2-二氯苯D4     
	安瓿瓶1ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	67
	甲醇中对二氯苯      
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	68
	甲醇中氯苯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	69
	甲醇中氯乙烯
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	70
	甲醇中六氯丁二烯
	安瓿瓶2ml,500ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	71
	乙草胺
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	72
	正己烷中七氯
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	73
	丙酮中马拉硫磷  
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	74
	丙酮中乐果  
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	75
	丙酮中毒死婢
	安瓿瓶1ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	76
	丙酮中阿特拉津
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	77
	丙酮中邻苯二甲酸二（2－乙基己基）酯
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	78
	正己烷中六氯苯
	安瓿瓶2ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	79
	甲醇中百菌清
	安瓿瓶2ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	80
	甲醇中菲-D10 
	安瓿瓶1ml,1000ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	81
	丙酮中敌敌畏  
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标

	82
	土臭素/2-甲基异莰醇混标
	安瓿瓶1ml,100ug/ml
	6
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	83
	甲醇中2-异丁基-3-甲氧基吡嗪
	安瓿瓶1.2ml,100ug/ml
	8
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	84
	甲醇中2,4,6-三氯酚
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	3
	支
	
	
	
	国标

	85
	甲醇中五氯酚
	安瓿瓶2ml,1000ug/ml
	3
	支
	
	
	
	国标

	86
	总氮
	50ml,1000ug/ml
	1
	支
	
	
	
	国标

	87
	甲醇中2,4-滴标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标

	88
	乙醇中灭草松标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标

	89
	水中溶解性固体标准物质
	20g/L,20mL/瓶
	4
	支
	
	
	
	国标

	90
	水中总磷标准溶液
	1000mg/L,50mL/瓶
	2
	支
	
	
	
	国标

	91
	甲醇2,4,6-三氯酚标准
	1000mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标

	92
	甲醇中五氯酚标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标

	93
	甲醇中阿特拉津（莠去津）标准
	100mg/L,1mL/瓶
	2
	支
	
	
	
	国标

	94
	甲醇中2,4-二氯酚标准
	1000mg/L,1mL/瓶
	2
	支
	
	
	
	国标

	95
	甲醇中甲萘威（西维因）标准
	100mg/L,1mL/瓶
	2
	支
	
	
	
	国标

	96
	溴氰菊酯标准品
	0.25g/瓶
	1
	支
	
	
	
	进口，纯品

	97
	甲醇中丙烯酰胺标准
	1000mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标

	98
	甲醇中微囊藻毒素LR标准
	20mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	99
	甲醇中呋喃丹标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标

	100
	甲醇中苯并（α）芘标准
	20mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标

	101
	水中草甘膦标准
	100mg/L,1mL/瓶
	8
	支
	
	
	
	国标

	102
	甲醇中三氯甲烷
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	13
	支
	
	
	
	国标

	103
	甲醇中四氯化碳
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	13
	支
	
	
	
	国标

	104
	甲醇中一氯二溴甲烷
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	14
	支
	
	
	
	国标

	105
	甲醇中二氯一溴甲烷
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	11
	支
	
	
	
	国标

	106
	甲醇中三溴甲烷
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	11
	支
	
	
	
	国标

	107
	甲醇中三氯乙烯
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	1
	支
	
	
	
	国标

	108
	甲醇中四氯乙烯
	2mL安瓿瓶1000ug/ml  
	1
	支
	
	
	
	国标

	109
	硫化物标准
	100ug/ml
	4
	支
	
	
	
	国标

	110
	正己烷中石油类标准物质
	1000mg/L,10mL/瓶
	15
	支
	
	
	
	国标

	111
	硫酸标准溶液
	500ml/瓶  0.01mol/L
	72
	瓶
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	112
	氯化锌标准溶液
	500ml/瓶  0.1mol/L
	4
	瓶
	
	
	
	国标

	113
	氢氧化钠标准溶液
	500ml/瓶  0.5mol/l
	1
	瓶
	
	
	
	国标

	114
	硫代硫酸钠标准溶液
	500ml/瓶  0.1mol/l
	3
	瓶
	
	
	
	国标

	115
	高锰酸钾标准溶液
	500ml/瓶  0.1mol/L
	15
	瓶
	
	
	
	国标

	116
	氨氮标准
	20ml，1000mg/L
	6
	瓶
	
	
	
	国标

	117
	水中氯酸盐
	50mL , 1000μg/mL
	2
	瓶
	
	
	
	国标

	118
	亚氯酸盐
	50mL , 1000μg/mL
	2
	瓶
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	119
	甲醇中8种有机氯农药混合溶液
	 1.2mL , 1000μg/mL
	2
	瓶
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	120
	甲醇中28种VOC混标
	1ml,100mg/L
	2
	瓶
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	
	标准样品
	
	
	
	
	
	
	

	121
	硼
	20ml/支
	4
	支
	
	
	
	国标

	122
	镍
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	123
	砷
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	124
	硒
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	125
	钼
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	126
	银
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	127
	镉
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	128
	锑
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	129
	钡
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	130
	汞
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	131
	铊
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	132
	铅
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	133
	铍
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	134
	六价铬标准样品
	20ml/支
	4
	支
	
	
	
	国标

	135
	铁标准样品
	20mL/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	136
	锰标准样品
	20mL/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	137
	铜标准样品
	20mL/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	138
	锌标准样品
	20mL/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	139
	铝标准样品
	30mL/瓶
	1
	支
	
	
	
	国标

	140
	钠标准样品
	30mL/瓶
	1
	支
	
	
	
	国标

	141
	铬标准样品
	20mL/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	142
	氰化物标准样品
	20mL/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	143
	阴离子合成洗涤剂标样
	20mL/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	144
	水质氟、氯、硫酸根与硝酸根混合（标样）
	20ml安瓿瓶  
	5
	支
	
	
	
	国标

	145
	高氯酸盐
	20ml安瓿瓶  
	2
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	146
	水质氯酸盐、亚氯酸盐混合（标样）
	20ml安瓿瓶  
	2
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	147
	水中二氯乙酸/三氯乙酸质控样
	1.2ml
	2
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	148
	水质溴酸盐（标样）
	20ml安瓿瓶  
	2
	支
	
	
	
	国标

	149
	水质挥发酚（标样）
	20ml安瓿瓶  
	2
	支
	
	
	
	国标

	150
	甲醇中1.1-二氯乙烯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	151
	甲醇中对二氯苯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	152
	1,2-二氯乙烷 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	153
	甲醇中1，2-二氯乙烯（反式）
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	154
	甲醇中1，2-二氯乙烯（顺式）
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	155
	甲醇中苯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	156
	甲醇中苯乙烯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	157
	甲醇中对-二甲苯标准溶液
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	158
	甲醇中间二甲苯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	159
	甲醇中邻二甲苯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	160
	甲醇中甲苯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	161
	甲醇中乙苯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	162
	甲醇中二氯甲烷 
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	163
	甲醇中环氧氯丙烷
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	164
	甲醇中六氯丁二烯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	165
	甲醇中氯苯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	166
	氯乙烯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	167
	1.3.5-三氯苯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	168
	1.2.3-三氯苯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	169
	1.2.4-三氯苯 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	170
	甲醇中百菌清 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	171
	丙酮中毒死蜱 
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	172
	甲醇中邻苯二甲酸二（2－乙基己基）酯 
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	173
	丙酮中六氯苯
	2ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	174
	丙酮中七氯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	175
	丙酮中阿特拉津
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	176
	丙酮中敌敌畏 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	177
	丙酮中乐果 质控样
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	178
	丙酮中马拉硫磷标准样品
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	179
	水质 氨氮
	20ml/支
	4
	支
	
	
	
	国标

	180
	浑浊度 质控样
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	181
	水质 色度
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	182
	水质 亚硝酸盐
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	183
	水质 总氮标准样品
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	184
	水质 总碱度
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标

	185
	生活饮用水大肠埃希氏菌
	
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	186
	生活饮用水中菌落总数
	
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	187
	生活饮用水中总大肠菌群
	
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	188
	四氯乙烯中石油类 （红外法） 
	20ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	189
	标样一总氯（总余氯）
	20ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	190
	甲醇中2.4.6-三氯酚溶液
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	191
	甲醇中五氯酚溶液
	2ml/支
	2
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	192
	甲醇中2.4-D 
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	193
	甲醇中灭草松
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	194
	甲醇中苯并（a）芘
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	195
	甲醇中丙烯酰胺
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	196
	水质 草甘膦
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	197
	甲醇中呋喃丹
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	198
	甲醇中微囊藻毒素LR溶液标准样品 
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	199
	甲醇中溴氰菊酯
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	200
	水质 氟化物
	20ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	201
	水中亚氯酸盐标样
	20ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	202
	水中氯酸盐标样
	20ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	203
	水中二氯乙酸
	20ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	204
	水中三氯乙酸
	20ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	205
	水质 溴酸盐
	20ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标

	206
	甲醇中乙草胺
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	207
	甲醇中2-甲基异冰片/2-二甲基异茨醇 标准溶液
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	208
	甲醇中土臭素 标准溶液
	2ml/支
	1
	支
	
	
	
	国标、企标或进口标物

	209
	高锰酸盐指数
	20ml/支
	4
	支
	
	
	
	国标

	合计
	


注：1、改项目为单价项目，报价人报价不得高于各项单价控制价（最高限价），否则按无效报价文件处理。
2、此价格包含但不限于货物原价，税金，装卸货运输费等货到现场验收合格的全部费用，并免费提供安装指导服务等安装调试验收合格交付采购人使用前的一切费用。
3、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

4、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

5、报价数量为预估数量，采购数量按实际发生数量为准，采购总价以实际发生额为准。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

