附件1：

《技术标准和要求》
	序号
	品名
	品牌/型号
	规格
	单位
	数量
	备品

	1
	自吸泵
	韩进PHJ-128A
	
	台
	1
	备品，需要同品牌型号

	2
	穿线器
	
	玻璃钢穿线器，30米4.2mm粗，配手提架
	个
	1
	

	3
	光电转换器
	TL-FC311B-20
	一光一电
	对
	1
	TP-LINK 

	4
	路由器
	TL-XDR3010
	
	个
	1
	

	5
	机油加注量杯
	
	4L，带弯嘴
	个
	1
	

	6
	空压机过滤器保养包
	Atlas Copco
	2901199500
	套
	3
	设备维护用

	7
	空压机油分保养包
	Atlas Copco
	2903775400
	套
	1
	设备维护用

	8
	冲击套筒
	
	9支装，长度77mm，柄1/2英寸，（10、11、13、17、19、21、22、24、27mm）
	套
	1
	

	9
	水下摄像头
	
	4.3寸屏幕，带光源，探头线30米，带收纳箱
	套
	1
	

	10
	潜污泵
	
	380V，扬程大于25米，流量大于15吨，出水配法兰弯头（口径50mm），带浮球开关
	台
	1
	

	11
	潜污泵
	
	220V，扬程大于15米，流量大于10m³/h，出水配法兰弯头（口径50mm），带浮球开关
	台
	2
	

	12
	潜污泵
	
	扬程≥15m，流量≥10m³/h，出水配法兰弯头（口径50mm），220V；
	台
	2
	

	13
	橡皮电缆
	
	3*2.5+1*1.5
	米
	50
	

	14
	水管
	
	50mm口径消防水带
	20米
	6
	有衬里，涤纶-聚氨酯

	15
	水管
	
	65mm口径消防水带
	20米
	2
	有衬里，涤纶-聚氨酯

	16
	消防水带接头
	
	50mm，内口式接扣
	个
	5
	

	17
	消防水带接头
	
	65mm，内口式接扣
	个
	2
	

	18
	尼龙绳
	
	8mm
	米
	100
	

	19
	抱箍
	
	50mm304不锈钢钢丝抱箍
	个
	18
	

	20
	抱箍
	
	65mm304不锈钢钢丝抱箍
	个
	6
	


附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）售后服务承诺书并加盖公章。
★（3）营业执照复印件加盖单位公章。

★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含货物原价、税金，装卸货运输费等货到现场验收合格所需的全部费用，并免费提供安装指导服务。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订后，我司接到采购人供货通知后15个日历日内按本合同约定向采购人交付货物。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：产品质量符合国家现行相关标准及采购人的《技术标准和要求》。

6.付款方式及条件：货到现场完毕经双方共同验收合格，采购人收到我司提供的正式增值税普通发票后，一次性支付95%货款，剩余5%作为质保金，在质保期完结时一次性支付完毕。     

7.设备质保期：我司承诺所有货品质保期      年（不少于1年）。
8.履约保证金：合同签订前我司向采购人交纳合同金额的10%作为履约保证金，我司以转账的方式，从其基本账户中转至采购人指定帐户（不接受银行保函、保兑支票）。待合同履行日期结束后无质量问题，采购人无息全额退还履约保证金。
9.项目验收：

（1）采购人在收到货物后3个工作日内进行验收。

（2）货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（3）对货物进行验收时，双方均应派员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。

10.货物交付：

（1）货物在交付采购前的运输、装卸费等费用及货物损毁、灭失风险由我司承担。

（2）我司保证所供产品的数量、型号规格和供货时间、地点符合采购人要求，保证产品质量符合国家、行业标准和双方约定，并将产品质量合格证、技术资料等资料按要求移交采购人。
11.项目违约：

（1）工期违约：我司若未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一天，按200元/天的标准向采购人支付违约金，以此累计计算。迟延交货超过30日的，采购人有权单方面无责解除合同，履约保证金不予退还。

（2）货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款、我司已收取的款项应全额退还，且我司按该批次货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同。

（3）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，按合同总价款的 30 ％向采购人支付违约金，发生此类事件2次及以上的采购人有权单方面无责解除合同。

（4）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

    （5）上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
12.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
13.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

14.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
15.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	品名
	品牌/型号
	规格
	单位
	数量
	单价
	小计
	备品

	1
	自吸泵
	韩进PHJ-128A
	
	台
	1
	
	
	备品，需要同品牌型号

	2
	穿线器
	
	玻璃钢穿线器，30米4.2mm粗，配手提架
	个
	1
	
	
	

	3
	光电转换器
	TL-FC311B-20
	一光一电
	对
	1
	
	
	TP-LINK 

	4
	路由器
	TL-XDR3010
	
	个
	1
	
	
	

	5
	机油加注量杯
	
	4L，带弯嘴
	个
	1
	
	
	

	6
	空压机过滤器保养包
	Atlas Copco
	2901199500
	套
	3
	
	
	设备维护用

	7
	空压机油分保养包
	Atlas Copco
	2903775400
	套
	1
	
	
	设备维护用

	8
	冲击套筒
	
	9支装，长度77mm，柄1/2英寸，（10、11、13、17、19、21、22、24、27mm）
	套
	1
	
	
	

	9
	水下摄像头
	
	4.3寸屏幕，带光源，探头线30米，带收纳箱
	套
	1
	
	
	

	10
	潜污泵
	
	380V，扬程大于25米，流量大于15吨，出水配法兰弯头（口径50mm），带浮球开关
	台
	1
	
	
	

	11
	潜污泵
	
	220V，扬程大于15米，流量大于10m³/h，出水配法兰弯头（口径50mm），带浮球开关
	台
	2
	
	
	

	12
	潜污泵
	
	扬程≥15m，流量≥10m³/h，出水配法兰弯头（口径50mm），220V；
	台
	2
	
	
	

	13
	橡皮电缆
	
	3*2.5+1*1.5
	米
	50
	
	
	

	14
	水管
	
	50mm口径消防水带
	20米
	6
	
	
	有衬里，涤纶-聚氨酯

	15
	水管
	
	65mm口径消防水带
	20米
	2
	
	
	有衬里，涤纶-聚氨酯

	16
	消防水带接头
	
	50mm，内口式接扣
	个
	5
	
	
	

	17
	消防水带接头
	
	65mm，内口式接扣
	个
	2
	
	
	

	18
	尼龙绳
	
	8mm
	米
	100
	
	
	

	19
	抱箍
	
	50mm304不锈钢钢丝抱箍
	个
	18
	
	
	

	20
	抱箍
	
	65mm304不锈钢钢丝抱箍
	个
	6
	
	
	

	                   总合计（含税）：


注：1、此价格包含货物原价、税金，装卸货运输费等货到现场验收合格所需的全部费用，并免费提供安装指导服务。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。（送货地址：绵阳市北川羌族自治县永昌镇开茂村开茂水厂）

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
