附件1：

《技术标准和要求》
一、隔水式恒温培养箱
1.产品要求：微电脑 PID 智能控制，具备定时功能，具有设定、测定温度双数字显示，控温精确、可靠；内外双重门结构，温度波动小。内门采用全钢化玻璃门，打开外门，观察箱内情况时不影响箱内温度。 
2.内胆材质：镜面不锈钢 
3.载物托架：2 块 
4.工作室尺寸：350*350*400（mm） 
5.控温范围 ：RT+5-65℃ 
6.温度波动 ：±0.5℃ 
7.温度分辨率：±0.1℃ 
8.加热方式：水套式加热 
9.工作电源 ：220V/50Hz 

二、台式离心机

1.产品要求：电子门锁及机械门锁双重设计，全钢结构，自动保护，食品级密封圈，智能控制，转速可调，开盖停机，定时可调，变频电机。 

2.产品包括：台式低速离心机主机（1 台），与主机匹配的转子：水平转子体（1个）； 匹配的相应的管架：8×50mL，4×100mL，16×15mL 各一套 
1.最高转速：5500r/min 
2.最大容量：4×250mL 
3.最大相对离心力：5000xg 
4.定时范围：1min—99min 
5.转速控制精度：±20r/min 
6.整机噪音：≤65dB 

7.工作电源：AC220V±22V 50Hz 10A 

8.外形尺寸：450×590×380(mm) 

9.电机类型：直流无刷电机 

110.功率：≤550W 

11.重量：≤50Kg 

12.离心腔直径：380mm 

13.显示屏幕：LED 液晶显示屏
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，价格包含税费、运输费、装卸费、人工费等货到现场安装验收合格的全部费用。货物在安装并交付采购人前的运输、装卸费等费用及货物损毁、灭失风险由我司承担。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）合同签订后，30个工作日内到货并完成全部安装。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：产品质量符合国家现行相关标准及采购人的《技术标准和要求》。

6.付款方式及条件：货到现场完毕经双方共同验收合格，采购人收到我司提供的正式增值税普通发票后，一次性支付95%货款，剩余5%作为质保金，在质保期完结后一次性支付完毕。     

7.设备质保期：我司承诺所有货品质保期   年（至少≥1年）.
8.项目验收：

货到现场后，双方按采购人所提供的技术要求共同进行货物验收，我司保证所供产品的数量、型号规格和供货时间、地点符合采购人要求，保证产品质量符合国家、行业标准和双方约定，并将产品质量合格证、技术资料等资料按要求移交采购人。

9.项目违约：

（1）工期违约：我司若未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一天，按500元/天的标准向采购人支付违约金，以此累计计算。迟延交货超过10日的，我司除应按要求缴纳累计违约金外还应全额承担损失赔偿责任，同时采购人有权单方面无责解除本合同。

（2）货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款、我司已收取的款项应全额退还，且我司按该批次货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司全额赔偿，同时采购人有权视情况单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（3）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（4）上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
10.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
11.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

12.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
13.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	品牌及生产厂家
	技术参数
	单位
	数量
	含税价（元）
	备注

	1
	隔水式恒温培养箱


	
	
	
	1
	
	

	2
	台式离心机
	
	
	
	1
	
	

	合计
	
	
	


注：1、此价格为固定包干价，价格包含税费、运输费、装卸费、人工费等货到现场安装验收合格的全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。（送货地址：绵阳市北川羌族自治县永昌镇开茂村开茂水厂）

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
