附件1：
《技术标准和要求》
水厂根据需增加安全防护设施，共需要增加防护栏82.3249㎡，防盗门21.3585㎡。
一、XX水厂安全防护设施要求
（一）防护栏面积合计：56.3249㎡
窗户护栏尺寸表
	序号
	安装位置
	数量（个）
	尺寸
	面积（㎡）

	1
	房间1
	1
	L×H=350cm×175cm
	6.125 

	2
	房间2
	1
	L×H=135cm×155cm
	2.0925

	3
	房间3
	3
	L×H=170cm×150cm
	7.65 

	4
	房间4
	2
	L×H= 265cm×65cm
	3.445

	5
	房间5-1
	1
	L×H=120cm×175cm
	2.1

	
	房间5-2
	1
	L×H=86cm×177cm
	1.5222

	6
	房间6
	2
	L×H=120cm×177cm、86cm×270cm
	4.446 

	合计面积
	27.3807


外侧门护栏尺寸表
	序号
	安装位置
	数量（扇）
	尺寸
	面积（㎡）

	1
	房间1
	1
	L×H=283cm×274cm
	7.7542 

	2
	房间2
	1
	L×H=290cm×274cm
	7.946

	3
	房间3
	1
	L×H=260cm×274cm
	7.124

	4
	房间4
	1
	L×H=240cm×255cm
	6.12 

	合计面积
	28.9442 


防盗门面积合计：4.6285㎡
防盗门尺寸表
	序号
	安装位置
	数量（扇）
	尺寸
	面积（㎡）
	备注

	1
	房间1
	1 
	L×H=88cm×270cm 
	2.376 
	双套机械锁具

	2
	房间2
	1
	L×H= 85cm×265cm
	2.2525
	带门禁

	合计面积
	 4.6285
	


二、XXX水厂安全防护设施要求
（一）防护栏面积合计：29.00㎡
防栏数量（窗）：10套
	序号
	安装位置
	数量（个）
	尺寸
	面积（㎡）

	1
	房间1
	1
	L×H=175cm×210cm
	3.675

	2
	房间2
	7
	L×H=170cm×170cm
	20.23

	3
	房间3
	2
	L×H=150cm×170cm
	5.1

	合计面积
	29.005


盗
（二）门面积合计：16.73㎡
防盗门尺寸表
	序号
	安装位置
	数量（扇）
	尺寸
	面积（㎡）
	备注

	1
	房间1
	1 
	L×H=150cm×210cm 
	3.15
	带门禁

	2
	房间2
	1
	L×H=150cm×260cm
	3.9
	带门禁

	3
	房间3
	1
	L×H=100cm×260cm
	2.6
	带门禁

	4
	房间4
	1
	L×H=180cm×260cm
	4.68
	带门禁

	5
	房间5
	1
	L×H=100cm×240cm
	2.4
	双套机械锁具

	合计面积
	 16.73
	


三、技术标准和要求
（一）窗户护栏、外侧门护栏技术标准和要求
安装目的：挡住人员进入生产区域。
材料要求：护栏的材料应选择硬质、耐腐蚀、表面应清洁、色泽均匀一致，无扭曲、无裂纹、无明显的质量问题。选用304不锈钢。
防护性能：护栏电气绝缘性能应符合相关标准。
焊接要求：焊接牢固，无毛刺，无焊渣，焊接处喷镀铬防锈漆。
安装要求：所有安装辅材应满足相应国标要求。防盗栏制作完成后通过膨胀螺钉固定在相应位置窗口处。
防盗栏边框、横栏（示意图中①所示部分）采用20*20 mm规格，厚1.2 mm 304不锈钢材质方管，防盗栏竖栏（示意图中②所示部分）采用DN15规格，厚1.2mm 304不锈钢材质圆管。
L×H=175cm×210cm、L×H=170cm×170cm、L×H=150cm×170cm防盗栏示意图如下，其余规格防盗栏根据进行现场实际测量后，参照以上防盗栏示意图布局设计、施工、安装。
整体质保（含材料、安装等）≥1年
[image: image1.jpg]0oTe




L×H=175cm×210cm防盗栏示意图
[image: image2.jpg]



L×H=170cm×170cm防盗栏示意图
[image: image3.jpg]00ZT




L×H=150cm×170cm防盗栏示意图
（二）防盗门技术标准和要求
  1、防盗门应符合《防盗安全门通用技术条件》（GB17565-2022）标准中3级的规定。
2、物理防护性能：防盗门应在一定时间内能够抵抗非正常开启，如利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具在15分钟内无法撬开或在门扇上开起一个超过一定面积的开口。
3、材料要求：防盗门使用钢质门，随附产品合格证。材料应具有一定的硬度、安全性和美观性，以满足不同的使用环境和安全需求。
4、安装使用的配件如铰链及其它五金件等需质量可靠，应安装齐全，牢固，使用灵活、可靠。
5、门的开启边在关门状态与门框贴合面间隙≤3㎜，完成安装后，门扇及锁具应开启灵活，无卡阻开启过程中不应有窜支现象。
6、整体质保（含但不限于门、附件、锁具、安装）≥1年
7、门禁系统要求
7.1 门禁进入方式：刷卡进入。
7.2 安全性：‌门禁系统必须具备高安全性，‌包括设备本身的物理安全以及操作安全。‌设备应能抵抗各种环境因素，‌如高温、‌低温、‌烟雾、‌霉菌、‌雨淋等，‌并具备防辐射、‌防电磁干扰、‌防冲击、‌防碰撞、‌防跌落等特性。‌此外，‌门禁系统还应具备防人为破坏的功能，‌如防拆报警、‌防短路和开路等保护措施。‌

7.3 安装与调试：‌在安装门禁系统时，遵循安装规范和调试要点。‌包括了解门禁系统的结构和功能，‌设计网络布局，‌合理选配控制器，‌进行布线和安装门禁设备。‌在读卡器感应范围内，‌应避免靠近高频或强磁场，‌并需配合控制箱的接地方式。‌安装完成后，‌需要进行系统检测，‌确保所有部件正常工作，‌通讯正常。

7.4 门禁主机型号：海康DS-K1T673M
屏幕参数： 7 英寸触摸显示屏，屏幕比例 9:16，屏幕分辨率 600*1024；
接入现有海康安防平台，支持 Web 端管理，可进行人员管理、参数配置、事件查询、系统维护等操作。
整体质保（含材料、安装等）≥1年
四、控制价
本项目为交钥匙项目，控制价79809.46元，价格为包干价。包括但不限于材料价格、安装费、安全设施设备费用、安装人员保险费、税金、利润等。
工期
合同签订之日起20个日历日内完工，交付使用。
‌

‌
附件2:
《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）
★（2）营业执照复印件加盖单位公章。
★（3）勘查现场时，需提供公司介绍信及本人身份证复印件并加盖单位公章。
★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需的响应资料及承诺函。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致：绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究贵公司的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写），（小写）¥元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包括但不限于材料价格、安装费、安全设施设备费用、安装人员保险费、税金、利润等全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4.工期：
（1）合同签订之日起20个日历日内完工，交付使用。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。
5.项目验收标准：产品质量符合国家现行相关标准及采购人的《技术标准和要求》。
6.付款方式及条件：我司负责全部货物到货、安装，经采购人验收合格后，采购人收到我司开具真实、合法、有效的普通发票并保证票据信息准确且所有联次内容一致支付合同总价的97%，剩余合同总价的3%作为质保金，待质保期满经采购人确认后扣除相关维修费用（如果有，采购人通知我司维修，在规定时间内我司未履行维修义务或者维修不合格的，采购人有权自行维修或委托第三方维修，费用由我司承担）后，采购人无息付清。质保期到期且满足退还质保金条件，双方协商办理退还质保金事宜。 
7.设备质保期：我司承诺所有货品质保期年（不少于1年）。

8.履约保证金：合同签订前我司向采购人交纳合同金额的10%作为履约保证金，待全部安装验收合格后无息退还履约保证金。
9.项目验收：
（1）货物到货时我司同时提供货物的产品合格证、使用说明书和保修书等资料。
（2）货物质量符合国家现行相关标准。
（3）货到现场后，双方一同依据装箱单进行到货验收，按合同清单对货物品牌型号，我司保证所供货物为品牌原厂原装正品，如弄虚作假，采购人有权拒收货物、不予退还履约保证金并按实际损失100%追究我司赔偿责任。我司所供货物在使用过程中发现非品牌原厂原装正品，存在仿（伪）情况，采购人同样有权追究乙方赔偿责任。
10.安装调试验收：
（1）我司将货物安装调试完毕，经采购人试运行72小时无质量问题，即货物安装调试验收合格。
（2）任何阶段的验收合格均不能免去我司承担的所供货物质量缺陷的责任。
11.售后服务
（1）我司按照国家有关法律规定及我司的售后服务承诺，对交付采购人的货物提供售后服务。
（2）我司的售后服务承诺：合同质保期内产品出现质量问题，我司接到采购人售后维修通知后，我司技术人员小时内（不超过24小时）作出服务响应。
12.货物交付：
（1）货物在交付采购前的运输、装卸费等费用及货物损毁、灭失风险由我司承担。
（2）我司保证所供产品的数量、型号规格和供货时间、地点符合采购人要求，保证产品质量符合国家、行业标准和双方约定，并将产品质量合格证、技术资料、使用说明书、保修等资料按要求移交采购人。
13.项目违约：
（1）工期违约：如因我司未按照承诺时间供货或我司原因导致延迟到货的，采购人按照每延误1 天（不足1天按1天计算），向采购人支付100元的违约金，以此累计，最高不超过合同总价的10%。
（2）货物验收不合格或不满足合同附件《技术标准和要求》或所供货物非合同约定品牌的原装正品的，采购人有权拒付合同价款，我司已收取的款项应全额退还，同时我司按合同价款的30%向采购人支付违约金，因此造成的损失由我司全额赔偿。同时采购人有权视情况单方面无责解除合同，且履约保证金不予退还，并将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
（3）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价的30％向采购人支付违约金。采购人可视情况将我司列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。
（4）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。
（5）上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
14.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
15.报价有效期：个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）
16.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
17.其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日
项目报价表
	序号
	名称
	型号
	产地
	品牌
	技术规格
	数量
	单价
	小计（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	XX水厂

	2
	小计
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	XXX水厂

	4
	小计
	
	

	费用合计¥：       元，  大写： 人民币   
	


注：1、此价格包括但不限于材料价格、安装费、安全设施设备费用、安装人员保险费、税金、利润等全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点并完成安装，费用包含在报价中。
3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书
本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。
委托代理人无转委托权。特此委托。
授权人（法定代表人）： （签字）    
授权人（法定代表人）身份证号码：
委托代理人：  （签字）     
委托代理人身份证号码：
委托代理人部门：职务：
委托代理人（电话）（手机） 
     报价人：（全称并加盖单位章）   
日期：年月日 
注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。
2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

