附件1：

《技术标准和要求》

盐酸及氢氧化钠生产厂家必须是注册并取得生产许可证的专业生产厂家。厂家在提供该产品的同时，需提供产品的产品合格证以及基本技术条件的检验报告（限有检验资质的鉴定组织）等证件复印件。该技术条件书的各项指标是盐酸产品所具备的基本技术条件。

一、盐酸：
（一）外观：无色或浅黄色透明液体；

（二）技术指标：

1.总酸度（以HCl计）ω/%  ≥ 31

2.铁（以Fe计）ω/% ≤  0.008

3.灼烧残渣ω/% ≤  0.10

4.游离氯（以Cl计）ω/% ≤  0.008

5.砷 ω/%≤  0.0001

6.硫酸盐（以SO42-计）ω/% ≤  0.03

（三）包装方式：用塑料桶或专用槽车包装加密封盖。

二、氢氧化钠 

（一）外观：片状，主体白色，有光泽，允许微带颜色；

（二）技术指标：

1.固含量（以NaOH计） ω/% ≥ 98

2.氯化钠（以NaCl计） ω/% ≤  0.05

3.碳酸钠（以Na2CO3计） ω/% ≤ 0.8

4.三氧化二铁（以Fe2O3计） ω/% ≤ 0.008

（三）包装方式：袋装，25 kg/袋，采用双层袋，内袋用聚乙烯薄膜，外袋用聚乙烯薄膜或牛皮纸；
三、其他要求：
（一）采用分批次供货的方式：

1.盐酸每批次供货量1—2吨。

2.氢氧化钠每批次供货量5—8吨。

（二）乙方收到甲方购货通知后12小时内货到现场，履行到货验收手续；
（三）具体技术要求按照《工业用合成盐酸》（GB/T 320-2006）、《工业用氢氧化钠》（GB/T 209-2018）执行。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）药剂生产厂家的生产许可证复印件加盖公章。
★（4）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（5）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含材料原价、税费、运输费、装卸费及每批次到货验收的随机第三方抽样检测费用等货到现场验收合格的全部费用。

盐酸每批次供货量1-2吨，氢氧化钠每批次供货量5-8吨，提供当批次货物时，我司提供本批次符合国家有关标准和采购人技术要求的产品合格证及包括合同附件《技术标准和要求》的检验报告，否则采购人有权拒绝收货；

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）自合同签日起，接到采购人供货通知后12个小时内按合同约定向采购人交付货物。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.付款方式及条件：

每批次所供药剂验收合格后，我司向采购人提供验收凭证、经双方确认的送货清单及正式增值税普通发票后，采购人一次性转账支付批次供货的货款。

6.履约保证金：本项目采用滚动分批供货，故履约保证金采用固定形式缴纳，金额为 1000元，我司以现金转账的方式，从其基本账户中转出，待年度合同履行日期结束后10个工作日内无质量问题无息全额退还履约保证金。

7.货物验收

（1）货到现场后，双方一同依据合同附件《技术标准和要求》的检验报告进行验收。

（2）我司提供每批次货物时，向采购人提供本批次符合国家有关标准和产品合格证及《技术标准和要求》的检验报告，否则采购人有权拒绝收货；

（3）产品质量符合国家现行相关标准及《技术标准和要求》。

（4）采购人有权对我司提供的货物进行抽检试验，一旦发现我司所提供货物指标不满足国家有关标准或《技术标准和要求》指标，采购人有权作出退货处理、并有权按实际损失向我司提出索赔。

（5）任何阶段的验收合格均不能免去我司承担的所供设备质量缺陷的责任。
8.运输、设备的包装方式和要求：

（1）我司保证采用专用车辆将货物送到采购人指定位置，杜绝各类产品或其它类型的交叉污染，保障产品纯净度，费用由我司方承担，同时由我司承担货物被采购人接收前的全部责任。

（2）包装均按照相关技术标准和要求执行。

（3）运输、搬运等过程中的安全问题全权由我公司负责。

9.药剂质量保证的承诺

我司对药剂的质量保证承诺：保证所供产品为原厂正品。如有弄虚作假，采购人有权拒收，并对采购人造成损失的，按实际损失追究赔偿责任。
10.工期违约：我司未按合同约定完成供货工作，则我司按逾期每日向采购人支付600元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过本批次供货货款的10%。
11.货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
12.第三人就我司提供的维修服务提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

13.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
14.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

15.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。
16.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：
联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	名称
	数量
	单位
	单价（含税）
	合计（含税）

	1
	盐酸
	5
	吨
	
	

	2
	氢氧化钠
	12
	吨
	
	

	总合计（含税）
	


注：1、此价格包含材料原价、税费、运输费、装卸费及每批次到货验收的随机第三方抽样检测费用等货到现场验收合格的全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

4、报价数量为预估数量，采购数量按实际发生数量为准，采购总价以实际发生额为准。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

