附件1：

《技术标准和要求》

一．技术需求说明：

1．应用范围：

用于自来水厂机械澄清池叶轮运行和调节速度和高度。

安装方式需拆除原有减速器，并与原有搅拌机主轴联接。

3. 技术要求

3.1原有减速器技术参数如下：①叶轮直径3200MM，②叶轮出水宽250MM，③叶轮转速3——9转/分钟，④蜗杆转速360转/分钟，⑤传动比i=66，⑥轴许用扭矩900KG-M，⑦电机功率4KW---132M1-6<变频＞，以上指标均被视为重要的技术指标和性能要求。 报价人要特别加以注意，必须对此了解清楚并完全满足这些要求。

3.2为使与搅拌机主轴相接，设备需为空心轴且上端为螺纹。可以调节提升叶轮高度。

3.3减速器安装方式为法兰联接。

3.4减速器类型为蜗轮蜗杆。
3.5匹配变频电机。

4.此次减速器更新施工包含原有设备的拆除和转运至指定地点，安装新设备与搅拌机的联接，负责设备的调试等工作。
5 报价人需现场勘察设备现状，拟定设备的选型和施工方案（包含施工时间）。
技术服务

1.  供货商负责现场安装调试，达不到技术标准和要求时， 业主有权提出整改 ，直至设备达到安全运行的技术标准。
2.  维修响应时间8小时，到达现场48小时内。质保期满后维修配件按照成本价收取。

三。现有设备图

[image: image1.jpg]



附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含税费、运输费、装卸费、调试安装费、安全措施费等至正常运行的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）自合同签日起，接到采购人供货通知后    个工作日内完成到货并安装调试至正常运行。（不得超过30个日历日）
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.付款方式及条件：

（1）经采购人验收并达到生产运行的标准，并经采购人签字确认以后，我司出具有效增值税普通发票予以支付合同总价的95%。余合同总价的5%作为质保金，质保金在质保期到期且满足退还质保金条件，办理退还质保金事宜。

（2）我司向采购人申请付款时，应附相关资料（如经相关单位确认的到货验收单、移交单等）。
6.质保期

（1）我司承诺设备质保期：设备安装调试验收投入使用合格之日起     个日历日（不得低于365日历日）。

7.履约保证金

我司在合同签订前向采购人缴纳10%的履约保证金，待货到现场确认数量后，并在安装投入运行达到安全运行要求标准，经确认验收质量无问题后无息全额退还履约保证金。
8.货物验收

（1）采购人在收到我司交付的货物后3个工作日内进行验收。

（2）我司提供的货物经采购人验收质量不合格或者不符合合同约定的，采购人有权拒收货物并通知我司，我司根据合同约定承担违约责任。

（3）对货物进行验收时，双方均应派员到场，我司不派员到场验收的，视为同意采购人单方对货物进行验收的结果。

（4）采购人在收到货物之日起3个工作日内，未通知我司货物不符合合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。
9.售后服务

（1）我司按照国家有关法律规定及我司的售后服务承诺，对交付采购人的货物提供售后服务。

（2）质保范围：质保期间若配件出现质量问题由我司提供免费维修或更换缺陷部件等售后服务。

（3）我司在接到采购人报修通知后8小时内响应，48小时内派技术人员到现场进行处理。

10.工期违约：我司若未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一日，应按每天1000元向采购人支付违约金，累计计算违约金总额最多不超过合同总价的 30%，迟延交货超过5天以上，我司除应按要求缴纳累计违约金外还应全额承担损失赔偿责任，同时采购人有权单方面无责解除合同。

11.货物验收不合格或所供货物有严重质量问题或非该品牌原装正品的，采购人有权拒付合同款，我司已收取的款项应全额退还，且我司按该批次货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我司全额赔偿。

12.第三人就我司提供的维修服务提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

13.上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
14.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

15.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

16.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

17.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	设备或材料名称
	数量
	价格
	施工项目

	减速机
	1台
	
	1.原有设备拆除。（含转移至甲方指定地点）

2.轴加工。

3.安装调试。

4.安全措施。

	合计（含税）
	


注：1、此价格包含税费、运输费、装卸费、调试安装费、安全措施费等到正常运行的全部费用，
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

