附件1：

《技术标准和要求》

一、开工时间：
    由我厂提前5个日历日告知施工方开始施工。工人进场前施工方需对工人进行安全培训，并将培训文件复印件交由我厂存档。
二、施工工期：
    进场开始计10个日历日内完成全部滤料添加工作以及滤池池壁清洗工作。
三、承担工作范围及技术要求：
1、将滤料搬运至指定筛洗地点；
2、过筛网筛除渣滓；
3、运送至一、二组滤池；
4、对一、二组滤池进行滤料添加至要求高度； 

5、要求在每格滤池滤料添加后，对滤料进行基本铺平；
6、剩余未筛洗滤料移至存料池存放；
7、滤池池壁清洗：包含两组滤池共16格的滤池池壁，及4组进水渠道清洗工作；
8、施工现场保持整洁有序，施工完成后对运送滤料的路面和施工工作面进行全面打扫，路上无残留滤沙，存放池清空并打扫干净，筛洗废料由施工方进行处理。
9、施工人员无条件接受生产厂委派的现场负责人监管，施工人员进入生产厂区必须按照生产厂的管理制度办理相关手续，并自觉遵守生产厂的各项厂区管理规定。
四、单位资质及施工人员要求：
此项工作为简单的人力劳动工作，无需施工资质和业绩。工作人员必须在进厂施工前购买意外保险，并提供复印件给二水厂作为存档资料。
五、验收标准
    滤料全部添加完毕，添加进滤池的滤料无其他杂质，滤料面基本平整，每格滤池滤料添加高度应满足生产厂要求，滤料全部添加完毕后施工道路和施工作业面保证清洁，滤料存放池保证干净。滤池池壁清洗完成后无青苔残留，池壁干净整洁。
附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含税费、人工费、安全措施费、滤料筛选、转运、添加，施工面清洁，筛洗滤料残渣清理，以及两组滤池池壁和进水清水渠清洗工作等费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）自合同签订日起，接到采购人通知后10个日历日内完完成全部滤料添加工作以及滤池池壁清洗工作。采购人提前5个日历日告知我司。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作。

5.付款方式及条件：

经验收合格15日内，采购人收到我司出具的普通增值税发票和转账资料，一次性转账支付。

6.货物验收

（1）验收方式：双方组织相关人员进行滤料筛选、转运、添加，滤池池壁清洗工作及施工完毕后现场清洁的验收。验收前我司提前2天向采购人提交验收申请。验收时，双方应现场签署验收报告。

（2）验收标准：我司对16格滤池进行滤料添加，每格按要求添加厚度，滤料表面铺平，施工及转运现场干净整洁，滤料筛洗后所剩杂质由我司进行处理，剩余未筛洗滤料移至存料池存放。滤池池壁清洗干净，无明显青苔、杂质、水垢。

7.我司保证在本合同签订后，接到采购人通知，进场施工后10个日历日内完成“技术标准和要求”所要求的全部工作。除不可抗力原因，我司不得造成工期延误，若由于我司原因造成延误，采购人有权单方面无责解除合同，乙方应承担因此造成的一切损失及责任。

8.我司保证工人进场前施工方需对工人进行安全培训，并将培训文件复印件交由甲方存档。 我司工作人员必须在进厂施工前购买意外保险，并提供复印件给采购人（二水厂）作为存档资料。  
9.我司保证本合同签订后，10个工作日内提交施工方案到采购人（二水厂），由采购人（二水厂）审核备案。
10.我司保证在施工现场设置一名安全管理员，并且无条件接受采购人委派的现场负责人监管，施工人员进入生产厂区必须按照生产厂的管理制度办理相关手续，并自觉遵守生产厂的各项管理规定。
11.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

12.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天）

13.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

14.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	序号
	工程单项
	计量单位
	工程量
	单价
	合计
	备注

	1
	滤料添加
	m³
	40
	
	
	

	2
	滤池清洗
	组
	2
	
	
	

	3
	税费
	项
	1
	
	
	

	总合计：


注：1、此价格包含税费、人工费、安全措施费、滤料筛选、转运、添加，施工面清洁，筛洗滤料残渣清理，以及两组滤池池壁和进水清水渠清洗工作等费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1。附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

