附件1：

《技术标准和要求》

	设备或材料名称
	官方订货号
	品牌
	数量
	技术标准

	触摸屏
	6AV2124-0JC01-0AX0
	西门子
	1
	SIMATIC HMI TP900 Comfort， 精智面板， 触摸操作， 9” 宽屏 TFT 显示屏， 一千六百万色， PROFINET 接口， MPI/PROFIBUS-DP 接口， 12MByte 项目组态存储器， Windows CE 6.0， 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort 11版

	阀门定位器
	6DR5020-0NG01-0AA2
	西门子
	1
	SIPART PS2 智能， 电气阀门定位器， . 4...20mA, Ex/nEx, 双作用， 聚碳酸酯外壳， 用于气动直行程和 角行程执行机构。 模拟量输出模块 (AOM)，模拟量位置反馈 4 ...20 mA。


附件2:

《报价文件格式要求》
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（报价人需主动出具申明一份加盖单位公章）。
★（4）报价人拟提供的服务必须符合采购人附件1《技术标准和要求》，并提供所需加盖公章的响应资料及承诺函。

★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格包含税费、运输费、装卸费等至正常运行的全部费用。
3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）自合同签日起，接到采购人供货通知后    个工作日内完成维修并安装调试至正常运行。（不得超过15个日历日）
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。

5.付款方式及条件：

经由采购人现场安装调试完成并验收合格后，支付合同款的95%，余下5%的作为质保金，质保金在设备质保期满后无质量问题，一次性无息结清。

6.质保期

（1）我司承诺设备质保期：设备安装调试验收合格之日起     个月（不得低于12个月）。

 （2）我司对货物的质量保证承诺：我司本次供货为原装正品，且我司具有本次所供货物品牌生产商的授权书（合同签订时提供并作为合同附件）。我司承担货物的质量缺陷责任，如本次采购货物存在质量缺陷或因缺陷发生故障，我司负责换货或维修并承担相应全部费用。
  7.货物验收

（1）货到现场后，双方按采购人所提供的技术要求共同进行货物验收，验收时应同时查验产品合格证书等相关资料。

（2）需由采购人的技术人员按《技术标准和要求》进行验收，达不到技术指标要求需立即更换，未按期限更换或拒不更换，用户有权提出退货。

（3）货物后期检查检验：货物到货验收仅为货物的初验，货物质保期内，采购人在使用过程中发现货物出现质量问题，我司无条件免费更换质量缺陷产品或部件，我司不得以已经采购人验收为由拒绝更换质量缺陷产品或部件，即任何阶段的验收合格均不能免去我司对所供货物质量缺陷的责任。

8.售后服务

（1）我司按照国家有关法律规定及我司的售后服务承诺，对交付采购人的货物提供售后服务。

（2）对质量缺陷货物进行换货处理：我司接到采购人售后换货通知后，我司替换货物45个日历天内到达现场。

（3）货物在合同约定质保期内，无法修复或者经两次维修仍无法正常使用的，采购人有权要求我司更换或退货。

（4）我司不按合同约定承担质量保证责任的，采购人可垫付费用对货物进行修复，采购人修复货物所垫付的全部费用以及采购人由此遭受的一切经济损失均由我司承担。

9.工期违约：我司未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一天，应按100元/天的标准向采购人支付违约金，以此累计计算。

10.我司向采购人交付的货物不符合合同约定，致使不能实现采购人订立本合同目的的，我司按本合同总价款10％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，我司提供满足合同约定要求的货物。若所交付的货物仍然不符合合同约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我司按合同总价款的30%向采购人支付违约金。

11.第三人就我司提供的维修服务提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

12.我司保证所供产品均为合同品牌原厂正品，如弄虚作假，采购人有权拒收货物，同时我司全额赔偿所有损失并负全责。若在使用过程中发现所供货物非原装正品，存在仿（伪）情况，我司向采购人支付合同总价30%的违约金，造成的一切损失和相关责任均由我司承担。采购人有权单方面无责解除本合同。
13.如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

14.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于或等于30个日历天。）

15.我司承诺：2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

16.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日
项目报价表

	设备或材料名称
	官方订货号
	品牌
	数量
	技术标准
	价格（含税）

	触摸屏
	6AV2124-0JC01-0AX0
	西门子
	1
	SIMATIC HMI TP900 Comfort， 精智面板， 触摸操作， 9” 宽屏 TFT 显示屏， 一千六百万色， PROFINET 接口， MPI/PROFIBUS-DP 接口， 12MByte 项目组态存储器， Windows CE 6.0， 可项目组态的最低版本 WinCC Comfort 11版
	

	阀门定位器
	6DR5020-0NG01-0AA2
	西门子
	1
	SIPART PS2 智能， 电气阀门定位器， . 4...20mA, Ex/nEx, 双作用， 聚碳酸酯外壳， 用于气动直行程和 角行程执行机构。 模拟量输出模块 (AOM)，模拟量位置反馈 4 ...20 mA。
	

	总合计（含税）:
	


注：1、此价格包含税费、运输费、装卸费等到正常运行的全部费用。
2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

     报价人：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。

