附件1 
技术标准和要求
一、技术标准
（一）服务内容
    按照本项目监测内容要求，规范完成相关指标监测，并提供检验检测报告。
（二）监测范围
污水处理厂（站）无组织、有组织废气监测，垃圾填埋厂无组织废气监测。
（三）监测内容
1、无组织废气监测
	污水处理厂（站）名称
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	塘汛城市生活污水处理厂
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	永兴城市生活污水处理厂
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	七星坝城市生活污水处理厂
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	游仙区小枧镇临时污水处理站
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	涪城区丰谷镇污水处理站
	厂内体积浓度最高处
	甲烷
	1次/年

	
	厂界
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	绵阳城区新建生活垃圾卫生填埋场
	厂界
	硫化氢
	1次/月

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	
	
	颗粒物
	


2、有组织废气监测
	污水处理厂（站）名称
	监测点位
	监测项目
	监测频次

	塘汛城市生活污水处理厂
	有组织废气排放口1
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	
	有组织废气排放口2
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	
	有组织废气排放口3
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	永兴污水处理厂（二期）
	有组织废气排放口
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	

	七星坝城市生活污水处理厂
	有组织废气排放口
	硫化氢
	1次/半年

	
	
	氨
	

	
	
	臭气浓度
	


（四）服务周期
一年。
（五）工作要求
1、监测时间要求
年检：1-6月内；
半年检：上半年1-4月内，下半年7-10月内。
月检：每月10日内。
若遇特殊情况无法在要求时间内完成监测的，应提前告知采购人，说明原因，征得采购人同意后方可更改监测时间。
2、首次开展现场监测服务前，须根据现场查勘情况向采购人提交一份具体的监测方案（须包含监测布点，取样、监测方法及依据等内容），并按照本项目监测内容要求有计划的开展监测服务。开展现场监测服务时，需由采购人现场管理人员签字确认。
3、报价人应充分了解采购人的行业类别、排污许可要求、废气排放标准等，项目实施严格遵守国家相关法律、法规、制度规定，符合相关行业规范要求，按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理行业》（HJ978-2018）、《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ/T 1106—2020）、《排污单位自行监测技术指南 水处理》（HJ 1083-2020）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《排污单位自行监测技术指南 总则》 (HJ 819-2017)、《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ-T55-2000）等标准规范，如国家、地方或行业主管部门出台新规定，以最新标准规范执行。
4、报价人须在检测完成后10个工作日内向采购人提供检验检测报告（加盖CMA章），一式两份。
5、报价人在项目实施过程中遇到问题，应及时反馈采购人，对于采购人提出的技术要求、合理变更以及必要的检验应当接受。
（六）资质要求
1、具有检验检测机构资质认定证书，且在有效期内；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求中涉及的所有指标，不得分包。
2、所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用，实验室地址应能满足样品监测的时效性和运输的安全性要求。
二、其它要求
1、报价人提供检测服务，应保证项目检测质量，按时完成检测工作，对检测结果的真实性、完整性、可靠性负责。
2、报价人应对采购人的商业信息、技术文件和检测报告等严格保密。未经采购人同意，中选人不得将检测结果披露给其他任何机构或个人。
3、采购人因工作需要，涉及监测咨询及重大检查的技术支持，报价人应当积极配合。
4、报价人应注意消防安全、用电安全、设备操作安全、人身安全等，在采集水样时如违反安全相关规定发生安全事故由报价人自行负责。

5、若在服务周期内采购人因工作需要涉及应急检测，所产生费用应按招采签订的合同单价执行。

附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。其所投产品类别应在其营业执照经营范围内。
★（3）2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（6）具有检验检测机构资质认定证书，且在有效期内；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求中涉及的所有指标，不得分包；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。

★（7）所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。（需提供该仪器、量具的照片及检定报告）

★（8）实验室地址应能满足样品监测的时效性和运输的安全性要求。（需提供实验室详细门牌地址及实验室内部环境高清照片）

2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：检测、出具加盖CMA公章的检验检测报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。

3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
如果我司中选，我司将保证完成接贵司通知后在 5 个日历天内完成检测工作，并在 10 个工作日内出具检验检测报告（加盖CMA章）。
项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》进行逐项验收。
售后服务

我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。应在接到采购人通知后   小时内响应，对采购人的检测结果负责。

7、付款方式及条件：
（1）按约定周期进行检测后，出具检验检测报告（加盖CMA章）后支付该笔检测100%款项。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税税率为   %的普通发票后10个工作日内支付上述费用。

8、项目违约：
（1）项目逾期违约：约定的取证时间每逾期1天，我司向采购人支付500元逾期取证违约金，以此累计计算，该违约金采购人可从本项目任何应支付款项中扣除；

（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成检测检验、出具报告工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的生产厂（供应商），我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：

2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价表
	序号
	污染物名称
	监测点位
	监测频次
	检测总数
	单 价（元）
	金额（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	......
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计金额： 


注：1、报价含监测费、检测费、人工费、路费、报告编制费，税金等出具报告所需的全部费用。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
附件4：
符合性评审表
	序号
	内容
	要求
	
	
	
	

	1
	报价函
	报价人所提供的报价文件必须符合报价函模板。
	
	
	
	

	2
	营业执照
	营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。
	
	
	
	

	
	
	备注：提供营业执照复印件加盖单位公章，原件备查。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	3
	2021年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录
	2021年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	报价人必须为未被列入“信用中国”网站或中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业
	1.报价人需自行按照网址进行网页截图打印。

2.报价人中选后，询价人可做进一步审查，或询价结束后，由其他报价人针对此情况提出的质疑或投诉。经审查，报价人提供的相关资料与查实的情况不符，不符合条件的或弄虚作假的，其询价申请资料视为无效文件，询价人有权拒绝退还相应保证金（如有）。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	5
	联合体
	不允许联合体参与
	
	
	
	

	
	
	要求：报价资料未提供联合体协议书的，视为非联合体参加比价，则符合要求。
	
	
	
	

	6
	技术要求
	报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	7
	资质
	具有检验检测机构资质认定证书，且在有效期内；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求中涉及的所有指标，不得分包；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。
	
	
	
	

	8
	设备
	所有监测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。（需提供该仪器、量具的照片及检定证书）。
	
	
	
	

	9
	场地
	实验室地址应能满足样品监测的时效性和运输的安全性要求。（需提供实验室详细门牌地址及实验室内部环境高清照片）。
	
	
	
	

	10
	评审结果
	是否通过
	
	
	
	


评审结果为“通过”和“不通过”，有任何一项评审结果为“不通过”的，则报价人未通过符合性评审，不得进入下一评审程序。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
第2页 共4页

