附件1
技术标准和要求
一、服务内容及范围
（一）检测对象
污水处理厂脱水后污泥。
（二）监测点位
绵阳市永兴城市生活污水处理厂污泥脱水车间
绵阳市永兴污水处理厂（二期）有机污泥脱水车间
绵阳市永兴污水处理厂（二期）无机污泥脱水车间
绵阳市塘汛城市生活污水处理厂一期污泥脱水车间
绵阳市塘汛城市生活污水处理厂B区污泥脱水车间
绵阳市七星坝城市生活污水处理厂污泥脱水车间
（三）检测频次
1次/半年。
（四）检测指标
pH、含水率、粪大肠菌群菌值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物。
（五）服务周期
一年。
（六）工作内容
1、样品采集
（1）样品采集前，提前通知采购人，在现场工作人员的陪同下进行。样品采集应按相关技术规范要求进行，样品采集完成后，按规范要求填写样品采样单，并经现场工作人员签字确认。
（2）样品的采集、保存、储存容器应符合国家、行业等相关技术规范要求，采样工具、器皿等均由报价人自行准备。
（3）采集的样品应具有代表性，采取多点取样混合，样品重量不小于 1kg。
2、污泥检测
样品到达实验室后应及时处理，按照国家现行有效技术标准、规范进行相关指标检测，并做好试验记录。
项目监测、分析方法应当严格遵守国家的有关法律、法规、制度规定、有关行业规范，按照《排污许可证申请与核发技术规范 水处理（试行）》（HJ 978—2018）、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）、《城镇污水处理厂污泥泥质》（GB 24188-2009）等标准规范，如国家、地方或行业主管部门出台新标准规范，以最新标准规范执行。
3、出具检测报告
（1）制定完整的污泥检验检测报告，须包括项目基本情况、检测项目、检测设备、检测方法、相关规范及依据、检测结果及评价等。
（2）检测数据要求真实、准确、完整，必须加盖检验检测专用章、骑缝章和CMA计量认证标识章，否则报告无效
（3）检测报告要求有报告编写人、审核人和授权签字人签字，否则报告无效。
（4）检测报告需在取样后15个工作日内向采购人提供，一式两份。
4、向采购人提供必要的检测咨询服务。
5、配合采购人完成自行监测方案制定。
（七）工作要求
   1、检测时间要求：上半年1-3月内，下半年7-9月内。
若遇特殊情况无法在要求时间内完成取样的，应提前告知采购人，说明原因，征得采购人同意后方可更改取样时间。
2、报价人在项目实施过程中遇到问题，应及时反馈采购人，对于采购人提出的技术要求、合理变更以及必要的检验应当接受。
二、资质要求
1、须为具有独立法人资格，具有有效营业执照的企业（单位）
2、具有《检验检测机构资质认定证书》，在有效期内且有效期不低于三个月或出示正在重新办理的相关证明；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求中涉及的所有指标，不得外包；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。
3、具有完成检验检测工作的人员配备，拥有3名以上环境监测类专业中级及以上工程师，明确检测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证检测结果准确可靠。
4、实验室地址应能满足样品监测的时效性和运输的安全性要求。
三、其它要求
1、报价人提供检测服务，确保项目检测质量，按时完成检测工作。报价人对检测结果的真实性、完整性、可靠性负责。
2、报价人应对采购人的商业信息、技术文件和检测报告等严格保密。未经采购人同意，报价人不得将检测结果披露给其他任何机构或个人。

3、若在服务周期内采购人因工作需要涉及应急检测，所产生费用应按招采签订的合同单价执行。
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。

★（3）必须提供具有检验检测机构资质认定证书，且在有效期内；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求的指标；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。（提供复印件加盖鲜章，原件备查）

★（4）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项（此项在报价函中承诺）。
★（5）报价人拟供应的服务必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
★（6）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。
★（7）必须提供具有完成检验检测工作的人员配备及设施设备，拥有3名以上环境监测类专业中级及以上工程师，明确检测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证检测结果准确可靠，所有检验检测仪器、量具均经过质检部门检定合格并在有效期内使用。（提供相关人员的资格证及近12个月的社保购买证明，相应检测设备仪器的采购发票。）
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效申请文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：检测、出具加盖CMA公章的检验检测报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、检测相关时间节点
（1）供货期：在合同签订后12个月内，半年检：上半年1-3月，下半年7-9月。工作检验检测报告须在监测完成后   个工作日内（不超过15个工作日）向采购人提供，一式两份，并加盖检验检测专用章、骑缝章和CMA计量认证标识章，并有报告编写人、审核人和授权签字人签字。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的货期及服务期限内完成标的物检测任务及配套服务工作。
5、项目验收标准：依据附件1《技术标准和要求》验收。

6、售后服务

  我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。应在接到采购人通知后   小时内（不超过8小时）响应，如无法解决，     小时内（不超过24小时）派人至现场，并完成检测报告的出具工作，保证采购人工作正常开展，对因此而给甲方造成的损失由乙方负责。

  7、付款方式及条件：
（1）按约定周期进行检测后，出具检验检测报告（加盖CMA章）后支付该笔检测100%款项。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税税率为    %的增值税普通发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）检测报告因我司问题导致不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成检测工作，则我司按逾期每日向采购人支付100元的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的服务提供商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
11、我司承诺：

（1）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。

12、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价表
	序号
	检测点位
	检测项目
	检测频次
	单价
	合计

	1
	永兴城市生活污水处理厂污泥脱水车间
	PH、含水率、粪大肠菌群值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物
	2
	
	

	2
	永兴城市生活污水处理厂（扩建项目）有机污泥脱水车间
	PH、含水率、粪大肠菌群值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物
	2
	
	

	3
	永兴城市生活污水处理厂（扩建项目）无机污泥脱水车间
	PH、含水率、粪大肠菌群值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物
	2
	
	

	4
	塘汛城市生活污水处理厂1期污泥脱水车间
	PH、含水率、粪大肠菌群值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物
	2
	
	

	5
	塘汛城市生活污水处理厂B区污泥脱水车间
	PH、含水率、粪大肠菌群值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物
	2
	
	

	6
	七星坝城市生活污水处理厂污泥脱水车间
	PH、含水率、粪大肠菌群值、细菌总数（MPN/kg干污泥）、总镉、总铬、总铅、总汞、总砷、总镍、总锌、总铜、矿物油、挥发酚、总氰化物
	2
	
	

	含税总价：


注：1、报价含检测、出具加盖CMA公章的检验检测报告、出具增值税普通发票、技术标准和要求中未提及的但与项目相关的必要服务的全部费用。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
附件4：
符合性评审表
	序号
	内容
	要求
	报价人
	报价人
	报价人

	1
	报价函
	报价人所提供的报价文件必须符合报价函模板。
	
	
	

	2
	营业执照
	营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。                
	
	
	

	
	
	备注：提供营业执照复印件加盖单位公章，原件备查。
	
	
	

	3
	2022年—至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录
	2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录（此项在报价函中承诺）。
	
	
	

	4
	报价人必须为未被列入“信用中国”网站或中国政府采购网渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业
	1.报价人需自行按照网址进行网页截图打印。

2.报价人中选后，询价人可做进一步审查，或询价结束后，由其他报价人针对此情况提出的质疑或投诉。经审查，报价人提供的相关资料与查实的情况不符，不符合条件的或弄虚作假的，其询价申请资料视为无效文件，询价人有权拒绝退还相应保证金（如有）。
	
	
	

	
	资质证明
	必须提供具有检验检测机构资质认定证书，在有效期内且有效期不低于三个月或出示正在重新办理的相关证明；许可使用CMA标志，检验检测能力涵盖本技术标准与要求的指标；提供资质认定证书、证书附表等相关佐证资料。（提供复印件加盖鲜章，原件备查）
	
	
	

	5
	联合体
	不允许联合体参与
	
	
	

	6
	技术要求
	报价人拟供应的产品必须符合采购文件附件1“技术标准和要求”并按要求提供相应资料。
	
	
	

	7
	相关证明
	必须提供具有完成检验检测工作的人员配备及设施设备，拥有3名以上环境监测类专业中级及以上工程师，明确检测人员和管理人员的职责、权限和相互关系，有适当的措施和程序保证检测结果准确可靠。（提供相关人员的资格证及近12个月的社保购买证明，相应检测设备仪器的采购发票。）
	
	
	

	8
	评审结果
	是否通过
	
	
	


注意：

有任何一项评审结果为“不通过”的，则报价人未通过符合性评审，不得进入下一评审程序。
第2页 共4页

