附件 1

绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司
粉末活性炭技术标准和要求
一、项目情况概述
为提升生活饮用水处理工艺效能，确保水质安全稳定，现需采购符合国家标准的木质净水用粉末活性炭。结合生产厂区粉末活性炭消耗量及库存量，现三水厂采购量为3吨，燕儿河预估采购量10吨，用于吸附水中有机污染物、异味及有害物质。通过使用吸附性能优异、质量稳定的粉末活性炭，强化吸附能力，确保出水水质达到《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022），降低污染物残留风险。
二、技术标准
表1：三水厂粉末活性炭技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性（若填写是则应明确原因）

	外观：为黑色粉末，无臭，无味，在一般溶媒中均不溶解。
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	性能：以果壳(椰壳)为原料，氯化锌、磷酸为活化剂，经碳化、活化精制而成，成品吸附能力优异
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	碘吸附值(mg/g) ≥900
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	亚甲兰吸附值(mg/g) ≥105
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	水份（%）≤10
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	强度%≥85
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	PH值≥5.5-6.5
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	表现密度g/ml在0.32~0.47之间
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	目数为200目
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	粉末活性炭粒度2)：

2.00mm~0.63mm，%≥85

0.63mm以下，% ≤5
	产品检验报告

/检验报告有效期内
	是
	否

	灰分（%）≤5.0
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否


表2：燕儿河水厂粉末活性炭技术标准

	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性（若填写是则应明确原因）

	外观：为黑色粉末，无臭，无味，在一般溶媒中均不溶解。
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	性能：以果壳(椰壳)为原料，氯化锌、磷酸为活化剂，经碳化、活化精制而成，成品吸附能力优异
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	碘吸附值(mg/g) ≥900
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	亚甲兰吸附值(mg/g) ≥105
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	水份（%）≤10
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	强度%≥85
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	粉末活性炭PH值：5.5-6.5
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	表现密度g/ml在0.32~0.47之间
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	目数为325目
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	粒度：
45μm，通过率≥80%
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否

	灰分（%）≤5.0
	产品检验报告
/检验报告有效期内
	是
	否


该技术条件书的各项指标是粉末活性炭所具备的基本技术条件，具体技术要求见《木质净水用活性炭》（GB/T13803.2-1999）。
三、其他要求
（一）供货期要求
合同签订后，以现场通知为准，收到采购人购货通知后48小时内货到现场。

（二）验收标准
1、产品到厂后，我公司有权取样检测并指定有检测资质的第三方检测机构进行重新检测，待检测结果达到技术标准后验收。如产品达不到现使用药品要求，将视为不合格产品退货，并赔偿由此给我公司生产造成的全部损失。在对药品送检时，送检合格、不合格的产品所产生的一切检测费用由供应商承担。

2、每次药品到货后，随机选取5～10袋样品进行称重。若样品重量低于技术标准与要求规定重量，供应商应在采购人要求时限内无条件更换满足要求的货物，并承担因此产生的一切费用和责任。

3、供应商负责产品质量稳定，必须符合国家相关标准和本竞价文件附件1《技术标准和要求》的标准及封存样品的各项指标（送检第三方样品指标）。不符合的产品由供应商自行负责更换并妥善处置，并承担相应的违约责任。
（三）包装要求
1、500kg/袋，每袋均配有吊带，且吊带承重能力大于500Kg，每袋能够独立吊装，每袋有生产厂标志，要求包装袋具有防潮功能;
2、材质：聚丙烯；
3、颜色：黑色或白色；
4、总体技术要求
    4.1、袋身长方体型设计，料口、底、盖、吊带防泄漏缝制，具有良好的防漏粉、高强度性能;

    4.2、吊耳为四吊耳，具体见下参考图例；
    参考尺寸

	总尺寸：

	边长：A=950mm
	高度：F=1350mm

	进料口尺寸：

	直径：B=450mm
	高度：C=550mm

	出料口尺寸：

	直径D=440mm
	高度：E=590mm

	吊带：

	长度：G=260mm


[image: image1.png]


以上尺寸为大致尺寸，允许满足国标内的公差范围。
填充后最大的占地面积 : 115*115 cm；

5、基布、吊带的技术要求；

5.1、基布的物理性能指标应符合国标G13/T 10454-2000的规定；

5.2、基布裁剪应无散丝；

5.3、吊带、吊绳抗拉强度和伸长率必须符合国标G13/T 10454-2000的规定；

6、结构技术要求

6.1、腰箍强度应达到基布强度二倍以上；

6.2、腰箍必须缝在吊带外部，以增加吊带受力强度；

6.3 有边缝的袋体，必须缝制在任一吊带下，以增加边缝强度；

7、缝制技术要求

7.1、底缝的抗拉强度，必须达到基布强度的42％以上；

7.2、缝制要求平直，无脱针断线，无浮线、吊针，起针和落针处回针不少于三针，吊带长度要等量，搭缝处要均匀、平直；

7.3、集装袋要求平直挺括，不得有明显缺经少纬，不得有明显疵点，表面不允许有明显污迹，袋体印刷图案清晰，位置准确；

7.4、料口、底、盖、吊带防泄漏缝制，不得从缝接出出现漏粉。

8、回收

在质量允许范围内，可回收再利用。

9、出厂试验性能测试

    抽样提吊试验

10、执行标准：G13/T 10454-2000；

（四）供应商要求
供应商提供的生活饮用水用粉末活性炭必须是注册并取得生产许可证的专业生产厂家产品，所供应的粉末活性炭必须取得有效的产品涉水许可证。供应商在提供该产品的同时，需提供产品的药品生产许可证、产品涉水许可证、营业执照、药剂经营范围许可证以及满足技术条件的检验报告（限获得了国家资质认定的检验检测机构，附检验组织的资质证明）等证件复印件。
四、运输装卸要求
本次购买含运输和装卸等费用，卸货至各厂区指定位置。

采购限价

采购限价明细表
	品类
	参数指标
	控制单价 （元/吨）
	供应量（吨）
	合计（元）
	备注

	三水厂粉末活性炭
	详见本文件《技术标准和要求》
	6200
	3
	18600
	该项为供应量为采购需求量，单价控制价为6200元/ 吨

	燕儿河水厂粉末活性炭
	详见本文件《技术标准和要求》
	6500
	10
	65000
	该项为单价采购，供应量为年度预估量，单价控制价为6500 元/吨


备注：

1、本项目最高限价以每项控制单价为准，预估总金额为三水厂粉末活性炭采购总价和燕儿河水厂粉末活性炭预估采购总价的合计，预估总金额仅作为评审依据。

2、上述报价包含材料原价、税费、运输费、装卸费及到货现场取样验收的第三方检测费用、税金等货到项目现场验收合格的全部费用

附件 2：响应文件格式要求
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
★（1）报价函（见附件 3）
★（2）营业执照复印件加盖单位公章
★（3）生产许可证、涉及饮用水卫生安全产品许可批件
★（4）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）

★（5）供应商拟提供的货物技术参数、包装要求、售后服务等必须符合本竞价公告附件 1《技术标准和要求》的要求，并提供所需加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。
★（6）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

（二）特别说明
响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的 PDF 文档或图片，否则视为无效申请文件。

响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

供应商需严格按附件 2 格式内容制作，若响应文件出现附件 2 格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件 3：报价函（模板）

致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
一、我公司全面研究了贵公司的竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）      （此项填报按采购量、采购预估量结合所报单价的预估总金额） ，（小写）¥        元的报价，详细报价详见附表。并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
上述报价包含材料原价、税费、运输费、装卸费及到货现场取样验收的第三方检测费用货到项目现场验收合格的全部费用。
二、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
三、供货期：合同签订后，以现场通知为准，收到采购人购货通知后48小时内货到现场。如果我司为本项目供应商，我司将保证在上述承诺的期限内完成相应工作及供货服务工作。
四、质量标准

（一）我司负责产品质量稳定，必须符合国家相关标准和竞价公告附件1“技术标准和要求”的标准及封存样品的各项指标（送检第三方样品指标）。不符合的产品由我司自行负责更换并妥善处置，并承担相应的违约责任。

（二）每批次到货现场取样送检第三方的验收指标：送检指标满足竞价公告附件1“技术标准和要求”的标准，“技术标准和要求”以外的指标满足国家要求。

（三）我司应保证所供产品的数量、型号规格和供货时间、地点符合采购人要求，保证产品质量符合国家、行业标准和双方约定，并将并将产品质量合格证、质检报告、技术资料、使用说明书等资料按要求移交采购人。
（四）我司同意采用到货后，先检后用方式，由双方送样至第三方检测机构进行检测（检测项应包括但不限于技术标准和要求中所要求的全部指标），并出具检测报告。上述检测指标必须符合竞价公告附件1“技术标准和要求”的标准。
五、合同付款方式：所供药剂经验收合格后，供应商向采购人提供验收凭证、经双方确认的药剂送货清单及正式增值税普通发票后，采购人一次性转账支付供货的货款。

六、合同履约保证金：该项目涵盖年度采购事宜，履约保证金采用固定价形式缴纳。金额为5000.00元，大写：人民币伍仟元整，供应商从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时以双方商定为准。待合同履行结束后15个工作日内无质量问题无息全额退还履约保证金。

七、药剂质保期：我司保证所供产品为原厂正品。在符合国家标准的仓储条件下，货到验收合格后质保 1 年，以产品达到收货点起算。
八、违约责任
（一）采购人无正当理由未按合同约定向供应商支付合同价款的，应按同期银行存款利率向供应商支付违约金，违约金总额不超过应支付费用总额的10%。

（二）如因供应商未按照承诺时间供货或供应商原因导致延迟到货的，供应商应按每延迟1个小时（不足1小时按1小时计算），以本次通知实际供货量的合同金额的1‰（不足200元，按200元计）向采购人缴纳违约金，以此累计，最高不超过本次通知实际供货量的合同金额的10%。合同期内出现两次延时供货情况，采购人有权终止本合同。

（三）无论任何阶段，采购人发现供应商所供货物不满足国家相关标准、竞价公告附件1《技术标准和要求》的，供应商应在采购人要求时限内无条件更换满足要求的货物，并承担因此产生的一切费用和责任，未支付的货款不予支付，已支付货款的供应商应无条件退还，同时供应商应按该批次货款的30%向采购人支付违约金，造成采购人损失的供应商应全额赔偿。若出现上述情况2次以上的，除按照上述约定处置外，供应商还应支付合同总价30%的违约金，同时，采购人有权单方面无责解除合同且不予退还履约保证金，另外采购人有权将供应商列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

（四）若供应商所供产品非原厂正品，供应商应全额退还已支付的货款，且采购人不予退还其履约保证金，若因此造成损失的供应商应全额赔偿，同时采购人有权单方面无责解除合同并将供应商列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

（五）因供应商原因拒不履行合同，应按合同总价的30%向采购人缴纳违约金，并就造成的损失进行全额赔偿。同时采购人可单方面解除合同并有权将供应商列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”。

（六）第三人就供应商提供的货物提出权利主张的，由供应商负责处理，由此给采购人造成损失的，供应商承担赔偿责任。

（七）本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。
上述违约金和赔偿金可由供应商另行缴纳，也可由采购人从任意未付款或质保金或履约保证金中扣除。

九、如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。
十、报价有效期：       个日历天（递交响应文件起要求不少于或等于 30 个日历天。）
十一、其他承诺：          （若有）。
     供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
 联系电话：
    时间： 年 月 日
附表  报价明细表
	品类
	参数指标
	单价（元/吨）
	供应量（吨）
	合计（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	预估总金额（元）合计
	

	备注：

上述报价包含材料原价、税费、运输费、装卸费及到货现场取样验收的第三方检测费用、税金等货到项目现场验收合格的全部费用。

税率为     %。


注：供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。
