附件1：

技术标准和要求

一、项目情况概述

为满足正常工作使用需求，我司拟新购6台空调，详细要求如下。

二、技术标准

| 技术内容 | 应提供的佐证资料/提供的时间要求 | 是否为符合性要求 | 是否具有唯一性（若填写是则应明确原因） |
| --- | --- | --- | --- |
| 5p柜式空调要求： 1.制冷量≥12000W,制冷功率≦3800W； 2.制热量≥16000W(含加热管），制热功率≦3800W； 3.循环风量≥1750m3/h，以确保室内空气流通和温度均匀分布。 扫风方式：支持上下/左右扫风。 - 制冷剂：R32或R410a； - 噪音：室外机≤60dB,室内机≤50dB， - 电源供电：采用三相电（380V） - 工作模式：变频 | 拟投产品提供3C认证、节能认证、环境产品标志认证证书及产品彩页资料加盖供应商单位公章/参与竞争阶段 | 是 | 否 |
| 大1.5P壁挂空调要求： - 产品功率：大1.5P、能效等级：1级、冷暖类型：冷暖电辅 - 制冷量：≥3510W、制冷功率：≦810W - 制热量：≥5010W、制热功率：≥1230W、电辅加热功率：≥1000W - 循环风量：≥600立方米/小时 - 制冷剂：R32 - 电源性能：220V/50Hz - 工作模式：变频 | 拟投产品提供3C认证、节能认证、环境产品标志认证证书及产品彩页资料加盖供应商单位公章/参与竞争阶段 | 是 | 否 |

- 安装地址

- 城南客服中心临时水表检定实验室：机场东路200号（2台5p柜式空调）

- 剑南西路加压站配电室：涪城区城北接到剑南路西段第三社区居委会（1台5P柜式空调）

- 水质检测中心：长虹大道北段216号（3台大1.5P挂壁机）

- 其他要求

- （一）供货期要求/工期要求：接到采购方通知后15个日历日内供货到采购人指定地址，并于3个日历日内完成安装调试达到验收条件。

- （二）验收标准：

- 1.国家标准

- - GB 50243-2016《通风与空调工程施工质量验收规范》（商用/大型系统）

- - GB/T 7725-2022《房间空气调节器》（家用/小型空调）

- - GB 17790-2008《家用和类似用途空调器安装规范》（安装安全强制标准）

- 2. 行业规范

- - 《空调工程施工质量验收规程》（CECS 483:2017）

- - 《家用空调安装服务规范》（T/CAS 464-2021）

（三）质保要求

- 内外机质保期不低于6年，经双方验收合格之日起算。

- （四）售后服务及其他要求：

- 1.供应商需在使用地2小时范围内建有熟练的售后队伍，供应商接到购货方的售后服务通知后派技术人员在1小时内到场，供应商接到购货方的售后服务通知后2小时内完成相关问题的处理，涉及更换零部件的，最长处理问题时间不超过24小时，逾期未完成视为供应商售后服务响应违约。

- 2.质保期内出现非人力破坏而导致的产品问题均由供应商承担。

四、采购清单

| 序号 | 台式/挂壁 | 数量 | 单位 | 功率 | 是否需拆旧（拆旧数量） | 是否超线（柜机标准4米、挂机标准3米） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式 | 3 | 台 | 5p | 否 | 否 |  |
| 2 | 挂壁 | 3 | 台 | 大1.5P | 需要拆旧（2台） | 1台超线（需3.5米），2台标准3米 |  |
| - 该价格为包干价，包含但不限于设备原价、运输费、安装费、旧机拆除费、超线费、税金等全过程所需的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |  |

附件 2：

响应文件

- 1.响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
    ★（1）报价函（见附件 3）
    ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。
    ★（3）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）。
    ★（4）供应商拟提供的货物质量、技术参数、工期要求、质保、验收标准及安装质量、售后服务等必须符合采购人附件 1《技术标准和要求》的要求，并提供所需加盖公章的证明资料、响应资料及承诺函。
    ★（5）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

- 2.特别说明

- （1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无效申请文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件 3：

报价函（模板）

致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：

1.我公司全面研究了贵公司的竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以人民币（大写）       ，（小写）¥      元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。

2.上述报价包含：此价格为固定包干价，该价格为包干价，包含但不限于设备原价、运输费、安装费、旧机拆除费、超线费、税金等全过程所需的一切费用。

3.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

- 4.工期

我司接到采购方通知后15个日历日内供货到采购人指定地址，并于3个日历日内完成安装调试达到验收条件。

- 5.货物验收

我司对空调采购项目需严格按照采购人提供的《技术标准和要求》执行，严格遵守参照技术要求内规定的标准。

- 6.质保及售后要求

- （1）质保期：内外机质保期不低于6年，经双方验收合格之日起算。

（2）我司应按照国家有关法律规定及我司的售后服务承诺，对交付采购人的货物提供售后服务。

- 7.合同价款及支付

设备全部到货安装调试后，经相关部门验收合格后，支付至合同总价的95%，待第一年质保期满后经采购人确认后15天内，扣除相关维修费用（如经采购人通知我司维修，但在规定时间内我司未履行维修义务或者维修不合格的，采购人有权自行维修或委托第三方维修，费用由我司承担）后，无息一次性予以支付。但我司仍要履行质保期内的质保义务。

8.合同履约保证金：合同的履约保证金为合同总价款的10%。我司可从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。待合同履约定工作完成并提交合格的成果资料后，经双方确认无误后，采购人无息全额退还履约保证金。

- 9.施工安全责任及措施

（1）空调安装过程中，我司承诺应做好安全防范工作，施工过程中所发生的施工安全事故及工作人员伤亡（包括对第三方造成的伤害）由我司自行承担法律及经济赔偿责任。

（2）我方保证施工人员在施工过程中必须在施工现场悬挂醒目的安全标志。

（3）我方承诺：施工过程如有人员进入有限空间或高处作业等特种作业施工，必须严格按照相关规范进行报备、作业。安排安全管理人员对作业现场的安全、规范管理负责。在项目实施过程中负责做好安全保障措施，因安全保护措施缺失、违规施工等发生的任何安全事故及经济损失均由我司承担。

10.违约责任

（1）采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按同期银行贷款利率向我司支付违约金。

（2）我司未按合同约定时间向采购人交付货物的，每逾期一天(不足一天时按一天算)，应按每天100元向采购人支付违约金，以此累计，最高不超过本次通知实际供货量的合同金额的10%。迟延交货超过15日的，采购人有权单方解除本合同，并要求我司赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。

（3）我司向采购人交付的货物不符合本合同约定，致使不能实现采购人订立本合同目的的，我司应按本合同金额的10％向采购人支付违约金。同时，采购人有权拒收该货物，并有权选择要求我司予以修理、更换、重作、退货或减少本合同约定价款。修理、更换、重作后交付的货物仍然不符合本合同约定的，采购人有权单方面解除本合同，并要求我司按本合同总价款10%向采购人支付违约金，且履约保证金不予退还。

（4）我司不按合同约定向采购人提供售后服务的，应按合同总价款的3％向采购人支付违约金。

（5）我司未按约定对货物进行安装、调试，造成货物不能正常使用的，采购人有权退货我司应在收到采购人的退货通知之日起7个工作日内一次性退还采购人支付的所有合同价款并自行拆除货物，并按本合同总价款10％向采购人支付违约金，且履约保证金不予退还。

（6） 第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（7）本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。

- 11.如果我司被确定为本项目的供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

12.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不少于或等于 30 个日历天。）

13.其他承诺：                （若有）。

供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：

时间： 年 月 日

| 序号 | 台式/挂壁 | 数量 | 单位 | 功率 | 是否需拆旧（拆旧数量） | 是否超线（柜机标准4米、挂机标准3米） | 品牌/型号 | 裸机单价（元） | 附加费（元）（超线、拆旧费） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式 | 3 | 台 | 5p | 否 | 否 |  |  |  |  |
| 2 | 挂壁 | 3 | 台 | 大1.5P | 需要拆旧（2台） | 1台超线（需3.5米），2台标准3米 |  |  |  |  |
| 合 计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目报价表

注：

1.上述价格为包干价。该报价包含但不限于设备原价、运输费、安装费、旧机拆除费、超线费、税金等全过程所需的一切费用。

2.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。

法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）

授权人（法定代表人）身份证号码：

委托代理人：  （签字）

委托代理人身份证号码：

委托代理人部门：                           职务：

委托代理人（电话）               （手机）

供应商：（全称并加盖单位章）

日期：       年    月    日

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.申请人的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。