
附件 1：

技术标准和要求
一、项目情况概述

为调节开茂水厂进水PH值，减少应急情况下PAC投加量，拟采购二氧化碳，用于在温度升高的情况下降低进水PH值。根据开茂水厂实际温度情况，计划在温度超过15℃时投加二氧化碳，预计投加时间为每年4-11月。

二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求

	1.二氧化碳


	食品生产许可证/食品生产许可品种明细表（包含二氧化碳）/参与竞争阶段
	是

	2.产品供应标准：GB 1886.228-2016,在此基础上，二氧化碳纯度需≥99.995%，总烃需≤20ppm。
	提供产品制造商证明文件/参与竞争阶段
	是

	3.供应商免费提供配套投加设施：100m³汽化器一台，低流量调压减压器1只，连接软管、卡套等池体外现场供气管路所需五金配件和后期维护。供应商免费提供配套二氧化碳包装容器：杜瓦二氧化碳专用瓶（禁止氧、氮、氩、二氧化碳混用），充装食品二氧化碳净重≥200公斤/瓶。现场需按照采购人要求配备储存600-1500公斤二氧化碳的包装容器。包装容器如外观质量较差，在接到采购人通知后需立即进行更换。提供的设备出现故障的需在接到采购人通知后不超过3小时内到场进行处理。
	提供响应承诺函/参与竞争阶段
	是


三、其他要求

（一）供货期要求/工期要求：接到采购人通知后不超过24小时内供货到开茂水厂。

（二）验收标准

1.随货提供质量报告，过磅单。

2.采购人有权对供应商提供的货物进行抽检试验，一旦发现供应商所提供货物指标不满足国家有关标准、采购人《技术标准和要求》指标不符，供应商应按合同约定承担相应的违约责任。
（三）质保要求

保质期不低于1年。
（四）售后服务及其他要求

1.需由供应商提供配套投加设施：100m³汽化器一台，低流量调压减压器1只，连接软管、卡套等池体外现场供气管路所需五金配件和后期维护。

2.需由供应商提供配套二氧化碳包装容器：杜瓦二氧化碳专用瓶（禁止氧、氮、氩、二氧化碳混用），充装食品二氧化碳净重≥200公斤/瓶。现场需按照采购人要求配备储存600-1500公斤二氧化碳的包装容器。包装容器如外观质量较差，在接到采购人通知后需立即进行更换。

（六）配置要求/需求清单

	名    称
	规格型号（若有）
	具体参数（若有）
	单位
	预估量
	控制含税单价（元）
	预估总价（元）
	备 注

	二氧化碳
	
	
	KG
	16000
	2.5
	40000
	

	配套投加设施
	100m³汽化器一台，低流量调压减压器1只，连接软管、卡套等池体外现场供气管路
	
	套
	1
	0
	0
	

	二氧化碳包装容器
	杜瓦二氧化碳专用瓶
	充装食品二氧化碳净重≥200公斤/瓶
	个
	8
	0
	0
	


备注：本项目为2025年度二氧化碳年度采购项目，签订单价合同，合同期限为一年，实际用量以采购人通知为准，最终按照成交单价及实际购买量作为结算依据。
附件2:

《响应文件格式要求》
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
    ★（1）报价函（见附件 3）
    ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）供应商需提供食品生产许可证/食品生产许可品种明细表（必须包含二氧化碳），提供证书等相关资料复印件加盖单位公章。
★（4）供应商必须符合附件1《技术标准和要求》。供应商需按照附件1《技术标准和要求》的要求提供证明资料、响应资料及承诺函，以上资料需加盖单位公章。

★（5）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）
★（6）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

2.特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司的                 竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以二氧化碳气体单价¥    元/千克和投加装置    元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
3.货物交付时限
接到采购人通知不超过       个小时内供货到开茂水厂。（最低要求：不超过24小时）

如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限内完成项目工作。
4.合同付款方式

每批次所供产品经验收合格后，我司向采购人提供验收凭证、经双方确认的产品送货清单及正式增值税普通发票后，采购人一次性转账支付本批次供货的货款。

5.履约保证金：本项目采用滚动分批供货，履约保证金采用固定价形式缴纳。金额为2000元。我司从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。履约保证金待我司货物验收合格后无质量问题，采购人无息全额退还履约保证金。

6.货物质保期

（1）质保期：我司保证所供产品为原厂正品。在符合国家标准的仓储条件下，货到验收合格后质保     年。（最低要求：要求不低于1年）
7.运输、包装

我司保证采用专用车辆将货物送到 (开茂水厂地址：北川羌族自治县永昌镇开茂村开茂水厂),厂内具体位置按照联系人通知为准。数量按照每次需求运输，杜绝各类产品或其他类型的交叉污染，保障产品纯净度，费用由我司承担，同时由我司承担货物被采购人接收前的全部责任。包装均按照相关技术标准和要求执行。
8.货物验收

（1）我司提供当批次货物时，需提供本批次符合国家有关标准和采购人技术要求的产品合格证以及《技术标准和要求》的检验报告，否则采购人有权拒绝收货。

（2）我司承诺产品质量符合国家现行相关标准及《技术标准和要求》。

（3）货到现场后，双方一同依据采购人《技术标准和要求》要求进行验收，如弄虚作假，采购人有权拒收货物、没收合同履约保证金并按实际损失100%追究我司赔偿责任。我司所供货物在使用过程中出现质量问题，采购人有权追究我司由此造成的全部赔偿责任。

（4）任何阶段的验收合格均不能免去供应商承担的所供货物质量缺陷的责任。
9.违约责任

（1）采购人无正当理由未按合同约定向我司支付合同价款的，应按同期银行存款利 率向我司支付违约金，违约金总额不超过应支付费用总额的30%。

（2）如因我司未按照承诺时间供货或我司原因导致延迟到货的，我司应按每延迟1个小时(不足1小时按1小时计算),以本次通知实际供货量的合同金额的1‰(不足200元，按200元计)向采购人缴纳违约金，以此累计，最高不超过本次通知实际供货量的合同金额的30%。合同期内出现两次延时供货情况，采购人有权终止本合同。

（3）无论任何阶段，采购人发现我司所供货物不满足国家相关标准及采购人的《技术标准和要求》，我司应在采购人要求时限内无条件更换满足要求的货物，并承担因此产生的一切费用和责任，未支付的货款不予支付，已支付货款的我司应无条件退还，同时我司应按该批次货款的30% 向采购人支付违约金，造成采购人损失的我司应全额赔偿。若出现上述情况2次及以的，除按照上述约定处置外，我司还应支付合同总价30%的违约金，同时，采购人有权单方面无责解除合同且不予退还履约保证金，另外采购人有权将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

（4）若我司所供产品非原厂正品，我司应全额退还已支付的货款，且采购人不予退还其履约保证金，若因此造成损失的我司应全额赔偿，同时采购人有权单方面无责解除合同并将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

[image: image1.png]


（5）因我司原因拒不履行合同，应按合同总价的30%向采购人缴纳违约金，并就造成的损失进行全额赔偿。同时采购人可单方面解除合同并有权将我司列入采购人供应商信用信息管理库“黑名单”，管理期限最长为5年。

（6）第三人就我司提供的货物提出权利主张的，由我司负责处理，由此给采购人造成损失的，我司承担赔偿责任。

（7）合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

（8）上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
10.如果我司被确定为本项目的成交供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

11.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不得低于： 30 个日历天。）

12.其他承诺：                （若有）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间： 年 月 日
报价明细表

	名    称
	规格型号（若有）
	具体参数（若有）
	单位
	数量
	报价（元）
	备 注

	二氧化碳
	
	
	KG
	1 
	
	

	配套投加设施
	100m³汽化器一台，低流量调压减压器1只，连接软管、卡套等池体外现场供气管路
	
	套
	1
	 
	

	二氧化碳包装容器
	杜瓦二氧化碳专用瓶
	充装食品二氧化碳净重≥200公斤/瓶
	个
	8
	 
	


1.以上报价包含材料价格、税费、运输费、税金、装卸费及配套服务装置的储存、使用、维修等全部费用。
2.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2.供应商的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

1

