
附件 1：

技术标准和要求
	序号
	名称
	型号
	序列号
	采购数量
	备注

	1
	电源模块
	PS 25W 24VDC
	6ES7505-0KA00-0AB0
	1
	三水厂

	2
	CPU模块
	CPU 1513-1 PN
	6ES7 513-1AL02-0AB0
	1
	三水厂

	3
	CPU模块
	CPU 1214C DC/DC/DC
	214-1AG40-0XB0
	1
	三水厂

	4
	AO模块
	AO 4×U/I ST
	6ES7 532- 5HD00-0AB0
	1
	三水厂

	5
	AO模块
	SM1232 AQ 4x
	232-4HD32-0XB0
	1
	三水厂

	6
	触摸屏
	TP1200 Comfort
	6AV2 124-0MC01-0AX0
	1
	三水厂

	7
	触摸屏
	TP700 Comfort
	6AV2 124-0GC01-0AX0
	1
	三水厂

	8
	终端模块
	ET200SP备件
	193-6PA00-0AA0
	1
	三水厂

	9
	西门子PM模块
	6EP1332-4BA00
	-
	1
	开茂水厂

	10
	西门子PS模块
	6ES7505-0KA00-0AB0
	-
	1
	开茂水厂

	11
	西门子CPU模块
	6ES7513-1AL02-0AB0
	-
	1
	开茂水厂

	12
	西门子DI模块
	521-1BH10-0AA0
	-
	1
	开茂水厂

	13
	西门子DQ模块
	522-1BH10-0AA0
	-
	1
	开茂水厂

	14
	西门子AI模块
	6ES7531-7KF00-0AB0
	-
	1
	开茂水厂

	15
	西门子AQ模块
	6ES7532-5HD00-0AB0
	-
	1
	开茂水厂

	16
	西门子RS485模块
	6ES7541-1AB00-0AB0
	-
	1
	开茂水厂

	17
	西门子RS485模块
	241-1CH30-1XB0
	-
	1
	开茂水厂

	18
	西门子PM模块
	6ES7288-0ED10-0AA0
	-
	1
	开茂水厂

	19
	西门子DQ模块
	222-1BH32-0XB0
	-
	1
	开茂水厂

	20
	西门子AI模块
	231-4HD32-0XB0
	-
	1
	开茂水厂

	21
	西门子CPU模块
	214-1BG40-0XB0
	-
	1
	开茂水厂

	22
	西门子DQ模块
	222-1HH32-0XB0
	-
	1
	开茂水厂

	23
	西门子AI模块
	234-4HE32-0XB0
	-
	1
	开茂水厂

	24
	MOXA串口转换器
	TCC-120I
	-
	1
	开茂水厂

	25
	MOXA交换机
	EDS-528E-4GTXSFP-LV
	-
	1
	开茂水厂

	26
	明纬开关电源
	SDR-120-24
	-
	1
	开茂水厂

	27
	虹润信号隔离器
	NHR-M23-27/X-0/X-D
	-
	3
	开茂水厂

	28
	正泰隔离变压器
	NDK-1000
	-
	1
	开茂水厂

	29
	明纬开关电源
	MDR-40-24
	-
	1
	开茂水厂

	30
	MOXA光电转换器
	IMC-21-S-SC
	-
	1
	开茂水厂

	31
	西门子PLC
	CPU:224XP AC/DC/relay
	-
	1
	加压站

	32
	PLC扩展模块
	EM235
	-
	1
	加压站

	33
	西门子触摸屏
	SMART700IE V3
	-
	1
	加压站

	34
	西门子SMART PLC
	S7-200SMART CPU:SR60
	-
	1
	加压站

	35
	PLC
	S7-200SMART CPU:SR40
	-
	1
	加压站

	36
	S7-200SMART扩展模块
	EM AM06
	-
	1
	加压站

	37
	西门子S7-1200本体
	 S7-1200 CPU1214C  DC/DC/DC     
	-
	1
	加压站

	38
	S7-1200扩展模块
	SM1221  SM1222
	-
	各1件
	加压站

	39
	S7-1200扩展模块
	SM1231  SM1232
	- 
	各1件
	加压站

	40
	S7-1200电源
	 PM207  5A
	-
	1
	加压站

	41
	交换机（普联科技）
	TP-LINK  TL-SG1005D
	-
	1
	加压站

	42
	CPU模块
	S7-200smart CPU ST20
	6ES7 288-1ST20-0AA1
	1
	燕儿河水厂

	43
	CPU模块
	S7-200smart CPU ST30
	6ES7 288-1ST30-0AA1
	1
	燕儿河水厂

	44
	DI模块
	DI 16×DC24V
	6ES7321-1BH02-0AA0
	1
	燕儿河水厂

	45
	DI模块
	DI 16/DO 16×DC24V
	6ES7323-1BL00-0AA0
	1
	燕儿河水厂

	46
	DO模块
	DO 16×DC24V/0.5A
	6ES7322-1BH01-0AA0
	1
	燕儿河水厂

	47
	CPU模块
	S7-200smart CPU ST60
	6ES7 288-1ST60-0AA1
	1
	燕儿河水厂

	48
	编程线
	6GK1 571-0BA00-0AA0
	
	1
	燕儿河水厂

	合计
	52
	


附件2:

《响应文件格式要求》
响应文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：
    ★（1）报价函（见附件 3）
    ★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）供应商必须符合附件1《技术标准和要求》。供应商需按照附件1《技术标准和要求》的要求提供证明资料、响应资料及承诺函，以上资料需加盖单位公章。

★（4）2022 年 1 月 1 日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（供应商需主动出具申明一份加盖单位公章）
★（5）供应商必须为未被列入 “信用中国” 网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业，提供相关资料（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

2.特别说明

（1）响应文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档或 图片，否则视为无文件。

（2）响应文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对供应商做出不利评审结果的，责任由供应商自负。

（3）供应商需严格按附件2格式内容制作，若响应文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:
 报 价 函（模板）
致绵阳市水务（集团）有限公司第一分公司：
1.我公司全面研究了贵公司的                 竞价公告及相关资料。经研究，我司愿以              元的报价，并遵照竞价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
3.合同付款方式

合同签订10日内预付10%，货到现场验收合格30天内，支付至合同总价的95%，剩余5%，质保期期满后，无质量或售后服务问题无息支付。

4.质保期:所有货物到货完成，经双方验收合格之日起不低于12个月.
5.履约保证金：合同总价的10％。我司从其基本账户以转账的方式或以保函形式向采购人缴纳或提供，在合同签订时，以双方约定为准。待合同履行日期结束后，15个工作日内无息全额退还履约保证金。

6.违约责任

（1）我司不能交货的，采购人不向我司付款。我司应向采购人偿付相当于不能交货部分货款的30%的违约金;

（2）我司所交物品品种、数量、规格、质量不符合采购人规定的，由我司负责包换或退货，并承担由此产生损失的实际费用;

（3）我司逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，并向采购人偿付每日千分之五的违约金，并承担采购人因此所受的损失费用。

（4）合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

上述违约金可由我司以现金转账的方式缴纳也可由采购人从任意应付款、应退还款项中扣除。
7.我司完全知晓并了解附件4“合同主要条款”中的内容，如果我司被确定为本项目的成交供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵公司的竞价公告（含附件）及我司的响应文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，竞价公告（含附件）、响应文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

8.报价有效期：     个日历天（递交响应文件起要求不得低于： 30 个日历天。）

9.其他承诺：                （若有，请供应商自行添加）。
供应商（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间： 年 月 日
报价明细表

	序号
	名称
	型号
	序列号
	品牌
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	电源模块
	PS 25W 24VDC
	6ES7505-0KA00-0AB0
	
	1
	
	

	2
	CPU模块
	CPU 1513-1 PN
	6ES7 513-1AL02-0AB0
	
	1
	
	

	3
	CPU模块
	CPU 1214C DC/DC/DC
	214-1AG40-0XB0
	
	1
	
	

	4
	AO模块
	AO 4×U/I ST
	6ES7 532- 5HD00-0AB0
	
	1
	
	

	5
	AO模块
	SM1232 AQ 4x
	232-4HD32-0XB0
	
	1
	
	

	6
	触摸屏
	TP1200 Comfort
	6AV2 124-0MC01-0AX0
	
	1
	
	

	7
	触摸屏
	TP700 Comfort
	6AV2 124-0GC01-0AX0
	
	1
	
	

	8
	终端模块
	ET200SP备件
	193-6PA00-0AA0
	
	1
	
	

	9
	西门子PM模块
	6EP1332-4BA00
	-
	
	1
	
	

	10
	西门子PS模块
	6ES7505-0KA00-0AB0
	-
	
	1
	
	

	11
	西门子CPU模块
	6ES7513-1AL02-0AB0
	-
	
	1
	
	

	12
	西门子DI模块
	521-1BH10-0AA0
	-
	
	1
	
	

	13
	西门子DQ模块
	522-1BH10-0AA0
	-
	
	1
	
	

	14
	西门子AI模块
	6ES7531-7KF00-0AB0
	-
	
	1
	
	

	15
	西门子AQ模块
	6ES7532-5HD00-0AB0
	-
	
	1
	
	

	16
	西门子RS485模块
	6ES7541-1AB00-0AB0
	-
	
	1
	
	

	17
	西门子RS485模块
	241-1CH30-1XB0
	-
	
	1
	
	

	18
	西门子PM模块
	6ES7288-0ED10-0AA0
	-
	
	1
	
	

	19
	西门子DQ模块
	222-1BH32-0XB0
	-
	
	1
	
	

	20
	西门子AI模块
	231-4HD32-0XB0
	-
	
	1
	
	

	21
	西门子CPU模块
	214-1BG40-0XB0
	-
	
	1
	
	

	22
	西门子DQ模块
	222-1HH32-0XB0
	-
	
	1
	
	

	23
	西门子AI模块
	234-4HE32-0XB0
	-
	
	1
	
	

	24
	MOXA串口转换器
	TCC-120I
	-
	
	1
	
	

	25
	MOXA交换机
	EDS-528E-4GTXSFP-LV
	-
	
	1
	
	

	26
	明纬开关电源
	SDR-120-24
	-
	
	1
	
	

	27
	虹润信号隔离器
	NHR-M23-27/X-0/X-D
	-
	
	3
	
	

	28
	正泰隔离变压器
	NDK-1000
	-
	
	1
	
	

	29
	明纬开关电源
	MDR-40-24
	-
	
	1
	
	

	30
	MOXA光电转换器
	IMC-21-S-SC
	-
	
	1
	
	

	31
	西门子PLC
	CPU:224XP AC/DC/relay
	-
	
	1
	
	

	32
	PLC扩展模块
	EM235
	-
	
	1
	
	

	33
	西门子触摸屏
	SMART700IE V3
	-
	
	1
	
	

	34
	西门子SMART PLC
	S7-200SMART CPU:SR60
	-
	
	1
	
	

	35
	PLC
	S7-200SMART CPU:SR40
	-
	
	1
	
	

	36
	S7-200SMART扩展模块
	EM AM06
	-
	
	1
	
	

	37
	西门子S7-1200本体
	 S7-1200 CPU1214C  DC/DC/DC     
	-
	
	1
	
	

	38
	S7-1200扩展模块
	SM1221  
	-
	
	1
	
	

	
	
	 SM1222
	-
	
	1
	
	

	39
	S7-1200扩展模块
	SM1231  
	-
	
	1
	
	

	
	
	SM1232
	-
	
	1
	
	

	40
	S7-1200电源
	 PM207  5A
	-
	
	1
	
	

	41
	交换机（普联科技）
	TP-LINK  TL-SG1005D
	-
	
	1
	
	

	42
	CPU模块
	S7-200smart CPU ST20
	6ES7 288-1ST20-0AA1
	
	1
	
	

	43
	CPU模块
	S7-200smart CPU ST30
	6ES7 288-1ST30-0AA1
	
	1
	
	

	44
	DI模块
	DI 16×DC24V
	6ES7321-1BH02-0AA0
	
	1
	
	

	45
	DI模块
	DI 16/DO 16×DC24V
	6ES7323-1BL00-0AA0
	
	1
	
	

	46
	DO模块
	DO 16×DC24V/0.5A
	6ES7322-1BH01-0AA0
	
	1
	
	

	47
	CPU模块
	S7-200smart CPU ST60
	6ES7 288-1ST60-0AA1
	
	1
	
	

	48
	编程线
	6GK1 571-0BA00-0AA0
	
	
	1
	
	

	合    计
	


1.此价格包含自控备品备件货款、税费、运输费、装卸费等移交给采购人前的所有费用。
2.供应商需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于供应商的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致响应文件被拒绝或其他不利于供应商的评审结果，责任由供应商自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （供应商） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的竞价活动。委托代理人在                               项目 竞价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

  供应商：（全称并加盖单位章）   
   日期：       年    月    日 

注1.附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

供应商的法定代表人直接参加竞价活动的，不需要提供授权。

附件4
绵阳市水务（集团）有限公司
第一分公司

自控系统备品备件采购合同主要条款

甲方：
乙方：
合同有效期：   年   月   日至   年   月   日
签订日期：   年   月   日
甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买　自控系统备品、备件　事宜，签订本合同并共同遵守。

货物

合同价格

合同总价为     元（含税），（大写      元），价格包含自控备品备件货款、税费、运输费、装卸费 等移交给甲方前的所有费用，详见附件报价清单表。

质量要求

乙方负责产品质量稳定，质保期内不符合的产品由乙方自行负责更换并妥善处置，并承担相应的违约责任。

货物交付时间

待双方合同签订，收到甲方通知后15个日历日内货到现场，履行到货验收手续。

货物交付地点及方式

乙方将货物安全运抵甲方指定地点，并交付甲方或甲方指定的收货人。甲乙双方当面清点货物数量后在货物清单上签字确认。

1.货物在交付甲方前的运输、装卸等费用及货物损毁、灭失风险由乙方承担；货物交付甲方后的运输、装卸等费用及货物损毁、灭失风险由甲方承担。

2.乙方应保证所供产品的数量、型号规格和供货时间、地点符合甲方要求，并将产品质量合格证、技术资料、使用说明书等资料按要求移交甲方。

二、履约保证金及合同价款支付方式
（一）履约保证金

本合同的履约保证金为合同总价的10%，即：金额为 元，大写：人民币       元，缴纳方式                。待合同履行日期结束后，15个工作日内无息全额退还履约保证金。

（二）支付方式

合同签订10日内预付10%，货到现场验收合格30天内，支付至合同总价的95%，剩余5%，质保期期满后，无质量或售后服务问题无息支付。

三、货到验收

（一）乙方所供货物在质保期内使用过程中出现质量问题，甲方有权追究乙方由此造成的全部赔偿责任。

（二）任何阶段的验收合格均不能免去乙方承担的所供货物质量缺陷的责任。

四、质保期

所有货物到货完成，经双方验收合格之日起12个月。

五、甲方权利义务

（一）甲方有权要求乙方交付符合本合同约定的货物。

（二）甲方有权要求乙方按本合同约定的时间、地点向甲方或甲方指定的收货人交付货物。

（三）甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。

（四）本合同约定的其他权利和义务。

六、乙方权利义务

（一）乙方有权利要求甲方按合同约定支付价款。

（二）乙方保证交付甲方的货物，没有侵犯他人依法享有的知识产权（含商标权、专利权和著作权）。

（三）乙方确保交付甲方的货物，不侵犯第三方的商业秘密和其他合法权益。

（四）按本合同约定承担货物质保责任。

（五）本合同约定的其他权利和义务。
七、违约条款

（一）甲方的违约责任：

甲方违反合同规定拒绝收货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

（二）乙方的违约责任：

1.乙方不能交货的，甲方不向乙方付款。乙方应向甲方偿付相当于不能交货部分货款的30%的违约金；
2.乙方所交物品品种、数量、规格、质量不符合甲方规定的，由乙方负责包换或退货，并承担由此产生损失的实际费用；
3.乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，并向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。

八、其他约束条件

本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。

九、合同的变更和解除

（一）本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。

（二）本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（三）出现以下情形之一，甲乙双方可以解除本合同。

1.双方协商一致。

2.法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。

十、通知及送达

（一）双方在履行本合同过程中发出的全部通知，均须采取书面形式，送达地址按照甲方联系人通知为准。

（二）甲方为履行本合同的指定联系人为：

三水厂：      ，联系电话：       。

燕儿河水厂：     ，联系电话：      。

开茂水厂：       ，联系电话：        。

加压站：        ，联系电话：       。

乙方为履行本合同的指定联系人为：       ，联系电话为：         。

（三）任何一方的地址或联系人等涉及重大信息发生变更时，须在变更前日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。

十一、争议的解决

因履行本合同发生的争议，由当事人友好协商解决，协商不成的，按下列第2种方式解决：
1.提交绵阳仲裁委员会仲裁；

2.依法向甲方所在地人民法院起诉。

十二、合同生效及其他

（一）本合同一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份，具有同等法律效力。

（二）本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日生效。

（三）合同期限：合同签订之日生效。
1

