附件1
技术标准和要求
一、项目情况概述
永兴污水处理厂潜水推流器故障报警，经过现场检查，推流器叶轮和轴承连接处已经咬死，叶轮损坏，进一步拆卸齿轮箱，发现齿轮箱严重损坏，机器受损严重，需经返具有苏尔寿授权维修中心进行大修,更换叶轮，减速箱及维修备件包,以保证扩建项目AO池生产工艺运行正常。
二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求

	齿轮箱备件品牌：苏尔寿， 齿轮箱零件号12690295
	提供产品制造商证明文件(不限于如下方式：产品合格证、授权证明文件、承诺书)/参与竞争阶段
	是

	
	
	

	叶轮：高强度聚氨脂材料整体铸造  叶轮零件号45071404-2500
	提供产品制造商证明文件(不限于如下方式：产品合格证、授权证明文件、承诺书)/参与竞争阶段
	是

	
	
	

	备件包品牌：苏尔寿， 维修包零件号61702036（清单附后）
	提供产品制造商证明文件(不限于如下方式：产品合格证、授权证明文件、承诺书)/参与竞争阶段
	是


三、其他要求
（一）供货期要求/工期要求
接到采购方通知后60日历日内，将修复完成的整机供货到采购人指定地址永兴污水处理厂。
（三）验收标准
1.供应商必须提供苏尔寿品牌原装配件的相关证明材料，由设备制造商提供的《产品质量证明文件》。
2.维修后出具整机拆检报告（只接受苏尔寿厂家授权的维修中心提供出具的报告）。
3.维修中心提供维修后设备出厂检测报告。
（四）质保要求
质保期限为12个月。
（五）售后服务及其他要求
1.响应时间，针对在收到客户服务要求后，24小时内到位，并初步进行故障诊断。
2.提供至少一次现场免费的技术培训，包括设备操作、日常保养及故障排除技巧。
（六）配置要求/需求清单
备件包KIT REPAIR SB1600-2500NEW 详细清单（潜水推流器SB2525A 45/4配套）
	序号
	货号
	描述
	数量
	单位

	1
	11070078M
	RETAINING RING CIRCLIP 18X1,20 DIN471 挡圈卡环
	1
	PC

	2
	11010030M
	ANTIFRICTION BEARING  DDUCM NS7S 减摩轴承
	1
	PC

	3
	11080073M
	RETAINING RING CIRCLIP 80X2.50 DIN472挡圈卡环
	1
	PC

	4
	11070058M
	RETAINING RING CIRCLIP 35X1.50 DIN471挡圈卡环
	1
	PC

	5
	11010148M
	ANTIFRICTION BEARING 2LFS减摩轴承
	1
	PC

	6
	11090096M
	SHAFT SEAL  DIN3760 BAU3X2 SIM524 轴封
	2
	PC

	7
	11120054M
	O-RING  O型圈
	1
	PC

	8
	31320152M
	CABLE GLAND SB2500 电缆密封套
	1
	PC

	9
	31150307M
	BEARING HOUSING COVER TOP SB2500 轴承箱封盖
	1
	PC

	10
	11120020M
	O-RING  O型圈
	1
	PC

	11
	12990056M
	CAP 55X7 TTI:.1010550 螺帽
	1
	PC

	12
	11210238M
	CAP SCREW, SOCKET HD M8X30 DIN912 带帽螺钉
	2
	PC

	13
	11120511M
	O-RING O型圈
	1
	PC

	14
	11570018M
	HOSE CLAMP 42.3-45.5MM SS 软管夹子
	1
	PC

	15
	43030110M
	GROMMET CABLE PROTECTOR SB2500 D16.5 NBR 电缆保护器
	1
	PC

	16
	11110135M
	MECHANICAL SEAL 55MM SIC-SIC NBR 机械密封
	1
	PC

	17
	11120055M
	O-RING  NBR70 DIN3771 O型圈
	1
	PC

	18
	11130004M
	SEAL RING C8X12 DIN7603 CU.AS 密封圈
	1
	PC

	19
	11490028M
	LOCK WASHER M12 NORDLOCK DIN25201 SS 锁紧垫圈
	1
	PC

	20
	11120003M
	O-RING  O型圈
	1
	PC

	21
	11490028M
	LOCK WASHER M12 NORDLOCK DIN25201 SS锁紧垫圈
	2
	PC

	22
	43110035M
	BUSHING SB2500 RF87/2 GLRD 衬套
	1
	PC

	23
	11120315M
	O-RING  DIN3770 O型圈
	1
	PC

	24
	11360082M
	SET SCREW M5X6 DIN916 固定螺钉
	1
	PC

	25
	11080012M
	RETAINING RING CIRCLIP 62X2 DIN472挡圈卡环
	2
	PC

	26
	11130084M
	SEAL RING A12X16X1.5 DIN7603 CU 密封圈
	2
	PC


（七）对供应商的要求
1.至少提供1份备件供货业绩证明。
2在更换备件时，如业主需要技术支持供应商需派专业服务人员到现场进行指导安装。
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。

★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★（6）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。

★（7）至少提供1份业绩证明（类似业绩是指以报价人作为合同主体签订的ABS品牌备件供货业绩）。
2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效报价文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：返厂维修费、、清理保养、回厂运输费、货物装卸费用、税金、质保期服务等设备验收合格所需的全部费用。
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：接到采购人通知后，     日历日（不超过60个日历日）内将修复完成的整机供货到到货地点工作。

（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限及服务期限内完成标的物维修任务及配套服务工作。
5、项目验收标准：

（1）我司承诺将在合同约定的时间内完成所有的维修工作，并出具苏尔寿品牌原装配件的相关证明材料，由设备制造商提供的《产品质量证明文件》；维修后出具整机拆检报告（只接受苏尔寿厂家授权的维修中心提供出具的报告）；苏尔寿厂家授权的维修中心维修后出具的设备出厂检测报告。

（2）设备连续正常运行一周后，由我司提出验收申请，由采购人组织相关人员进行该项目验收工作，验收合格由采购人出具各部门签字的项目验收单。

（3）依据附件1《技术标准和要求》内相关要求进行验收。

6、售后服务

  (1)我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。在质保期内的设备故障及缺陷由我司无偿解决，应在接到采购人通知后   小时内（不超过8小时）响应，如无法解决故障，     小时内（不超过24小时）进行初步故障诊断，如非人为因素造成的故障，此期间给采购人造成的损失由我司负责。

  (2)我司所更换的配件因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

（3）维修过程中所涉及的拆卸、运输、零部件更换等所有与该项目有关的工作均应由报价人完成。

（4）设备维修完毕后，我司将提供维修更换配件清单及设备测试、相应的检修测试报告单、故障设备及更换设备的影像资料、配件的出厂合格证明。
7、付款方式及条件：
（1）经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税税率为    %的增值税普通发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成维修工作，则我司按逾期每日向采购人支付千分之三（不足200元按200元计）的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的候选供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、质保期：
（1）我司将本次维修的设备进行质保，自验收合格之日起算，保修期为   

     个月（不低于12个月）。若国家相关部门规定本合同项目质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。

（2）质保期内非人为原因导致的设备故障由我司负责免费维修，并承担由此给采购人造成的损失。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：

（1）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。

（2）维修所涉更换件为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价表
	序号
	维修设备型号
	更换零配件名称/编号
	数 量
	单位
	单 价（元）
	金额（元）
	品牌

	1
	根据技术标准和要求中的清单进行分项报价
	......
	
	
	
	
	

	2
	
	......
	
	
	
	
	

	3
	
	......
	
	
	
	
	

	4
	
	......
	
	
	
	
	

	5
	
	......
	
	
	
	
	

	6
	
	......
	
	
	
	
	

	含税合计金额： 


注：1、报价含返厂维修费、、清理保养、回厂运输费、货物装卸费用、税金、质保期服务等设备验收合格所需的全部费用。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
附件4：
符合性评审表
	序号
	内容
	要求
	报价人
	报价人
	报价人

	1
	报价函
	报价人所提供的报价文件必须符合附件3报价函模板。
	
	
	

	2
	营业执照
	营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。                
	
	
	

	
	
	备注：提供营业执照复印件加盖单位公章，原件备查。
	
	
	

	3
	2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。
	此项在报价函中承诺。
	
	
	

	4
	报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）
	1.报价人需自行按照网址进行网页截图打印。

2.报价人中选后，采购人可做进一步审查，或询价结束后，由其他报价人针对此情况提出的质疑或投诉。经审查，报价人提供的相关资料与查实的情况不符，不符合条件的或弄虚作假的，其报价文件视为无效文件，采购人有权拒绝退还相应保证金（如有）。
	
	
	

	5
	联合体
	不允许联合体参与
	
	
	

	6
	技术要求
	（1）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。

（2）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。
	
	
	

	7
	业绩证明
	至少提供1份业绩证明（类似业绩是指以报价人作为合同主体签订的ABS品牌备件供货业绩）
	
	
	

	评审结果
	是否通过
	
	
	


注意：有任何一项评审结果为“不通过”的，则报价人未通过符合性评审，不得进入下一评审程序。
第2页 共4页

