附件1
技术标准和要求
项目情况概述
七星坝污水处理厂（一期）采用加拿大特洁安品牌紫外线消毒设备，该设备共有紫外线灯管共计56根，根据设备检修计划及设备紫外线灯管的运行时长，其中一批次紫外线灯管共计25根已到期需进行更换，二批次紫外线灯管共计31根将于2026年3月到期需进行更换，为保证该系统的正常运行，确保出厂水粪菌指标稳定，现拟采购58根加拿大特洁安品牌紫外线设备的灯管（备用2根）及6包O型密封圈配件进行更换，因两批次灯管招采时间间隔较短，现计划统一进行招采，分批次供货、安装调试，验收、支付。 
二、技术标准
	技术内容
	应提供的佐证资料/提供的时间要求
	是否为符合性要求
	是否具有唯一性

（若填写是则应明确原因）

	灯管及配件品牌：特洁安
2、设备及配件制造商（原厂家）：加拿大特洁安技术公司
	提供产品制造商证明文件（包括但不限于授权文件、承诺书等）/参与竞争阶段
	是
	是（必须与该品牌的设备兼容）

	
	
	
	

	配件必须与七星污水厂加拿大特洁安紫外线消毒设备完全匹配使用
所供配件的名称、型号（编号或订货号）、数量需与本次采购清单一致。
5、配件必须为该品牌原装正品。
	提供技术响应文件（承诺书）/评审时提供
	是
	是（必须与该品牌的设备兼容）

	
	
	
	

	6、业绩：要求供应商提供近三年向排水行业供货业绩至少1个
	提供合同、发票复印件/评审时提供。
	是
	是（必须与该品牌的设备兼容）


其他要求
（一）供货地点：七星坝污水处理厂。
(二)供货周期要求：一批次灯管接到采购方通知后60历日内供货到七星坝污水厂机修车间。二批次灯管接到采购方通知后7历日内供货到七星坝污水厂机修车间。 
（三）验收标准：
1、核对货物货号型号、清点货物数量、查验生产日期、外观等。
2、查验是否为特洁安品牌原装正品证明文件，这些文件包括：
a特洁安技术公司盖章的原产地证明。
b特洁安技术公司盖章的售后及安装调试服务承诺书。
c中国海关报关单。
质保要求：
1、灯管使用寿命（质保期）不低于12000小时，且该灯管达到寿命终点时紫外强度衰减低于2%，乙方必须出具灯管寿命保证书，并在其中承诺当灯管使用寿命不足12000小时或在12000小时内紫外系统剂量不足以保证系统消毒效果时，免费更换新灯管。免费更换的新灯管质保期也不低于12000小时。
除灯管外其他配件质保期为一年。
需求清单
七星坝污水厂采购加拿大特洁安紫外线消毒设备配件一批次清单

	序号
	备件名称
	型号
	采购数量
	备注
	厂站

	1
	原装灯管
	TR.908119
	27根
	更换25根，备用2根
	七星坝污水厂

	2
	O型圈
	316144P
	3包
	赠送
	


七星坝污水厂采购加拿大特洁安紫外线消毒设备配件二批次清单

	序号
	备件名称
	型号
	采购数量
	备注
	厂站

	1
	原装灯管
	TR.908119
	31根
	更换31根
	七星坝污水厂

	2
	O型圈
	316144P
	3包
	赠送
	


（六）对供货商的要求：本次采购的灯管及其他配件由乙方提供现场安装调试服务。
附件2
报价文件格式要求
报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必需包括以下内容：
★（1）报价函（见附件3）。
★（2）营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。

★（3）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录（此项在报价函中承诺）。
★（4）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。
★（5）报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）。

★（6）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。

2、特别说明
（1）报价文件制作形式为电子文件，由本附件上述资料经扫描（或照相）形成的PDF文档，否则视为无效报价文件。
（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人作出不利评审结果的，责任由报价人自负。
（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。
附件3
 报 价 函（模板）
致：绵阳三江汇泽城市污水净化有限公司
1、我公司全面研究了贵公司         的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）       ，（小写）¥          元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2、上述报价包含：所供货物、更换、运输费、货物装卸费用、安装调试费、税金、质保期服务等设备验收合格所需的全部费用
3、我司承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。
4、货期及服务期限
（1）供货期：一批次灯管接到采购方通知后     历日（不超过60个日历日）内供货到七星坝污水厂机修车间。二批次灯管接到采购方通知后     历日（不超过7个日历日）内供货到七星坝污水厂机修车间。
（2）如果我司中选，我司将保证在上述承诺的期限及服务期限内完成标的物维修任务及配套服务工作。
5、项目验收标准：

（1）我司承诺将在合同约定的时间内完成所有的供货、安装及调试工作，并出具特洁安品牌原装正品证明文件（特洁安技术公司盖章的原产地证明、特洁安技术公司盖章的售后及安装调试服务承诺书、中国海关报关单）。

（2）设备连续正常运行一周后，由我司提出验收申请，由采购人组织相关人员进行该项目验收工作，验收合格由采购人出具各部门签字的项目验收单。

（3）依据附件1《技术标准和要求》内相关要求进行验收。

6、售后服务

  (1)我司为本项目建立完善的售后服务体系，指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。在质保期内的设备故障及缺陷由我司无偿解决，应在接到采购人通知后   小时内（不超过8小时）响应，如无法解决故障，     小时内（不超过24小时）派人至现场，并完成货品更换，保证采购人工作正常开展，对因此而给采购人造成的损失由我司负责。

  (2)我司所更换的配件因质量问题对采购人自有设备造成损坏或其他不良影响的，采购人有权要求我司对损坏的设备进行维修和消除影响，产生的费用由我司承担。对不能维修或维修后达不到原有标准的，采购人有权要求我司赔偿相同配置的设备。

（3）本项目所涉及的供货、运输、更换、测试、安装调试等所有与该项目有关的工作均应由报价人完成。

7、付款方式及条件：
（1）每批次经验收合格后支付合同约定的95%款项，余5%作为质保金，待质保期结束后一次性无息退还。
（2）采购人收到我司开具的等额有效增值税税率为    %的增值税普通发票后支付上述费用。
8、项目违约：
（1）货物验收不合格，采购人有权拒付合同款，且有权就相应损失向我司进行索赔。
（2）工期违约：我司未按合同约定时间完成维修工作，则我司按逾期每日向采购人支付千分之三（不足200元按200元计）的逾期违约金，但违约金总额最多不超过合同总价的10%，该违约金采购人可从项目任何应支付或退还款项中扣除。
9、如果我司被确定为本项目的候选供应商，我司将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我司的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力

10、质保期：
（1）灯管使用寿命（质保期）为       小时（不低于12000小时），且该灯管达到寿命终点时紫外强度衰减低于2%，乙方必须出具灯管寿命保证书，并在其中承诺当灯管使用寿命为                小时（不低于12000小时）或在        小时（不低于12000小时）内紫外系统剂量不足以保证系统消毒效果时，免费更换新灯管。免费更换的新灯管质保期为       小时（不低于12000小时）。

（2）除灯管外其他配件质保期为一年。若国家相关部门规定本合同项目质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。

（2）质保期内非人为原因导致的设备故障由我司负责免费维修，并承担由此给采购人造成的损失。
11、报价有效期：      个日历天（要求不少于30个日历天）
12、我司承诺：

（1）2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。

（2）本项目所供货物为全新原厂正品，否则我司愿承担一切责任。
13、其他承诺：             （若有）。
报价人（盖公章）：
单位地址：
联系人：
联系电话：
时间：  年  月  日

项目报价表
	序号
	名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计
(元)
	备注

	1
	原装灯管
	TR.908119
	
	根
	58
	
	
	

	2
	O型圈
	316144P
	
	包
	6
	
	
	赠送

	小      计
	
	
	
	

	合      计（含税）：￥         （大写        ）   


注：1、报价含所供货物、更换、运输费、货物装卸费用、安装调试费、税金、质保期服务等设备验收合格所需的全部费用。
    2、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。
附件4：
合同主要条款

甲乙双方依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，就甲方向乙方购买              加拿大特洁安紫外线设备灯管及备件 事宜，签订本合同并共同遵守。

1. 货物
1.1货物的名称、数量、规格型号及价格（第一批次）
	序号
	名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计
(元)
	备注

	1
	原装灯管
	TR.908119
	
	根
	27
	
	
	

	2
	O型圈
	316144P
	
	包
	3
	
	
	赠送

	小      计
	
	
	
	

	合      计（含税）：￥         （大写        ）   


货物的名称、数量、规格型号及价格（第二批次）
	序号
	名称
	型号
	规格
	单位
	数量
	单价（含税）（元）
	小计
(元)
	备注

	1
	原装灯管
	TR.908119
	
	根
	31
	
	
	

	2
	O型圈
	316144P
	
	包
	3
	
	
	赠送

	小      计
	
	
	
	

	合      计（含税）：￥         （大写        ）   


价格构成说明：上述价格包含货物费用、运输费、现场安装调试、税金、出具发票等合格验收所需的全部费用，质保期服务等一切费用。

1.2质量，按下列第      2    项执行：
（1）按照  ＼  标准执行（须注明按国家或部颁或企业具体标准，如标准代号、编号和标准名称等）。
（2）按双方商定要求执行，具体为：合同1.货物清单的要求及合同中附件《技术标准和要求》。
（3）按样本，样本作为合同的附件（应注明样本封存及保管方式）。
2.货物交付时间、地点及方式

2.1货物交付时间：接到甲方供货通知后，乙方应于  年  月  日前向甲方交付第一批货物；  年  月  日前向甲方交付第二批货物。

2.2货物交付地点及方式：

乙方将货物分批次安全运抵甲方指定地点： 七星坝污水处理厂 ，并交付甲方或甲方指定的收货人 陈勇 。甲乙双方当面清点货物数量后在货物清单上签字确认。上述送货或提货的时间、地点或收货人有变动的，甲方另行通知乙方。

2.3货物在交付甲方前的运输、装卸费等费用及货物损毁、灭失风险由乙方承担；货物交付甲方后的运输、装卸费等费用及货物损毁、灭失风险由甲方承担。

2.4乙方应保证所供产品的数量、型号规格和供货时间、地点符合甲方要求，保证产品质量符合国家、行业标准和双方约定，并将产品质量合格证、质检报告、技术资料、使用说明书等资料按要求移交甲方。
3.合同价款的结算方式及支付方式

3.1履约保证金：合同签订前乙方需向甲方交纳合同暂定金额的   10 %作为履约保证金，计人民币    元（大写：      元）。交款方式须通过乙方的基本账户以银行转账方式交纳至甲方的指定账户。开户银行：绵阳农村商业银行股份有限公司顺河街支行 ，帐号：225101 2000 0000 489  。 

履约保证金退还：该履约保证金在全部货物验收合格后 20 日历日内一次性无息退还。

3.2合同计价方式（采用以下第  1  种方式）：

（1）总价包干：签约合同价为含税价（小写）：     元，大写：人民币：       。其中：不含税价格为         、增值税税率     %、增值税额为        。
（2）固定单价（含税）：   ＼    暂定总价（含税）为：     ＼   。
（3）其它：      ＼   。
3.3结算方式： 到货安装调试后，经甲方验收合格，及乙方开具的全额有效增值税普通发票后，以银行转账的方式支付货物的货款。                                     
3.4发票约定：
3.4.1乙方应在甲方付款前，就本合同约定事项，向甲方开具真实、合法、有效的税率为 13 %的增值税 普通  发票，并保证票据信息准确。如甲方在使用该票据时有下列情况，导致出现法律责任、经济纠纷和损失，由乙方承担相应责任。
3.4.2乙方提供的增值税发票必须在发票开具后30 日内交给甲方指定专人。未在规定时间内送达指定专人的发票，甲方有权拒收并要求更换。无甲方指定专人确认，视为乙方未提供增值税发票，如发生增值税发票丢失，由乙方承担责任。
3.4.3因乙方延迟送达原因导致其开具的增值税专用发票没有通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应承担发票中载明税款金额等额的费用，由甲方在支付合同价款时扣除。
3.4.4乙方发票信息（包括名称、统一社会信用代码/纳税人识别号、开户银行及账号）必须是在主管税务机关备案的信息，若信息变更应及时通知甲方。如乙方随意改变信息或开具错误，导致发票无法认证，由乙方更正并重新开具发票，由此引起的延期付款责任及相关的损失由乙方承担。
3.4.5因乙方纳税人身份、纳税方式变化带来的适用增值税税率的变化，未及时通知甲方而造成的甲方相关损失由乙方全额承担。
3.4.6乙方未按合同约定开具增值税专用发票或实际开具的增值税专用发票税率低于合同中约定税率的，乙方除应承担甲方进项税抵扣税金损失外，还应承担甲方进项税抵扣税金损失等额的违约金，由甲方在支付合同价款时一并扣除。
3.4.7甲方从乙方处取得的专用发票抵扣联，在税务局官网比对认证通过前，甲方有权暂不支付抵扣税款的对应款项。
3.4.8若增值税发票发生丢失、灭失或被盗，乙方应按税法规定向甲方提供专用发票记账联复印件及乙方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，确保甲方顺利抵扣。
3.4.9乙方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，乙方自行承担相应法律责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。
3.5乙方向甲方申请付款时，应附相关资料，如经相关单位确认的到货验收单、移交验收单等。
如因国家政策调整或纳税人身份发生改变导致增值税税率发生变化，合同价格中的不含税价款不做调整，仅根据税率变化对合同价格产生的影响，重新签订补充协议约定合同价款。
3.6支付方式（采用以下第 2 种第4条方式）：

（1）甲方对乙方交付的全部货物验收合格后   ＼    个工作日内，甲方一次付合同总价款的   ＼   %：人民币   ＼    元（大写：          元），余下  ＼  %的作为质保金，待质保期满且经甲方确认后  ＼  天内，扣除相关维修费用（如经甲方通知乙方维修，但在规定时间内乙方未履行维修义务或者维修不合格的，甲方有权自行维修或委托第三方维修，费用由乙方承担）后，无息一次性予以支付。

（2）分阶段支付：①本合同签订之日起   ＼   个工作日之内 ，甲方向乙方支付合同总价款的  ＼   ％，即：人民币  ＼   元（大写：    ＼  元）；

②乙方交付货物的 ＼  %，经外观验收合格后  ＼ 个工作日内，甲方支付实际到货货款的 ＼  ％（原则上不得超过实际到货货款的70%），即：人民币    ＼   元（大写：  ＼   元）；
③乙方交付全部货物，并验收合格后 ＼  个工作日内，甲方支付合同总价款的  ＼  ％，即：人民币    ＼   元（大写：  ＼   元）；

④乙方交付第一批货物经安装、调试完毕并经验收合格后     个工作日内，支付当批次到货货款的 95 ％，即：人民币       元（大写：     元）；留 5 %作为质保金，质保期满且经甲方确认后  20 天内，扣除相关维修费用（如经甲方通知乙方维修，但在规定时间内乙方未履行维修义务或者维修不合格的，甲方有权自行维修或委托第三方维修，费用由乙方承担）后，无息一次性予以支付。乙方交付第二批货物经安装、调试完毕并经验收合格后     个工作日内，支付第二批次到货货款的 95 ％，即：人民币       元（大写：     元）；留 5 %作为质保金，质保期满且经甲方确认后  20  天内，扣除相关维修费用（如经甲方通知乙方维修，但在规定时间内乙方未履行维修义务或者维修不合格的，甲方有权自行维修或委托第三方维修，费用由乙方承担）后，无息一次性予以支付。

（3）其他方式：         ＼        。
3.7甲方4甲方的付款方式为：银行转账。

4.货物验收

4.1甲方在收到乙方交付的货物并安装调试后    7   日历日内，应当进行验收。
4.2验收的内容和范围：1、核对货物货号型号、清点货物数量、查验生产日期、外观等。2、查验是否为全新原厂正品证明文件，这些文件包括： a特洁安技术公司盖章的原产地证明。b特洁安技术公司盖章的售后及安装调试服务承诺书。c中国海关报关单。

4.3验收标准： 甲乙方双方共同按国家行业现行相关标准、合同“1.货物”清单、合同中附件1《技术标准和要求》相关技术参数逐项进行货物验收。

4.4货物经甲方验收质量不合格或者不符合本合同约定的，甲方有权拒收货物并通知乙方，乙方根据本合同约定承担违约责任。如在供货期内出现两次类似情况，甲方有权终止合同，且甲方有权将乙方列入甲方供应商信用信息管理库“黑名单”。

4.5货物需要进行安装、调试或者试运行的，乙方按下列约定履行相应的合同义务：

4.5.1乙方应在货物交付甲方  5  个工作日内（或 ＼  年  ＼ 月  ＼ 日前）到甲方指定地点  七星坝污水厂   免费完成安装调试。

4.5.2货物完成安装调试的，乙方应书面通知甲方，甲方在收到乙方通知后  5   个工作日内对货物进行验收。

4.5.3对货物进行验收时，甲乙双方均应派员到场，乙方不派员到场验收的，视为同意甲方单方对货物进行验收的结果。

4.6甲方在收到货物之日起   7   日内，未通知乙方货物不符合本合同约定的，视为货物的质量符合双方约定。但货物的质量保证期有国家规定或乙方对货物质量保证期有明确承诺的，按国家规定的质量保证期或乙方的承诺执行。

4.7任何阶段的验收合格均不能免去乙方承担的所供设备质量缺陷的责任。乙方不得以已经甲方验收为由拒绝换货，如乙方拒绝更换质量缺陷货物或无法提供合格货物换货，甲方有权终止合同没收履约保证金，并按实际损失追究乙方赔偿责任，且甲方有权将乙方列入甲方供应商信用信息管理库“黑名单”。

5.货物包装

货物的包装方式和要求：按国家相关要求执行。 

6.货物质保期及乙方对货物质量保证的承诺

6.1本合同项下货物紫外线灯管质保期为 12000 个小时，且该灯管达到寿命终点时紫外强度衰减低于2%，供应商必须出具灯管寿命保证书，并在其中承诺当灯管使用寿命不足12000小时或在12000小时内紫外系统剂量不足以保证系统消毒效果时，免费更换新灯管。免费更换的新灯管质保期也不低于12000小时。除灯管外其他配件质保期为  12  个月，自甲方收到货物并对货物验收合格之日起算。若国家相关部门规定本合同项下货物质保期长于前述约定的，按国家相关部门的规定执行。
6.2乙方对货物的质量保证承诺：保证所供产品为原厂正品。如有弄虚作假，甲方有权拒收货物，并对甲方造成损失的，按实际损失追究赔偿责任。

6.3在本合同约定质保期内，若货物出现质量问题的，乙方应在收到甲方通知后在   24   小时内派专人到货物所在地进行维修，由此产生的一切费用由乙方承担。

6.4货物在本合同约定质保期内，无法修复或者经两次维修仍无法正常使用的，甲方有权要求乙方更换或退货。甲方有权没收质保金，并按实际损失100%追究乙方赔偿责任。

6.5乙方不按本合同约定承担质量保证责任的，甲方可垫付费用对货物进行修复，甲方修复货物所垫付的全部费用以及甲方由此遭受的一切经济损失均由乙方承担，且乙方将被列入甲方供应商信用信息管理库“黑名单”。

7.售后服务

7.1乙方应按照国家有关法律规定及乙方的售后服务承诺，对交付甲方的货物提供售后服务。

7.2乙方的售后服务承诺：                    。

8.甲方权利义务

8.1甲方有权要求乙方交付符合本合同约定的货物。

8.2甲方有权要求乙方按本合同约定的时间、地点向甲方或甲方指定的收货人交付货物。
8.3甲方应按合同约定向乙方支付合同价款。

8.4本合同约定的其他权利和义务。

9.乙方权利义务

9.1乙方有权利要求甲方按合同约定支付价款。
9.2乙方保证交付甲方的货物，没有侵犯他人依法享有的知识产权（含商标权、专利权和著作权）。

9.3乙方确保交付甲方的货物，不侵犯第三方的商业秘密和其他合法权益。

9.4按本合同约定承担货物质保责任和售后服务。
9.5本合同约定的其他权利和义务。

10.违约责任

10.1甲方无正当理由未按合同约定向乙方支付合同价款的，应按同期银行贷款利率向乙方支付违约金。

10.2乙方未按合同约定时间向甲方交付货物的，每逾期一日，应按合同总价款的千分之  3  向甲方支付违约金。迟延交货超过 10 日的，甲方有权单方解除本合同，并要求乙方赔偿其违约给甲方造成的全部经济损失，同时不退还履约保证金。且甲方有权自行采购同类货物，费用由乙方承担。
10.3乙方向甲方交付的货物不符合本合同约定，致使不能实现甲方订立本合同目的的，乙方应按本合同总价款 30  ％向甲方支付违约金。同时，甲方有权拒收该货物，并有权选择要求乙方予以修理、更换、重作、退货或减少本合同约定价款。修理、更换、重作后交付的货物仍然不符合本合同约定的，甲方有权单方面解除本合同，并要求乙方按本合同总价款 30   %向甲方支付违约金，且履约保证金不予退还。因乙方提供的货物对甲方生产运行造成损失的，甲方根据实际损失情况向乙方提出索赔，乙方在收到索赔通知后10个工作日内书面确认损失金额并履行赔偿义务。且甲方有权将乙方列入甲方供应商信用信息管理库“黑名单”。
10.4乙方不按合同约定向甲方提供售后服务的，应按合同总价款的 30  ％向甲方支付违约金。
10.5乙方未按约定对货物进行安装、调试，造成货物不能正常使用的，甲方有权退货，乙方应在收到甲方的退货通知之日起  5 个工作日内一次性退还甲方支付的所有合同价款并自行拆除货物，并按本合同总价款 30  ％向甲方支付违约金，且履约保证金不予退还。
10.6第三人就乙方提供的货物提出权利主张的，由乙方负责处理，由此给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

10.7上述违约金可由乙方以转账的方式缴纳也可由甲方从任意应付款、应退还款项中扣除。
10.8本合同生效起，如任何一方违约，守约方为维护自身权益向违约方追偿一切花销，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、鉴定费、公证费、差旅费等一切费用由违约方承担。
11.合同的变更和解除
11.1本合同履行期间，经协商一致，甲乙双方可以变更本合同的相关条款。

11.2本合同未尽事宜由双方协商解决或签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
11.3出现以下情形之一，甲乙双方可以解除本合同：

11.3.1双方协商一致；

11.3.2法律规定或者本合同约定的其他可以解除合同的情形。

12. 通知及送达

12.1双方在履行本合同过程中发出的全部通知，均须采取书面形式，送达地址为双方在本合同上填写的地址。

12.2甲方为履行本合同的指定联系人为：   陈勇  ，联系电话为： 13881189379 ；乙方为履行本合同的指定联系人为：         ，联系电话为：             。

12.3任何一方的地址或联系人等涉及重大信息发生变更时，须在变更前  5  日以书面形式通知对方。因迟延通知而造成的损失，由过错方承担责任。
13.争议的解决 

因履行本合同发生的争议，由当事人友好协商解决，协商不成的，按下列第  2  种方式问题解决：
（一）提交绵阳仲裁委员会仲裁；
（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。
14.合同生效及其他
14.1本合同一式 肆 份，甲方持 贰 份，乙方持 贰 份，具有同等法律效力。

14.2本合同自甲乙双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日生效。
14.3其他约定事项：                               
                                                  。

（正文止，以下为签署页）
法定代表人授权书

本授权委托书声明：我 （姓名） 系  （报价人） 的法定代表人，现授权 （姓名） 为我公司委托代理人，以本公司的名义参加 （采购人） 的  （项目名称）  的询价活动。委托代理人在                               项目 询价活动和其相关合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我及我公司均予以承认并全部承担其所产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。特此委托。

授权人（法定代表人）： （签字）    

授权人（法定代表人）身份证号码：                     
委托代理人：  （签字）       

委托代理人身份证号码：                   

委托代理人部门：                           职务：                 

委托代理人（电话）               （手机）                     

         报价人：（全称并加盖单位章）   

    日期：       年    月    日 

注：1、附法定代表人及委托代理人身份证复印件。

2、报价人的法定代表人直接参加询价活动的，不需要提供授权。
附件4：
符合性评审表
	序号
	内容
	要求
	报价人
	报价人
	报价人

	1
	报价函
	报价人所提供的报价文件必须符合附件3报价函模板。
	
	
	

	2
	营业执照
	营业执照复印件加盖单位公章（必须是按照国家法律法规设立的，并在中国注册的，具有法人地位、供货资格和能力的企业。应提供有效的《营业执照》副本复印件加盖鲜章。                
	
	
	

	
	
	备注：提供营业执照复印件加盖单位公章，原件备查。
	
	
	

	3
	2022年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项，在经营活动中没有违法违规记录。
	此项在报价函中承诺。
	
	
	

	4
	报价人必须为未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的企业（以本项目公告发布之后的查询结果为准）
	1.报价人需自行按照网址进行网页截图打印。

2.报价人中选后，采购人可做进一步审查，或询价结束后，由其他报价人针对此情况提出的质疑或投诉。经审查，报价人提供的相关资料与查实的情况不符，不符合条件的或弄虚作假的，其报价文件视为无效文件，采购人有权拒绝退还相应保证金（如有）。
	
	
	

	5
	联合体
	不允许联合体参与
	
	
	

	6
	技术要求
	（1）报价人拟提供的产品必须符合附件1《技术标准和要求》，并对第二款“技术标准”进行逐一响应。

（2）提供所供产品为品牌全新原装正品承诺（此项在报价函中承诺）。
	
	
	

	7
	业绩证明
	报价人必须提供近3年内向排水行业供货业绩至少1个（同时提供合同、发票）。
	
	
	

	评审结果
	是否通过
	
	
	


注意：有任何一项评审结果为“不通过”的，则报价人未通过符合性评审，不得进入下一评审程序。
第2页 共4页

